Analizne metode
Analizne metode
Analizna metoda je sestavljena iz podrobnih navodil, ki jim sledimo pri kvalitativni, kvantitativni in strukturni analizi z uporabo določene tehnike.
Vključuje:
seznam kemikalij in reagentov (kvaliteta kemikalij in proizvajalec)
seznam laboratorijskih aparatur in steklovine
seznam inštrumentov (specifikacije)

---
Potrditev metode z uporabo kalibriranih standardov z znano koncentracijo analita
Potrditev metode z uporabo kalibriranih standardov z znano koncentracijo analita
Analizna metoda nam naj da zanesljive rezultate.
Validacija – potrditev metode
Testiranje optimiziranih eksperimentalnih parametrov: občutljivost na spremembo pogojev (temperatura, relativna vlaga, tlak) ROBUSTNOST
PONOVLJIVOST
OBČUTLJIVOST
STABILNOST
LINEARNOST

---
Standardne analizne metode: najdemo objavljene v analitskih revijah ter v drugi strokovni literaturi ali knjigah.
Standardne analizne metode:
najdemo objavljene v analitskih revijah ter v drugi strokovni literaturi ali knjigah.
Kaj upoštevamo, ko izbiramo metodo?
1. namen analize, čas in stroški
2. pričakovani nivo analita in zahtevana meja detekcije
3. narava vzorca, količina vzorca, ki ga imamo na voljo in nujni postopki priprave
4. zahtevana natančnost za kvantitativne analize
5. katere referenčne materiale, standarde, kemikalije, topila, inštrumente in opremo imamo
6. možnost dodatnega čiščenja analita, če matriks moti detekcijo
7. Stopnja selektivnosti – metoda je lahko selektivna le za en analit
8. kontrola kvalitete in varnost

---
VZORCI
VZORCI
Reprezentativni vzorci: odražajo sestavo materiala, ki naj bi ga analizirali
HOMOGENI materiali: raztopine, plini
HETEROGENI materiali: potrebna homogenacija preden dobimo laboratorijski vzorec.
Primeri heterogenih materialov:
1. površinske vode, reke, morska voda in sediment ali suspenzije.
2. materiali shranjeni v velikih količinah kot so žita, olja, industrijske organske kemikalije
3. rude, minerali
4. laboratorijske, industrijske ali mestne atmosfere, kjer se koncentracija toksičnih par ali dima spreminja z lokacijo in časom.

---
VZORČEVANJE
VZORČEVANJE
Primer določitve povprečne vrednosti analita v rudi ali mineralih:
1. Naključno izberemo vzorce iz različnih delov pošiljke
2. Vzorce razbijemo, zmeljemo in dobro zmešamo.
3. Razdelimo jih na štiri dele, dva obdržimo.
4. Postopek ponavljamo, dokler ne dobimo representativnega vzorca.

---
SHRANJEVANJE VZORCEV
SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorčevanje običajno poteka na drugem mestu kot analiza (laboratorij)
Pri shranjevanju pazimo na:
1. Temperaturo: povišana temperatura vodi do izgube hlapnih komponent, termično ali biološko degradacijo, poveča se kemijska reaktivnost. Znižanje temperature ima lahko za posledico nastanek oborin
2. Relativna vlažnost: vsebnost vlage v vzorcu se spreminja, reakcije hidrolize
3. UV-svetloba: fotokemične reakcije, fotorazgradnja, polimerizacija .
4. Oksidacija na zraku
5. Fizikalna ločitev vzorcev v plasti z različnimi gostotami ali spremembe v kristaliničnosti.
6. Kontaminacija: adsorpcija na stene posode.

---
Priprava vzorcev
Priprava vzorcev
Analit spravimo v obliko primerno za določeno tehniko ali metodo.
1. Sušenje pri 100-120°C, da odstranimo vlago
2. Razgradnja in raztapljanje vzorcev
3. Destilacija, filtracija, centrifugiranje ali ekstrakcija. Ločitev analitov v skupine z skupnimi lasnostmi.
4. Koncentriranje. Če je analita malo (pod mejo detekcije določene analitske metode), ga koncentriramo z izparevanjem, destilacijo, obarjanjem, ionsko izmenjavo, ekstrakcijo ali elektrolizo.
5. Stabilizacija raztopin: pH, ionska jakost, polarnost topila, odstranitev motečih komponent.
6. Dodajanje standardov.

---
Razgradnja vzorcev in raztapljanje
Razgradnja vzorcev in raztapljanje
1. Segravanje v prisotnosti koncentriranih kislin (HCl, HNO3) ali baz: geološki, metalurški vzorci
2. Fuzija z Na2O2, Na2CO3, KHSO4, KOH: geološki, metalurški vzorci
3. Segrevanje z HF, H2SO4, HClO4: silikati, kjer SiO2 ni analit
4. HNO3: zemlja in sedimenti
5. Suha destilacija s segrevanjem ali vlažna destilacija s segrevanjem s H2SO4, HNO3 ali HClO4: organski materiali z anorganskimi analiti

---
Umerjanje (kalibracija) in standardi
Umerjanje (kalibracija) in standardi
Je postopek, pri katerem merjenemu sistemu z znano količino ali koncentracijo analita pri specifičnih pogojih dobimo določen odgovor na inštrumentu. Je zveza med merjeno fizikalno-kemijsko lastnostjo analita in količino analita.
Metode kalibracije:
1. Zunanja standardizacija (eksterna): uporabimo najmanj 4 kalibracijske standarde –umeritvena krivulja
2. Metoda standardnega dodatka
3. Notranja standardizacija (interna)

---
Primeri kalibracije inštrumentov:
Primeri kalibracije inštrumentov:
- Ročna kalibracija elektronske tehtnice z utežmi, ki imajo certifikat (potrdilo o verodostojnosti)
- Kalibracija steklovine volumetrično s tehtanjem volumna čiste vode
- Kalibracija valovnih dolžin in absorbance (skala spektrofotometra) s standardi
- Kalibracija temperaturne skale in električne napetosti ali toka z merilnimi napravami z ustreznimi certifikati.

---
Kemijski standardi
Kemijski standardi
Materiali in substance, ki se uporabljajo kot kemijski standardi so čiste spojine ali elementi z znano sestavo, izredno čistostjo in so stabilni.
Primarni standardi. Se uporabljajo za standardizacijo reagentov (v titrimetriji) – za pripravo sekundarnih standardov ali delavnih standardov. So mednarodno prepoznavni in morajo ustrezati naslednjim zahtevam:
- marajo biti lahko dostopni, čisti in z znano kemijsko sestavo
- nehigroskopni in stabilni na zraku
- vsebnost nečistoč ne sme presegati 0,02% (w/w)
- morajo biti topni v vodi ali drugih primarnih topilih
- reagirati morajo hitro z analitom v raztopini
- poznati moramo njihovo molsko maso
Primeri: kislinsko-bazna titracija (Na2CO3, Na2B4O7.10H2O)
redoks titracija (K2Cr2O7)
obarjalna titracija (AgNO3)
kompleksometrična (EDTA) (Zn, Mg)

---
Referenčni materiali
Referenčni materiali
Standardni referenčni material (CRM, SRM) je referenčni material z eno ali več lastnostmi, ki so ovrednotene z validacijskim postopkom in opremljen z dokumentacijo in certifikati, ki jih izdajo ustrezni uradi za standardizacijo
Se uporabljajo za določitev natančnosti, zanesljivosti primerljivosti analiziranih rezultatov.
To so čiste substance ali raztopine za kalibracijo in identifikacijo ali materiali z znano sestavo matriksa za hitrejšio primerjavo analiznih rezultatov, za ovrednotenje naših metod analize, standardizacija drugih referenčnih materialov, potrditev veljavnosti standardnih metod, podpora kontrole kvalitete.

---
PODAJANJE KONCENTRACIJ ANALITA
PODAJANJE KONCENTRACIJ ANALITA

---
Enote za maso in množino
Enote za maso in množino
- Masa: kg, g, mg, g, ng, pg
- Množina: mol, mmol
6,02 x 1023

---
Podajanje koncentracija analita v razstopini
Podajanje koncentracija analita v razstopini
- Molarnost ali molarna koncentracija, M [mol/L]
- Normalnost ali normalna koncentracija
[število ekvivalentov/L]
p-funkcija:
pX = -log [X]
pH = -log[H+]
Parts per milion:
ppm = (masa topljenca/masa raztopine) x 106
Parts per bilion:
ppb = (masa topljenca/masa raztopine) x 109

---
Procentna sestava
Masni procenti (utežni)
(w/w)= (masa topljenca/masa razstopine) x 100
Volumski procenti
(v/v) = (volumen topljenca/ volumen razstopine) x 100
Masno-volumski
(w/v) =
(masa topljenca v gramih/volumen razstopine v mL) x 100