NAPAKE V ANALIZI
NAPAKE V ANALIZI
Vsaka meritev je vsebuje tudi določeno negotovost, ki jo lahko zmanjšamo, ne moremo pa je odpraviti.
Obstaja direktna zveza med natančnostjo analitske meritve, časom in vloženim delom.

---
Napake pri merjenju so možne v vsaki stopnji kemijske analize.
1. vzorčevanje
2. priprava vzorca na terenu
3. priprava vzorca v laboratoriju
4. analiza
5. obdelava rezultatov
6. posredovanje rezultatov
Napake se seštevajo!!
Napake merjenja lahko minimiziramo in nekatere tipe napak lahko skoraj odpravimo z natančnim načrtovanjem eksperimentov in kontrolo.

---
Absolutne in relativne napake
Absolutne in relativne napake
Absolutna napaka, EA
EA = XM –XT,
XT - prava vrednost
XM - meritev
TOČNOST - opišemo z absolutno napako
Relativna napaka, ER
ER = (XM –XT)/ XT

---
1. Povprečna vrednost ali aritmetična sredina:
size 12{ { bar {X}}= { { Sum cSub { size 8{i} } cSup { size 8{n} } {X rSub { size 8{i} } } } over {n} } } {}
- vsota vseh meritev,	n-število meritev
size 12{X rSub { size 8{i} } } {}

---
Vrste napak pri merjenju:
Vrste napak pri merjenju:
1. SISTEMATIČNE – določljive
2. NAKLJUČNE – nedoločljive
Sistematične:
- oprema, inštrumenti ali aparature (okvare,..)
- metoda ali postopek (standardi, neprava validacija,...)

---
NAKLJUČNE NAPAKE
NAKLJUČNE NAPAKE
- Izhajajo iz naključnih fluktuacij v merjeni količini, pojavljanjo se tudi v zelo kontroliranih razmerah.
- Ne moremo jih popolnoma eliminirati, lahko pa jih minimiziramo z načrtovanjem in kontrolo poskusov.
- Faktorji okolja kot so T, P, relativna vlaga in električne lastnosti kot so tok, napetost, upornost se konstantno, naključno spreminjajo. To je ŠUM.

---
Oblika krivulje porazdelitve rezultatov analize
Oblika krivulje porazdelitve rezultatov analize
Pogostost porazdelitve: kako pogosto se pojavljajo eksperimentalne vrednosti, ki odstopajo od povprečne ali srednje vrednosti.
Najpogosteje se pojavljajo v obliki NORMALNE ali Gaussove porazdelitvene krivulje.

---
PRAVILNOST IN PONOVLJIVOST
PRAVILNOST IN PONOVLJIVOST
- PRAVILNOST (točnost) je bližina eksperimentalne meritve ali rezultata pravi ali sprejeti vrednosti.
- PONOVLJIVOST (preciznost) analitskega postopka je definirana kot stopnja skladnosti ponavljajočih meritev pri enakih pogojih.
Pravilnost
Dobra	2, 4
Slaba 1, 3
Ponovljivost
Dobra 1, 4
Slaba	2, 3
Dobra ponovljivost in pravilnost: 4

---
Izračun standardne deviacije za majhno število meritev:
Izračun standardne deviacije za majhno število meritev:
size 12{ {overline {x}} } {}
1. Izračunamo aritmetično sredino
2. Izračunamo odmike od sredine (xi - )
3. Kvadriramo odmike in jih seštejemo (xi - )2
4.	Delimo s številom prostostnih stopenj N – 1
5.	Korenimo
size 12{ {overline {x}} } {}
size 12{ {overline {x}} } {}
size 12{s rSub { size 8{d} } = sqrt { { { Sum cSub { size 8{i=1} } cSup { size 8{N} } { \( x rSub { size 8{i} } - {overline {x}} \) rSup { size 8{2} } } } over {N - 1} } } } {}