Vsebina vaje: Seznanitev z laboratorijsko opremo

Namen vaje je:
seznaniti se z merilno opremo laboratorija in varnim izvajanjem meritev.

1. Laboratorijski napajalnik:
Razjasnite pomen posameznih priključkov na napajalnem kablu (fazni, nevtralni, zaščitni) in izhodnih priključnih sponk napajalnika (+,-).
S pomočjo digitalnega multimetra preverite galvansko ločitev med omrežnim priključkom in izhodnimi sponkami napajalnika.
S pomočjo nizkoohmskega upora preizkusite napetostni in tokovni način obratovanja napajalnika.
Preučite možnosti za zaporedno in vzporedno vezavo dveh laboratorijskih napajalnikov. Seznanite se z možnostjo realizacije bipolarnega napetostnega vira (principialna shema).

2. Osciloskop
Preverite galvansko ločitev med napajalnim omrežnim kablom in priključnimi sponkami osciloskopa.
Opišite možnost nastanka kratkega stika med izvajanjem meritev z osciloskopom in pomen ločilnega transformatorja.
Z osciloskopom izmerite izhodno bipolarno napetost laboratorijskega napajalnika, ki jo pred tem nastavite na u+ = 4 V in u- = -8 V – pazi na referenčno točko in priklop napetostnih sond!! V priloženo sliko prerišite vsebino zaslona osciloskopa. Opišite pomen pripadajočih konstant in ostalih oznak na zaslonu.

3.Funkcijski generator
Preverite galvansko ločitev med napajalnim omrežnim kablom in izhodnimi sponkami funkcijskega generatorja.
S pomočjo osciloskopa si oglejte pomen sledečih nastavitev na funkc. generatorju: waveform, frequency/period, amplitude, offset.
S funkcijskim generatorjem generirajte in na osciloskopu prikažite signal:

size 12{u \( t \) =A+B cdot "sin" \( C cdot ωt \) } {} ,
pri čemer je
A =
B =
C =
 =1200 s-1

Sliko na zaslonu osciloskopa prerišite in ustrezno opremite!

S pomočjo osciloskopa določite parametre (amplituda, frekvenca, offset) poljubnega signala in ga prerišite ter ustrezno opremite.