DK – Industrijske komunikacije
Potrebe po komunikaciji:
- Že pri zgodovinskem razvoju krmilij:
  nadomeščanje ožičenih povezav - "programa" (nefleksibilno) s programom, zapisanim v pomnilniku
- Številni senzorji in aktuatorji v procesih:
  zahtevajo ožičenje – povezavo npr. z DIO ali AIO moduli na krmilniku
- Podoben problem kot pri ožičenem "programu":
  vzdrževanje, nadgradnje, modifikacije... (izguba fleksibilnosti) →
  ustrezna komunikacijska vodila poenostavijo ožičenje

---
Sodobni trendi pri integraciji komunikacij v avtomatizaciji:
- prenos informacij od nivoja senzorjev in aktuatorjev do nivoja upravljanja podjetja
- razpoložljivost informacij na poljubni lokaciji
- hitra izmenjava podatkov med različnimi odseki v postroju
- preprosto konfiguriranje celotnega postroja in učinkovita diagnostika
- vgrajene varnostne funkcije, ki preprečujejo neavtorizirani dostop
- komunikacija, varna pred izpadom, in standardna komunikacija na istih povezavah
- brezžične komunikacije

---
Open Systems Interconnection (OSI) model:
	Plast
7.	Aplikacijska plast / (application layer)
6.	Predstavitvena plast / (presentation layer)
5.	Sejna plast / (session layer)
4.	Transportna plast / (transport layer)
3.	Omrežna plast / (network layer)
2.	Povezovalna plast / (data link layer)
1.	Fizična plast / (physical layer)

---
Paralelni načini prenosa podatkov:
- Paralelni signalni vodi:
  večja pretočnost podatkov / višja hitrost?
- Težave s presluhom (crosstalk) in
  neenakomerno zakasnitvijo (clock skew) pri večjih razdaljah
Nekaj primerov:
- IEEE-1284 / Centronics
- IEEE-488 / HP-IB / GPIB (General Purpose Interface Bus)
- ISA, ATA, SCSI, PCI...

---
Serijski načini prenosa podatkov:
- RS232 (serijska vrata): ni vodilo, ponavadi med dvema vozliščema
- RS485 (osnova tudi za PROFIBUS in MODBUS): več vozlišč
- I²C (Inter-Integrated Circuit)
- SPI (Serial Peripheral Interface Bus)
- CAN (Controller Area Network): v motornih vozilih, zaradi cenenosti tudi drugod
- USB (Universal Serial Bus)
- Ethernet
- ...

---
Industrijske komunikacije (izbrane):