DK – STEP 7
Kombinacijske funkcije

---
Kombinacijske funkcije - AND

---
Kombinacijske funkcije - OR

---
Kombinacijske funkcije - XOR

---
Kombinacijske funkcije - NOT

---
Kombinacijske funkcije - ekvivalenca

---
Kombinacijske funkcije - SET, CLR, SAVE

---
Kombinacijske funkcije - sestavljene

---
Kombinacijske funkcije - sestavljene

---
Kombinacijske funkcije - sestavljene

---
Dinamični člen (DLF)

---
Dinamični člen (DLF) - zgleda

---
Pomnilne funkcije - RS

---
Pomnilne funkcije - RS

---
Pomnilne funkcije - T

---
AKUMULATOR
  - AKU1
  - AKU2
Naslavljanje:
  - takojšnje
  - neposredno

---
AKUMULATOR - LOAD

---
AKUMULATOR - LOAD

---
AKUMULATOR – LOAD
  - Kako do AKU2 ???
  - Absolutna operacija (neodvisna os RLO)!!!
    - NAROBE:
    - PRAVILNO:

---
AKUMULATOR – LOAD

---
AKUMULATOR – TRANSFER

---
AKUMULATOR – TRANSFER
  - Prav tako absolutna operacija (neodvisna os RLO)!!!
  - Nanaša se na AKU1, ki se ne spremeni; na AKU2 ni vpliva

---
AKUMULATOR – ostale operacije
  ... // prej	AKU1: 16#89AB_CDEF AKU2: 16#0123_4567
  PUSH
  ... // potem	AKU1: 16#89AB_CDEF AKU2: 16#89AB_CDEF
  ... // prej	AKU1: 16#89AB_CDEF AKU2: 16#0123_4567
  POP
  ... // potem	AKU1: 16#0123_4567 AKU2: 16#0123_4567
  ... // prej	AKU1: 16#89AB_CDEF AKU2: 16#0123_4567
  TAK
  ... // potem	AKU1: 16#0123_4567 AKU2: 16#89AB_CDEF
  ... // prej	AKU1: 16#89AB_CDEF AKU2: 16#0123_4567
  CAW
  ... // potem	AKU1: 16#89AB_EFCD AKU2: 16#0123_4567
  ... // prej	AKU1: 16#89AB_CDEF AKU2: 16#0123_4567
  CAD
  ... // potem	AKU1: 16#EFCD_AB89 AKU2: 16#0123_4567

---
ŠTEVEC
  - naslovi C0 – C63
  - dogodki: 0-999

---
ŠTEVEC
  - pozor na oznake C, C#, LC....
  - ukaza L in LC (!!!)
npr. števec C 4 : 498 dogodkov

---
Mimogrede: PRIREDITVENA TABELA
  - OBVEZNA!!!
  - POZOR: to ni kombinacijska (tudi pravilnostna, izjavnostna) tabela !!!

---
ČASOVNIK
  - naslovi: T0 – T127
  - čas: 10 ms – 9990 s (2H46M30s)
  - različne časovne funkcije:

---
ČASOVNIK
  - časovne funkcije:

---
ČASOVNIK - format
L S5T#8S290MS // naloži v AKU1 časovno konstanto 8,29 s
SP T 7 // naloži časovno konstanto v časovnik T 7 in
// ... sproži funkcijo "skrajšanje pulza"

---
ČASOVNIK - zgled

---
STATUSNA BESEDA

---
SKOČNI UKAZI
  - znotraj FB !!!
  - na labelo!
  - pomni:
    - JC
    - JU
    - JCN
  - zgled str. 177 !!!

---
BLOKOVNI UKAZI
  - BE (na koncu)
  - BEU - brezpogojni zaključek bloka (vmes)
  - BEC - pogojni zaključek bloka (vmes)
    - JC
    - JU
    - JCN
  - zgled str. 177 !!!
- KLICI (po zaključku sledi povratek na ukaz, ki sledi klicu):
  - pogojni (RLO): CC FB3
  - brezpogojni: UC FB5
"Prazna ukaza"
  - NOP 0
  - NOP1
  (a zasedata pomnilnik in potrebujeta čas za izvajanje!!!)

---
BLOKOVNI UKAZI – ZGLED