Skupina A

- Opišite nizkonapetostna omrežja odprtega tipa.					20%

- Za dani primer določite in narišite simetrične komponente za vse faze!		20%

VL1 = VL1

VL1 = 0

VL1 = 0

20%

- Podajte definicijo kritične razpetine! Kaj pomeni, če je dejanska razpetina večja od kritične in kaj, če je manjša?

20%

- Pri katerem osnovnem stanju nastopi maksimalni poves, če je kritična temperatura

?

10%

- Kako vpliva zaščitna vrv na direktno komponento rezistance voda?

10%

- Izpeljite izraz za nično komponento kapacitivnosti C0, če imate podana oba potencialna koefecienta.

20%