Električni vezje: medsebojna povezava el. komponent,naloga vezja je da preoblikuje vhodni signal Vzbujanje vezja: vhod na vhodu: x(t),odziv vezja: y(t),-signali: napetostiin tokovi.strnjeno vezje: model fizikalnih vezij, katerih dimenzije so zanemarljive
ADITIVNOST(signali se seštevjo)če vezje vzbujamo z več signali je odziv enak vsoti vsehodzivov na vzbujanje z vsakim posebaj u=Ri=R(i1+i2)
PROPORCIONALNOST(2x večji vhod2x večji izhod) U=RI;ki->R(ki)=Ru
Operacijski ojačevalnik integrirano vezje več 10 tranz.in uporov(1970), osnovna funk.je napetostno krmiljen napetostni vir Uizh=aUvh, A(10k-100k),ojačanje signala potrebuje napetostni vir idealni A0=∞, Rvh=∞,Rizh=0...Uvh=U+vh-Uizh=0 Ivh=I+vh=0 Uizh=A0Uvh komparator primerja 2 napetosti, nelinearno vezje, uporaba brezpovratne vezave, predstavlja povezavo med analognim in digitalnim signalom u2>u1 izhod vnasičenju..negativno nasičenje
 ID OP OJ nap. Napetost: enosmerna, simetrična, nekateri le envir, ojača izhodni signal znotraj intervala nap nap..idealno bi bilo Uvh=0, ivh=0 na vhodu različna napetost tudi ko ni napetosti, na obeh sponkah majhen tok(1n-1uA) ojačanje je frek odvisno, s povratno vezavo povečamo pasovno širino, za faktor kot ojačanje zmanjšamo pasovno šir povečamo. SLEW-RATE max hitrost spreminjanja izhodne nap SR=A0/Ac(dif oj/skupnim oj)
Polprevodniki v idealno čistem ni prostih el., v kristalno Si strukt vstavimo 5 valentno nečistočo(antimon fosor) dobimo en prost elektron->NTIP, v krist strukt SI vstavimo 3 valentno nečistočo (alum, bor, indium)->dobimo vrzel PTIP polprevodnika.
PROCES DIFUZIJE izmenjava prostih nosilcev v N področju ostanejo Nd poz nabiti atomi, v P pa Na neg nabiti atomi. V(termična nap)=k(boltz konst)T/e E0(nap spoja)=Vt ln(NdNd/n^2)
DIODA prebojna napetost, zaporni tok.. zaporna smer, kolenska nap..prevodna smer idealni inverter neskončno ojačanje, preklopno točkopri polovici napajanja, šumne meje na pol območja, vhodne in izhodne impedance.
Osciloskop jenamenjen merjenjem el.signaov v čas.prostoru.10%analogni,90%digitalni. Delitev: glede na frekvenčni prostor(nizke fr.do100MHz,visoke fr do 10GH,vzorčni do nekaj 100Ghz), glede na prikaz signalov,glede na vertikalni odklonski sistem(št.kanalov,odklonski faktor, rejekcijski faktor,čas vzpona mejne fr.( B=K/tau) .
Meritve digitalnih sistemov( podatkovni prostor):Pri analognihmeritvih merimo (napetost,tok, frekvenca, periodo) . Sisteme opisujemo s prevajalnimi funkcijami(vhodne in izhodne sponke).Da lahko merimo dogodke v podatkovenem prostoru uporabimo
LOGIČNI Analizator : 1.velikost merilnih kanalov(od 16 do 128… Čim hitrejši kanali od B =10Ghz )2.hitri pom.za vse merilne kanale( prvi log.analizatorji so imele 2x16x6 bitov. Danes 1024x400 bitovin več pri 10Ghz in več, Izvedba pomnilnika s pomikalnimi registri)3.možnost proženja(osredotočenje na logični del tabele…možnost pomnenja pred in po nasltavljeni besedi)4.Filtriranje odčitkov(če jestanje preveč, filtriramo stanja s pomočjo sita)5.Prikaz odčitkov(načini prikazovanja:tabela,časovnidiagrami,slika) 6.vhodi in izghodi za sinhronizacijo(opazovanje izbranih trenutkov z osciloskopom,.zunanji ali notranji dogodek sproži zaznavanje in pomnenje stanj)7.Dva TIPA LA( sinhorni, asinhroni).
Sinhroni LA: (spremljanje vzporednih kanalov , 16,32…Nastavljanje prožilne besede..pomnenje delatabele stanj.. prikaz neg.časov…potrjevanje veljavnosti podatkov… pregled izpis log.tabele…majhna zakasnitev pri odvzemu podatkov.
Asinhroni LA(instument sam generira takt pribl 5x višjafrekvenca kot je fr.ure)..detekcija preskokov.