REGULACIJA NAPETOSTI INDUKTA ENOSMERNEGA GENERATORJA

Napetost indukta (kotve) UK enosmernega generatorja je določena z enačbo:

size 12{U rSub { size 8{K} } =E rSub { size 8{i} } - R rSub { size 8{K} } I rSub { size 8{K} } } {}	(1)
kjer je:
Ei -	inducirana napetost
RkIk - notranji padec napetosti na kotvinem navitju pri obremenjenem generatorju

Iz enačbe 1 je razvidno, da napetost UK upada s povečevanjem obremenitve. Naloga regulacije je, zagotavljati konstantno napetost indukta UK (oz. izraza na desni strani enačbe 1), neodvisno od obremenitve.

Dalje lahko inducirano napetost izrazimo z enačbo:

size 12{E rSub { size 8{i} } =k cdot n cdot Φ rSub { size 8{ ital "vz"} } } {}	(2)
kjer je:
k -	konstanta
n -	število vrtljajev
vz -	vzbujalni fluks

Če izraz za inducirano napetost vnesemo v enačbo 1 dobimo:

size 12{U rSub { size 8{K} } =k cdot n cdot Φ rSub { size 8{ ital "vz"} } - I rSub { size 8{K} } cdot R rSub { size 8{k} } } {}	(3)

Pri dani obremenitvi lahko na napetost UK vplivamo preko števila vrtljajev n ter preko vzbujalnega fluksa vz.

Na sliki 1 je prikazana principialna shema regulacije. Asinhronski motor zagotavlja generatorju konstantne vrtljaje. Na napetost UK vplivamo preko vzbujalnega fluksa.

Slika 1: Shema regulacije napetosti enosmernega generatorja

Regulacijska zanka je sestavljena iz naslednjih podsklopov:

Enosmerni generator - reguliranec

Krmiljen usmernik - napaja vzbujalno navitje enosmernega generatorja. Velikost vzbujalnega fluksa vz je sorazmerna srednji vrednosti napetosti Uvz usmernika.

Regulator - v odvisnosti od pogreška  določa kot proženja usmernika. Od kota proženja je odvisna srednja vrednost izhodne napetosti Uvz. Obstaja več tipov regulatorjev: P, I, PI, PD, ... . V konkretnem primeru je uporabljen PI tip.

Seštevalnik - določa pogrešek , to je razliko med želeno (Užel) in dejansko (Uk) vrednostjo izhodne veličine.

Napetostni delilnik - merilnik dejanske napetosti UK in prilagoditev slednje na signalni nivo.

Gladilni člen (filter) - gladi izmenično komponento, ki je prisotna v merjenem signalu

Vsak podsestav se da z regulacijskega stališča predstaviti z enim izmed osnovnih členov. Na ta način lahko regulacijo napetosti enosmernega generatorja prikažemo v blokovni shemi (sliki 2).

Slika 2: Blokovna shema regulacije napetosti enosmernega generatorja

Za samo opazovanje prehodnega pojava regulacije sta zanimiva dva primera:

odziv regulacije na spremembo želene vrednosti - v trenutku t0 želeno vrednost Užel skočno spremenimo iz ene vrednosti na neko novo vrednost (slika 3)

odziv regulacije na motnjo - v trenutku t0 (t1) sklenemo (razklenemo) stikalo S (slika 1) ter na ta način obremenimo (razbremenimo) generator (slika 4).

Slika 3: Odziv regulacije na skočno spremembo želene vrednosti

Slika 4: Odziv regulacije na skočno obremenitev generatorja