RT – Sinteza regulacijskih sistemov
RT – Sinteza regulacijskih sistemov
Postopki pri širši sintezi :
  - Definicija zahtev, ki jih naj izpolnjuje regulacija
  - Osnutek regulacijskega kroga
  - Analiza reguliranca:
    - matematična, eksperimentalna
    - statične, dinamične lastnosti
    - delovni pogoji, zunanji vplivi (motnje)
  - Izbira sestavnih delov regulacijskega kroga - kriteriji:
    - zmogljivosti
    - zanesljivost
    - obratovalni pogoji
    - CENA!!!
  - Določitev podrobne strukture regul. kroga (blokovna shema):
    - parametri reguliranca
    - parametri regulatorjev (ožja sinteza)
  - Projektiranje, gradnja in montaža regulacijskega sistema
  - Fina nastavitev parametrov
  - Poskusno obratovanje

---
RT – Sinteza regulacijskih sistemov
Problemi pri sintezi:
  - nelinearnosti
  - zapletenost regulacijskih krogov
  - spreminjanje parametrov med obratovanjem
Rešitev:
  - poenostavitve
  - simulacijski pristop
- Ožja sinteza:
  - Določanje parametrov regulatorjev v regulacijskih sistemih z že znano strukturo, da dosežemo postavljene zahteve glede regulirane veličine
  (t.i. OPTIMIRANJE)
  - Metode so dobro razvite, pri širši sintezi pa je lahko vsak problem poglavje zase

---
RT – Sinteza regulacijskih sistemov
Kaj sploh je OPTIMALNA regulacija:
  - Ni splošno veljavnega kriterija
  - Različne zahteve; nekje toleriramo prenihaje, drugje statični pogrešek...
- Časovni poteki vhodnih signalov:
  - izračuni in simulacije za standardizirane oblike signalov
  - v praksi so vhodni signali pogosto drugačni (motnje...)
  Zato ne smemo optimirati samo za izbrane oblike signalov...
- Regulacija:
  - Vódena
  (želena vrednost se spreminja)
  - S konstantno želeno vrednostjo
  (vplivne veličine, ki se spreminjajo, so motnje)

---
RT – Kriteriji za optimalno regulacijo
Integralski kriteriji:
- Kriterij linearnega optimuma
size 12{S= Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{ infinity } } {ε \( t \) ` ital "dt"} } {}
minimiziranje:
size 12{ε=x rSup { size 8{*} } - x`````` \( "če"``ε rSub { size 8{S} } =0 \) } {}
size 12{ε=x rSup { size 8{*} } - x` \( t= infinity \) ````` \( "če"``ε rSub { size 8{S} } <> 0 \) } {}
Vodena regulacija:

---
size 12{S= Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{ infinity } } {ε \( t \) ` ital "dt"} } {}
Kriterij linearnega optimuma
minimiziranje:
Regulacija s konstantno želeno vrednostjo:
težava pri nedušenem nihanju:
size 12{S=0} {}
size 12{S= Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{ infinity } } { lline ε \( t \) rline ` ital "dt"} } {}
moramo predpisati še relativno dušenje ali pa:
sistemi so običajo premočno dušeni

---
Kriterij kvadratičnega optimuma
size 12{S= Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{ infinity } } {ε rSup { size 8{2} } \( t \) ` ital "dt"} } {}
minimiziranje:
Kvadriranje poudarja velika odstopanja:
majhno prenihanje
slabo dušenje

---
ITAE kriterij (Integral of Time multiplied Absolute value of Error)
size 12{S= Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{ infinity } } { lline ε \( t \) rline `t` ital "dt"} } {}
size 12{S= Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{ infinity } } {ε rSup { size 8{2} } \( t \) `t` ital "dt"} } {}
size 12{S= Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{ infinity } } {ε rSup { size 8{2} } \( t \) `t rSup { size 8{2} } ` ital "dt"} } {}
tudi:
minimiziranje:
Zajamemo počasno upadanje pogreška
Uporaben za vodene regulacije
size 12{H \( s \) = { {1} over {1+A rSub { size 8{1} } s+ "." "." "." +A rSub { size 8{n} } s rSup { size 8{n} } } } } {}
Že izračunane "standardne oblike prenosnih funkcij", npr:
size 12{a+s} {}
size 12{a rSup { size 8{2} } +1,4`a`s+s rSup { size 8{2} } } {}
size 12{a rSup { size 8{3} } +2,"15"`a rSup { size 8{2} } s+1,"75"`a`s rSup { size 8{2} } +s rSup { size 8{3} } } {}
size 12{a rSup { size 8{4} } +2,7`a rSup { size 8{3} } s+3,4`a rSup { size 8{2} } `s rSup { size 8{2} } +2,1`a`s rSup { size 8{3} } +s rSup { size 8{4} } } {}
size 12{a rSup { size 8{5} } +3,4a rSup { size 8{4} } s+5,5`a rSup { size 8{3} } s rSup { size 8{2} } +5,0`a rSup { size 8{2} } `s rSup { size 8{3} } +2,8`a`s rSup { size 8{4} } +s rSup { size 8{5} } } {}

---
Integralski kriteriji
- Težave:
  - parametri regulatorjev so neznanke, od katerih je odvisen potek veličine oziroma pogreška, posledično pa z integralom dobljena "ploščina" S
  - numerično zamuden postopek (tudi za računalnike), če ne poznamo reda velikosti optimalnih parametrov regulatorjev
Postopek:
  - za izbrane parametre regulatorjev izračunamo časovni potek pogreška in S
  - parametri regulatorja, za katere dobimo manjši S, so po tem kriteriju boljši

---
Kriteriji na osnovi poteka frekvenčne karakteristike
  - matematični postopki
  - grafični postopki
  - tudi navodila (formule, diagrami)
  - relativno preprosti
- Nicholsov diagram
  - postopki za posamezne tipe regulatorjev
  - alternativna koordinata
Bodejev diagram, Nyquistov diagram
  - predpišemo amplitudno in fazno rezervo
size 12{λ rSub { size 8{"max"} } =2,4`"dB"} {}

---
Metoda lege korenov (karakteristične enačbe)
  - Koreni določajo dinamično obnašanje sistema

---
Metoda lege korenov (karakteristične enačbe)
  - S spreminjanjem parametrov regulatorjev "peljemo" korene po pripadajočih trajektorijah v želeno področje

---
Optimum iznosa (OI)
  - Primeren za vodene regulacije, npr. za elektormotorske pogone
  - I-del v regulatorju
size 12{H \( s \) = { {F rSub { size 8{o} } \( s \) } over {1+F rSub { size 8{o} } \( s \) } } approx 1} {}
Idealno bi želeli doseči:
size 12{F rSub { size 8{o} } \( s \) =F rSub { size 8{R} } \( s \) cdot F rSub { size 8{S} } \( s \) } {}
size 12{H \( s \) = { {x \( s \) } over {x rSup { size 8{*} } \( s \) } } =e rSup { size 8{ - ital "sT"} } } {}
Ker to ni mogoče, naj bo:
iznos:
size 12{ lline H \( s \) rline =1} {}

---
Optimum iznosa (OI)
  - Izračunani izrazi za parametre regulatorjev (PI, I, PID)
  - Izrazi so podani v obliki tabel za najpogostejše tipe regulirancev
  - V izrazih nastopajo parametri reguliranca
Značilnosti:
  - Parametri regulatorja neposredno iz parametrov reguliranca
  - Preprost izračun
  - Ni treba računati korenov karakteristične enačbe
  - Uporaben tudi za sisteme z mrtvim časom
  - Prenihaj: d = 4 %; prvi prehod: ta = 4,7tµ ; regulacijski čas: tr = 10tµ
  - Za motnje - slabše: dolg regulacijski čas, premočno dušenje
    (odvisno od mesta delovanja motnje: čim prej, tem slabše!)

---
Simetrični optimum (SO)
  - Primeren za regulacije s konstantno želeno vrednostjo
  - "Simetričen" časovni potek signala (ploščine se kompenzirajo)...
  - ... boljša razlaga: simetričen potek fazne karakteristike v Bodejevem diagramu...
  - Podobno kot optimum iznosa: tabele in preproste enačbe
  - Parametre regulatorja izračunamo neposredno iz parametrov reguliranca
Značilnosti:
  - Kratek regulacijski čas pri odzivu na skočno motnjo
  - Pri vodeni regulaciji pričakujemo d = 43 %; regulacijski čas: tr = 17tµ
  - Za morebitne (občasne) spremembe želene vrednosti navadno dodamo pred primerjalni člen (takoj za želeno vrednostjo) še gladilni člen, da je prenihanje manjše; pri digitalni regulaciji je možna tudi rampa...

---
Ostala priporočila:
  - Oppelt
  - Whiteley
  - Ziegler Nichols (procesne regulacije)
Ožja sinteza: prirejena za "klasičen" regulacijski krog (blokovna shema)
Drugi pristopi (po zasnovi spadajo pod širšo sintezo):
  - Npr. paralelni korekcijski členi ipd.:
    - ni enotne teorije
    - različne pozicije korekcijskih elementov
    - optimiranje njihovih parametrov...