Procesni merilni sistemi

izpit 30.1. 2006. ob 10h

- Na podlagi merilnega sistema za merjenje temperature s pomočjo uporovnega termometra opišite osnovne 4 funkcionalne elemente merilnih sistemov.  (15 točk)

- Pojasnite načine prilagajanja signalov. Podrobno predstavite postopke filtriranja signalov (vrste filtrov, posebnosti, ...). (15 točk)

- Razložite naslednje pojme: ločljivost, občutljivost, ponovljivost, negotovost, merilno območje. (15 točk)

- Narišite in obrazložite merjenje efektivnega CMR in čistega CMR. Napišite tudi enačbe za izračun efektivnega in čistega CMR. (15 točk)

- Razložite in narišite tri običajne ozemljitvene vezave. Posebej razložite še primer napake zaradi skupne impendance (induktivnost skupne linije A-B je 3 (H, sprememba toka v digitalnem vezju je 2,5 A in čas vzpona je 0,8 (s. Kakšna je vrednost prehodne napetosti ? Ali je napetostna napaka večja od napetosti najmanj pomembnega bita, če ima ADC 8 bitov in je napetostno območje ±3 V ? Ugotovite minimalno hitrost zajemanja kartice. Če vhodni signal ima napetost 3 V in je ojačanje ojačevalnika 44 dB, kakšna je napetost na izhodu ojačevalnika ? Kaj pa če imamo filter, ki slabi signal za 44 dB, kakšna je napetost na izhodu v tem primeru ? (20 točk)

- Razložite postopek merjenja temperature z uporabo šuma ustvarjenega v uporu (enačba ter fizikalno ozadje) (20 točk)

Izpit traja 75 minut

Rezultati izpita bodo objavljeni na http://estudent.fe.uni-lj.si/ ter na oglasni deski pred Laboratorijem za metrologijo in kakovost-LMK. Ustni izpit bo v četrtek 2.2.2006 ob 11:30h v LMK.