Procesni merilni sistemi

izpit 15.6. 2005. ob 10h

- Na podlagi merilnega sistema za merjenje temperature s pomočjo termočlenov opišite osnovne 4 funkcionalne elemente merilnih sistemov.  (15 točk)

- Narišite in obrazložite najboljšo priključitev zaščite pri voltmetru, v primeru meritve plavajočega vira napetosti. (10 točk)

- Razložite naslednje pojme: zanesljivost, ločljivost, občutljivost, negotovost, merilno območje (10 točk)

- Kaj so to VXI/PXI? Zakaj so jih razvili? Pojasnite osnovne razlike in podobnosti med VXI in PXI vodilom.  (15 točk)

- Razložite in narišite tri običajne ozemljitvene vezave. Posebej razložite še primer napake zaradi skupne impendance (induktivnost skupne linije A-B je 3 (H, sprememba toka v digitalnem vezju je 2,5 A in čas vzpona je 0,8 (s. Kakšna je vrednost prehodne napetosti ? Ali je napetostna napaka večja od napetosti najmanj pomembnega bita, če ima ADC 8 bitov in je napetostno območje ±3 V ? Ugotovite minimalno hitrost zajemanja kartice. Če vhodni signal ima napetost 3 V in je ojačanje ojačevalnika 34 dB, kakšna je napetost na izhodu ojačevalnika ? Kaj pa če imamo filter, ki slabi signal za 34 dB, kakšna je napetost na izhodu v tem primeru ? (30 točk).

- Pojasnite princip merjenja pretoka tekočin v zaprtih ceveh z uporabo korelacije. (20 točk)

Izpit traja 75 minut

Rezultati izpita bodo objavljeni na http://estudent.fe.uni-lj.si/ ter na oglasni deski pred Laboratorijem za metrologijo in kakovost.

Ogled pisnih izpitov in ustni izpiti bodo v sredo 22.6.2005 od 8:00 h naprej v LMK. Prijava preko http://estudent.fe.uni-lj.si/.