OSNOVNA IZPITNA VPRAŠANJA PRI PREDMETU REGULACIJSKA TEHNIKA VSŠ-KA

- Narišite bločno shemo odprtozančnega in zaprtozančnega sistema vodenja! Naštejte glavne dele obeh sistemov in glavne razlike v delovanju obeh!

- Kako lahko z analizo prenosne funkcije procesa določimo njegove dinamične lastnosti?

- Zakaj je red imenovalca prenosne funkcije naravnega sistema, kjer se prenaša energija, večji od števca?

- Kdaj govorimo, da je sistem stabilen in kako se to odraža v prenosni funkciji sistema?

- Kaj so glavni pokazatelji kvalitete regulacijskega sistema?

- Kako lahko zagotovimo izregulacijo regulacijskega pogreška?

- Razložite razliko med sledilnim in regulacijskim delovanjem regulacijskega sistema!

- Razložite delovanje posameznih členov PID regulatorja in narišite bločno shemo!

- Opišite postopek inžinerskega nastavljanja PID regulatorja!

- Opišite delovanje stopenjsko delujočega  regulatorja!

- Naštejte primere večzančne regulacije!

- Naštejete inženirske metode za nastavljanje PID regulatorjev!

- Opišite delovanje zaščite pred integralskim pobegom!

- Opišite delovanje sheme za brezudarni preklop med ročnim in avtomatskim delovanjem regulacijskega sistema!

- Opišite cilje, področje uporabe in izvedbo logičnega in sekvenčnega vodenja!