OSNOVNA IZPITNA VPRAŠANJA PRI PREDMETU REGULACIJSKA TEHNIKA VSŠ-KA

Narišite bločno shemo odprtozančnega in zaprtozančnega sistema vodenja! Naštejte glavne dele obeh sistemov in glavne razlike v delovanju obeh!

Kako lahko z analizo prenosne funkcije procesa določimo njegove dinamične lastnosti?

Zakaj je red imenovalca prenosne funkcije naravnega sistema, kjer se prenaša energija, večji od števca?

Kdaj govorimo, da je sistem stabilen in kako se to odraža v prenosni funkciji sistema?

Kaj so glavni pokazatelji kvalitete regulacijskega sistema?

Kako lahko zagotovimo izregulacijo regulacijskega pogreška?

Razložite razliko med sledilnim in regulacijskim delovanjem regulacijskega sistema!

Razložite delovanje posameznih členov PID regulatorja in narišite bločno shemo!

Opišite postopek inžinerskega nastavljanja PID regulatorja!

Opišite delovanje stopenjsko delujočega regulatorja!

Naštejte primere večzančne regulacije!

Naštejete inženirske metode za nastavljanje PID regulatorjev!

Opišite delovanje zaščite pred integralskim pobegom!

Opišite delovanje sheme za brezudarni preklop med ročnim in avtomatskim delovanjem regulacijskega sistema!

Opišite cilje, področje uporabe in izvedbo logičnega in sekvenčnega vodenja!