NELINEARNE REGULACIJE
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
NELINEARNE REGULACIJE
Nelinearni sistemi
Metode za analizo nelinearnih sistemov
Fazna ravnina
Opisna funkcija
Integralski pobeg

---
Nelinearni sistemi
Nelinearni sistemi
- Vsi, ki jih ne moremo popisati z linearnimi diferencialnimi enačbami
- Zanje ne velja princip superpozicije
- Odziv na sinusno vzbujanje:
  - ni odvisen samo od frekvence vzbujanja, temveč tudi od amplitude
  - v izhodnem signalu so harmonske komponente
Nihanje linearnih sistemov:
  - na sinusno vzbujanje: prisilno nihanje z isto frekvenco (stac. stanje)
  - brez vzbujanja: lastno nihanje (lega korenov karakteristične enačbe...)
Nihanje nelinearnih sistemov:
  - na sinusno vzbujanje: več frekvenc (subharmonske, višjeharmonske...)
  - brez vzbujanja: različne oblike lastnega nihanja, odvisne od zač. pogojev

---
Nelinearnosti
Nelinearnosti
Zaradi lastnosti sklopov v regulacijskem krogu:
  - Merilni členi
  - Ojačevalniki
  - Regulatorji
  - Omejevalniki
"Linearizirani" sistemi...

---
Nelinearnosti
Mrtva cona

---
Nelinearnosti
Nasičenje

---
Nelinearnosti
Zakrivljenost karakteristike

---
Nelinearnosti
Histereza (z zakrivljeno karakteristiko)

---
Nelinearnosti (relejne karakteristike)
Nelinearnosti (relejne karakteristike)
Dvopoložajni člen

---
Nelinearnosti (relejne karakteristike)
Dvopoložajni člen z mrtvo cono (tropoložajni člen)

---
Nelinearnosti (relejne karakteristike)
Dvopoložajni člen z mrtvo cono in s histerezo

---
Nelinearnosti (relejne karakteristike)
(Dvopoložajni) člen z mrtvo cono in z nasičenjem

---
Metode za analizo nelinearnih sistemov
Metode za analizo nelinearnih sistemov
- Sodobno: numerični pristop (simulacije)
- Druge metode: omejitve, npr. na en sam nelinearni člen
  - Pravila transformacije blokovnih shem: kot pri linearnih
  - Dodatna pravila:
    - Ne zamenjati vrstnega reda L in N
    - Nelinearnih členov ne smemo prestaviti preko sumatorjev
    - Sistemov z nelinearnostjo ne moremo ponazoriti z enim samim blokom