NELINEARNE REGULACIJE
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
NELINEARNE REGULACIJE
Nelinearni sistemi
Metode za analizo nelinearnih sistemov
Opisna funkcija
Fazna ravnina
Integralski pobeg

---
Opisna funkcija
Opisna funkcija
Nihanja neavtonomnih sistemov
size 12{x rSub { size 8{ž} } =x rSub { size 8{ž1} } "sin" \( ωt \) } {}
Pri sinusnem vzbujanju...
Amplitudni skok
(resonančni skok)

---
Tudi "ravnina stanja", "fazni prostor" pri višjih redih...
Za linearni sistem 2. reda: povsem eksaktna metoda...
size 12{ { ddot {x}}=f \( { dot {x}},x \) } {}
size 12{ { dot {x}}=y} {}
Stanje sistema v posameznem trenutku je natančno določeno z vrednostma x in y (veličina in njen odvod)
size 12{ { dot {y}}=f \( y,x \) } {}
"faza" = stanje
za člen 2. reda
size 12{ { ddot {x}}T rSup { size 8{2} } + { dot {x}}2 ital "zT"+x=0} {}
size 12{ { dot {x}}=y} {} size 12{x} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{t rSub { size 8{1} } } {} size 12{t rSub { size 8{2} } } {} size 12{t rSub { size 8{3} } } {} size 12{t rSub { size 8{4} } } {} size 12{t rSub { size 8{5} } } {}
size 12{ { dot {x}}=y} {} size 12{x} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{t rSub { size 8{1} } } {} size 12{t rSub { size 8{2} } } {} size 12{t rSub { size 8{3} } } {} size 12{t rSub { size 8{4} } } {} size 12{t rSub { size 8{5} } } {}
fazna trajektorija

---
Zgled: regulacija temperature z dvopoložajnim regulatorjem s histerezo
size 12{ϑ rSub { size 8{1} } =ϑ - ϑ rSub { size 8{o} } } {}
size 12{T { {dϑ rSub { size 8{1} } } over { ital "dt"} } +ϑ rSub { size 8{1} } = +- ϑ rSub { size 8{m} } } {}
size 12{y+x= +- K} {}
size 12{ϑ rSub { size 8{1} } =x,````T { {dϑ rSub { size 8{1} } } over { ital "dt"} } =y,`````K=ϑ rSub { size 8{m} } = ital "konst" "." } {}

---
Zgled: regulacija temperature z dvopoložajnim regulatorjem s histerezo
size 12{y+x= +- K} {}
fazne trajektorije
preklopne krivulje (premici)
size 12{x= +- x rSub { size 8{h} } } {}

---
Zgled: regulacija temperature z dvopoložajnim regulatorjem s histerezo
Zmanjšanje histereze: višja frekvenca nihanja, nižja amplituda

---
Čas v fazni ravnini
čas je parameter;
enake razdalje med točkama na fazni trajektorjiji NE pomenijo enakega časovnega intervala!!!
size 12{t rSub { size 8{2} } - t rSub { size 8{1} } = Int cSub { size 8{x rSub { size 6{1} } } } cSup {x rSub { size 6{2} } } { { { ital "dx"} over {y} } } } {}
hitrost gibanja točke po fazni trajektoriji: "fazna hitrost"
size 12{v rSub { size 8{f} } = sqrt { \( { dot {x}} \) rSup { size 8{2} } + \( { dot {y}} \) rSup { size 8{2} } } } {}
to ni fizikalna hitrost sistema (y=dx/dt)
size 12{ { dot {x}}=y} {} size 12{x} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{+{}} {} size 12{t rSub { size 8{1} } } {} size 12{t rSub { size 8{2} } } {} size 12{t rSub { size 8{3} } } {} size 12{t rSub { size 8{4} } } {} size 12{t rSub { size 8{5} } } {}
fazna trajektorija

---
Optimalne regulacije
pogosta zahteva:
   čim hitrejši prehod iz enega stacionarnega stanja v drugo
linearni sistemi: samo en potek
nelinearni sistemi: "preklapljamo" med več različnimi poteki

---
Integralski pobeg (Integrator Windup)
Integralski pobeg (Integrator Windup)
Nasičenje na strani reguliranca (nelinearnost!), PI-reg. (I-del ... s)
uc > umax: integrator integrira , posledično zahteva še večji uc,
temu pa u zaradi nasičenja ne sledi
integrator brez potrebe "uide", ko pa bi kasneje moral učinkovati, je še daleč...
size 12{u rSub { size 8{i} } } {} size 12{ε} {} size 12{t} {} size 12{t} {}
size 12{x rSup { size 8{*} } } {} size 12{x} {} size 12{ε} {} size 12{K rSub { size 8{p} } } {} size 12{T rSub { size 8{ ital "ip"} } } {} size 12{u rSub { size 8{i} } } {} size 12{u rSub { size 8{c} } } {} size 12{u} {} size 12{u} {} size 12{u rSub { size 8{c} } } {} size 12{u rSub { size 8{"max"} } } {} size 12{K rSub { size 8{p} } left (1+ { {1} over { ital "sT" rSub { size 8{ ital "ip"} } } } right )=K rSub { size 8{p} } { {1+ ital "sT" rSub { size 8{ ital "ip"} } } over { ital "sT" rSub { size 8{ ital "ip"} } } } } {} size 12{ - {}} {}

---
Integralski pobeg
Integralski pobeg
Rešitev: preprečimo integriranje, ko je reguliranec v nasičenju
Preprosto izvedljivo pri digitalnih regulatorjih, sicer pa:
"regulacija" vhoda v integrator na vrednost 0, ko je reguliranec v nasičenju
size 12{x rSup { size 8{*} } } {} size 12{x} {} size 12{ε} {} size 12{K rSub { size 8{p} } } {} size 12{T rSub { size 8{ ital "ip"} } } {} size 12{u rSub { size 8{i} } } {} size 12{u rSub { size 8{c} } } {} size 12{u} {} size 12{u} {} size 12{u rSub { size 8{c} } } {} size 12{u rSub { size 8{"max"} } } {} size 12{ - {}} {} size 12{ - {}} {} size 12{u rSub { size 8{"max"} } } {} size 12{u rSub { size 8{"min"} } } {} size 12{K rSub { size 8{a} } } {}

---
Integralski pobeg
Preprostejša realizacija:
Ko je reguliranec v nasičenju, se integrator v regulatorju obnaša kot člen 1. reda
size 12{x rSup { size 8{*} } } {} size 12{x} {} size 12{ε} {} size 12{K rSub { size 8{p} } } {} size 12{T rSub { size 8{ ital "ip"} } } {} size 12{u rSub { size 8{i} } } {} size 12{u rSub { size 8{c} } } {} size 12{u} {} size 12{u} {} size 12{u rSub { size 8{c} } } {} size 12{u rSub { size 8{"max"} } } {} size 12{ - {}} {} size 12{ - {}} {} size 12{ - {}} {} size 12{K rSub { size 8{a} } } {}