1. ELEKTROANALIZNE METODE

Elektroanalizne metode temeljijo predvsem na reakcijah in procesih na elektrodah, ki so v preiskovani raztopini ter na opazovanju električnih lastnosti teh raztopin. Reakcije so v glavnem oksidacijsko redukcijske in potekajo tako, da med elektrodama teče tok (elektrogravimetrija, kulometrija, polarografija in voltametrija), ali pa so v ravnotežju in tok ne teče (potenciometrija).

a) i = 0 (potenciometrija, potenciometrične titracije)

b) i 0 (elektrogravimetrija, voltamperometrija in polarografija, amperometrične titracije, kulometrija pri konstantnem potencialu, kulometrične titracije)

Električne lastnosti, ki jih opazujemo v raztopinah so posledica prevodnosti (konduktometrija) in sprememb dielektrične konstante (dielkometrija). Te lastnosti povezujemo s spremembami koncentracije opazovane zvrsti v raztopini.

Ločimo tri skupine elektroanaliznih metod. Glavna skupina vključuje metode, pri katerih opazujemo neko električno količino (potencial, tok, upornost/prevodnost) kot funkcijo koncentracije iskane komponente. Pri drugi skupini uporabimo merjenje te količine za ugotavljanje končne točke pri titrimetričnih metodah. Tretja skupina pa vključuje metode, pri katerih s pomočjo električnega toka pretvorimo posamezno komponento vzorca v obliko, ki jo nato določimo gravimetrično (elektrogravimetrija).

Oksidacijsko redukcijske reakcije

Prenos elektronov z ene kemijske zvrsti na drugo

Oks + ne <======> Red

Neka kemijska zvrst se oksidira, če odda elektrone in reducira, če elektrone sprejme, oksidanti sprejemajo elektrone, reducenti pa elektrone oddajajo.

Primer:

 Fe3+	+ Cu+ ------> Fe2+ + Cu+
oksidant reducent

Elektrokemijske člene sestavljata dva polčlena. Ločimo galvanske člene, pri katerih poteka spontana izmenjava elektronov in elektrolizne člene, pri katerih smer reakcije določimo z zunanjo napetostjo. Rezultat spontanih elektrokemijskih reakcij je lahko električni tok, če sta katodna in anodna reakcija ločeni.

Primer elektrokemijskega člena:

Oksidacija: Cd(s) ------> Cd2+(aq) + 2e-

Redukcija: Ag+(aq) + e- -------> Ag (s)

Shema elektrokemijskega člena:

Cd(s)/CdCl2(aq), 0,01M// AgNO3(aq)/Ag

/ fazna meja	// elektrolitski ključ

Po dogovoru napišemo anodo, kjer poteka oksidacija na levi strani.

Elektrolitski ključ omogoča prenos električnega naboja med polčlenoma. Kot elektrolit v ključu (steklena cevka, na konceh zaprta s porozno frito ali napoljnjena z gelom) navadno uporabljamo KCl ali KNO3 zaradi približno enake gibljivosti K+ in Cl-, oziroma K+ in NO3- ionov.

Elektrodni potencial: napetost člena, ki ga sestavljata izbrana elektroda in standardna vodikova elektroda

Standardni elektrodni potencial (aktivnosti reaktantov so 1).

Nernstova enačba podaja vpliv koncentracije reaktantov na potencial:

Če reakcijo zapišemo kot redukcijo

aA +ne- <-----> bB,

velja naslednja zveza:
size 12{E=E rSup { size 8{o} } - { { ital "RT"} over { ital "nF"} } "ln" { {B rSup { size 8{b} } } over {A rSup { size 8{a} } } } } {}

T= 25oC :

size 12{E=E rSup { size 8{o} } - { {0,"059"} over {n} } "log" { {B rSup { size 8{b} } } over {A rSup { size 8{a} } } } } {}

Napetost člena:

E = Ekatode - Eanode

Če je E > 0 govorimo o galvanskem členu.

1.1. POTENCIOMETRIJA, POTENCIOMETRIČNE TITRACIJE

Merjenje elektrodnih potencialov lahko uporabljamo v analizne namene tako, da direktno merimo potencial E, ki je funkcija koncentracije/aktivnosti določane zvrsti ali pa z merjenjem potenciala ugotavljamo ekvivalentno točko pri titracijah (Potencial je funkcija volumna titrne raztopine). Direktne potenciometrične metode omogočajo hitro določevanje aktivnosti ionov v raztopinah, zato so primerne za ugotavljanje ravnotežij, za kontinuirna merjenja in za avtomatično vodenje procesov v obratih. Potenciometrične titracije lahko uporabljamo tudi pri obarvanih in motnih raztopinah, so manj subjektivne kot so indikatorni postopki, jih lahko avtomatiziramo.

Pri potenciometričnih metodah merimo napetost galvanskega člena, ki ga tvorita indikatorska in referenčna elektroda v raztopini. Potrebujemo tudi napravo za merjenje potencialov. Indikatorske elektrode so kovinske in membranske.

INDIKATORSKE ELEKTRODE

1. KOVINSKE INDIKATORSKE ELEKTRODE:

Primerne so elektrode iz kovin (npr. Ag, Cu, Hg, Pb, Cd), na katerih so pojavi oksidacije oziroma redukcijereverzibilni, medtem ko dajejo nekatere kovine (npr. Fe, Ni, Co, W, Cr) vrednosti, ki se ne ponavljajo.

Glede na vrsto elektrokemijske reakcije delimo kovinske elektrode na elektrode 1., 2. in 3. reda ter elektrode iz inertnih kovin.

Elektroda 1. reda je kovinska elektroda (Ag, Cu, Hg, Cd, Pb), ki je v stiku z elektrolitom, katerega sestavni del so ioni te kovine. Potencial te elektrode je odvisen od aktivnosti kovinskih ionov

Primer:
Ag/Ag+

Ag+ + e <=====> Ag EoAg+/Ag = +0.799 V
{}
size 12{E=E rSub { size 8{ ital "Ag"/ ital "Ag" rSup { size 6{+{}} } } } rSup {0} size 12{-0,"059""log" { {1} over { left [ ital "Ag" rSup {+{}} right ]} } }} {}

Kovin ne uporabljamo samo kot indikatorske elektrode za svoje katione (elektrode 1. reda), temveč tudi za anione, ki tvorijo s kationom slabo topne oborine ali stabilne komplekse (elektrode 2. reda). Elektroda 2. reda je torej reverzibilna kovinska elektroda, ki je v stiku z elektrolitom, nasičenim s težko topno soljo te kovine. Potencial elektrode je odvisen od aktivnosti aniona, ki tvori težko topno sol.

 AgCl(s) + e <======> Ag(s) + Cl-

alignl { stack { size 12{E=E rSub { size 8{ ital "Ag"/ ital "Ag"+{}} } rSup { size 8{o} } +0,"059" \( "log" ital "Ksp" - "log" \[ ital "Cl" rSup { size 8{ - {}} } \] \) =0,"222"V - 0,"059""log" \[ ital "Cl" rSup { size 8{ - {}} } \] } {} # \[ ital "Ag" rSup { size 8{+{}} } \] = { {K size 8{ ital "sp"}} over { \[ ital "Cl" rSup { size 8{ - {}} } \] } } {} # {} } } {}
size 12{E=E rSub { size 8{ ital "Ag" rSup { size 6{+{}} } / ital "Ag"} } rSup {o} size 12{-0,"059""log" { { \[ ital "Cl" rSup {-{}} size 12{ \] }} over {K ital "sp"} } }} {}

Ag/AgCl/Cl-

Srebrova elektroda v raztopini, ki je nasičena z AgCl, omogoča določevanje [Cl-].

Hg elektrodo lahko uporabimo za določevanje EDTA (Y4-) (elektroda 2.reda)

HgY2- + 2e <=====> Hg + Y4-

size 12{E=E rSub { size 8{ ital "HgY" rSup { size 6{2 - {}} } / ital "Hg"} } rSup {o} size 12{ - { {0,"059"} over {2} } "log" { { \[ Y rSup {4 - {}} size 12{ \] }} over { \[ ital "HgY" rSup {2 - {}} size 12{ \] }} } }} {}

HgY2-je zelo stabilen, zato je njegova koncentracija praktično konstantna, potencial zavisi le od [Y4-]. Elektrodo pa lahko uporabimo tudi za določevanje koncentracije kationov, ki tvorijo z EDTA manj stabilne komplekse kot Hg(l).

Ca2+ + Y4- <====> CaY2-

Hg2+ + Y4- <====> HgY2-

alignl { stack { size 12{K rSub { size 8{ ital "CaY" rSup { size 6{2-{}} } } } = { { \[ ital "CaY" rSup {2-{}} size 12{ \] }} over { \[ ital "Ca" rSup {2+{}} size 12{ \] \[ Y rSup {4-{}} } size 12{ \] }} } } {} # size 12{ \[ Y rSup { size 8{4-{}} } \] = { { \[ ital "CaY" rSup { size 8{2-{}} } \] } over { \[ ital "Ca" rSup { size 8{2+{}} } \] K size 8{ ital "CaY" rSup {2-{}} }} } } {} } } {}

size 12{E size 8{ ital "Hg"}=E rSub { size 6{ ital "HgY" rSup {2 - {}} / ital "Hg"} } rSup { size 8{o} } - { {0,"059"} over {2} } "log" { { \[ ital "CaY" rSup { size 8{2 - {}} } \] } over { \[ ital "HgY" rSup { size 8{2 - {}} } \] } } } {}
size 12{E=E rSub { size 6{ ital "HgY" rSup {2-{}} / ital "Hg"} } rSup { size 8{o} } - { {0,"059"} over {2} } "log" { { \[ ital "CaY" rSup { size 8{2-{}} } \] } over { \[ ital "HgY" rSup { size 8{2-{}} } \] \[ ital "Ca" rSup { size 8{2+{}} } \] K size 8{ ital "CaY" rSup {2-{}} }} } } {}

Če je Ca2+ v presežku, sta [CaY2-] in [HgY2-] praktično konstantni, potencial zavisi le od [Ca2+] (elektroda 3.reda).

Elektrodo 3. reda torej uporabljamo za določevanje kovin, ki niso primerne kot elektrode I. reda. V tem primeru morajo ioni kovine, ki jo uporabljamo kot indikatorsko elektrodo in kationi, ki jih določujemo, tvoriti z istim anionom težko topne soli ali stabilnega kompleksa.
Če je raztopina nasičena s težko topnima solema obeh kovin, kaže kovinska elektroda potencial, ki je odvisenod aktivnosti druge kovine (npr. potencial Pb elektrode je v nasičeni raztopini PbC2O4 in CaC2O4 odvisen od aktivnosti Ca2+ ionov, ki jo določujemo).

size 12{E size 6{ ital "Hg"}=K rSup { size 8{,} } - { {0,"059"} over {2} } "log" { {1} over { \[ ital "Ca" rSup { size 8{2+{}} } \] } } } {}

INERTNE ELEKTRODE

Če sta oksidirana in reducirana oblika določane zvrsti topni, uporabljamo za oksidacijsko redukcijske reakcije kot indikatorsko elektrodo kovinsko žico iz inertne kovine (zlato, platina). Potencial, ki ga kaže elektroda, je odvisen od razmerja med koncentracijo reducirane in oksidirane oblike.

2. Membranske elektrode

Drugo skupino indikatorskih elektrod predstavljajo membranske elektrode. Osnova delovanja teh elektrod je proces ionske izmenjave in difuzije, oziroma prenos ionov skozi membrano. Steklene elektrode uporabljamo za določevanje pH raztopin, elektrode s trdno in tekočinsko membrano (ionoselektivne elektrode) za potenciometrično določitev različnih lationov in anionov v koncentracijskem območju od 100 do 10-7 M, plinske elektrode pa za določanje nekaterih plinov (CO2, NO2, NH3).

Vrste ionoselektivnih elektrod

Osnovni element ionoselektivne elektrode je membran. Potencial ionoselektivne elektrode je odvisen od aktivnosti (koncentracije) posameznega iona v raztopini na obeh straneh membrane. Glede na vrsto membrane jih razdelimo v štiri skupine:
steklene elektrode,
elektrode s tekočinsko membrano,
trdne elektrode
plinske elektrode.

A) TEKOČINSKE MEMBRANSKE ELEKTRODE

STEKLENE ELEKTRODE ZA MERJENJE PH

Slika 1.1.1. Shema steklene elektrode

H+razt. + Na+gel- <===> Na+razt. + H+gel-

a2 = konst

E = K + 0.059 log a1 = K - 0.059 pH

size 12{E=K rSup { size 8{'} } + { { ital "RT"} over {F} } "ln" left [a rSub { size 8{1} } +k \( { {m rSub { size 8{B} } } over {m rSub { size 8{H} } } } \) "." b rSub { size 8{1} } right ]} {}

mB , mH - gibljivosti B+ in H+v gelu

K določimo tako, da merimo potencial v raztopini, za katero poznamo a1.

Za merjenje pH do 9 uporabljamo steklene membrane iz stekla z natrijem (22% Na2O, 6% Cao, 72% SiO2), membrane namenjene za merjenje nad pH 9 vsebujejo litij.

Asimetrični potencial; E, ko je a1= a2

Steklene elektrode za druge katione: Steklene elektrode so kasneje priredili za merjenje aktivnosti (koncentracije) drugih kationov. Če namreč steklo vsebuje Al2O3, je
 a1 << k(mB/mH)b1, membrana postane občutljiva na druge katione. Tako poznamo steklene elektrode za Na+, K+, NH4+, Rb+, Cs+, Li+ in Ag+.

Tekočinske ionoselektivne elektrode:

Slika 1.1.2 Shema tekočinske ionoselektivne elektrode

RCa <====> R2- + Ca2+

Ionski izmenjevalec je nehlapna organska substanca, ki se ne meša z vodo in ne vsebuje kislinske, bazične ali kelatne funkcionalne skupine.

S Ca elektrodo lahko merimo aktivnosti Ca do 10-5M v pH območju med 5,5 in 11. Motijo Mg, Na in K. S to elektrodeo lahko merimo razropine, v katerih je razmerje med Ca in Mg ioni do 50:1 oziroma Ca: Na,K 1000:1. Na razpolago imamo komercialne elektrode za Ca2+ Ca2++ Mg2+, ClO4-, NO3-, BF4-, Cl-, K+.

Trdne elektrode

Najpomembnejšo skupino ionoselektivnih elektrod predstavljajo trdne elektrode, ki jih delimo na homogene (membrana je iz monokristala, npr. fluoridna elektroda, kjer je membrana iz monokristala LaF3) in heterogene (membrana je sestavljena iz nosilne neaktivne mase, npr. silikonska guma, v kateri je dispergirana ionsko selektivna membranska komponenta, npr. AgJ ali AgCl)

Princip delovanja ionoselektivnih elektrod

Vsaka ionoselektivna elektroda sestoji iz naslednjih delov: membrane, notranje referenčne elektrode in notranje referenčne raztopine, ki je med referenčno elektrodo in membrano. Odvisnost potenciala ionoselektivne elektrode od koncentracije ionov v analizni raztopini lahko prikažemo na primeru fluoridne elektrode. Membrana je iz monokristala LaF3, ki je zaradi večje prevodnosti dopiran z La ali drugimi elementi iz skupine redkih zemelj. Notranja referenčna raztopina je mešanica raztopin z določeno koncentracijo Na+, F- in Cl- ionov (npr. 0,1M NaF in 0,1M NaCl). Notranja referenčna elektroda je srebrova elektroda, katere potencial določa koncentracija kloridnega iona v referenčni raztopini. Ko elektrodo pomočimo v raztopino z določeno koncentracijo (aktivnostjo) fluoridnih ionov, je potencial elektrode odvisen od koncentracije fluoridnih ionov v analizni raztopini. Potencial fluoridne elektrode merimo proti zunanji referenčni elektrodi (SCE). Elektroda ima 1000 krat večjo občutljivost za F- kot za ostale anione.

Celico ponazorimo na naslednji način:

Ag/AgCl, Cl(0,1M),F-(0,1M)/LaF3/analizna raztopina/SCE

Napetost (EMS) člena definira Nernstova enačba

    size 12{E=K+ { {"RT"} over {F} } "." "ln" { {a rSub { size 8{F rSup { size 6{ - {}} } "razt" "." } } } over {a rSub {F rSup { size 6{ - {}} } "vzorec"} } } } {}
      Ker je aktivnost F- v notranji raztopini konstantna, lahko enačbo pišemo v obliki:

size 12{E=E rSup { size 8{,} } - { {"RT"} over {F} } "." "ln a" rSub { size 8{F rSup { size 6{-{}} } "vzorec"} } } {}

Enačba kaže, da je merjena napetost člena odvisna od aktivnosti F- v analizirani raztopini. Če poznamo E’ in izmerimo E, lahko torej določimo aktivnost – koncentracijo F- v vzorcu. Ker vrednosti E’ ne moremo točno izračunati, običajno uporabljamo za določevanje koncentracije (aktivnosti) umeritvene krivulje.
Potencial ionoselektivne elektrode pa pogosto ni odvisen samo od aktivnosti iona, ki ga določujemo, ampak vplivajo na njegovo vrednost tudi nekateri ostali ioni. Za vsako ionoselektivno eletrodo moramo zato poznati konstanto selektivnosti. Selektivnostna konstanta je merilo za spremembo elektrodnega potenciala ionoselektivne elektrode v prisotnosti interferenčnega iona v raztopini. Razen tega je potencial ionoselektivne elektrode odvisen še od ionske moči raztopine ter kemijskih reakcij v raztopini. Vse te vplive moramo pri praktičnem delu upoštevati.

 Komercialno so dostopne ionoselektivne elektrode za Cd2+, Cu2+, CN-, F-, Pb2+, Ag+, S2-, Na+, SCN-.

Elektrode, občutljive za pline: NH3, NH4+, SO2, H2SO3, SO32-, NO2-, NO2, S2-, HS-, H2S, CN-, HCN, F-, HF itd.

REFERENČNE ELEKTRODE:

Standardna vodikova elektroda

1/2 H2 (g, p=1atm) <---> H+(aq, a=1) + e-

Slika 1.1.3 Shema standardne vodikove elektrode

Standardno vodikovo elektrodo v praksi nadomeščajo elektrode, katerih priprava je enostavna, njihovi potenciali pa so ponovljivi ter se ne spreminjajo, če tečejo majhni tokovi.

Nasičena kalomelova elektroda (Satorated calomel electrode – SCE)

Hg2Cl2(nas), KCl(nas)/Hg
Reakcija:
Hg2Cl2(s) + 2e <==> 2 Hg(l) + 2 Cl- Eo = 0.268 V

E = f(aCl-)

Shema:

Slika 1.1.4 Shema nasičene kalomelove elektrode

Odvisnost potenciala kalomelove elektrode od koncentracije KCl in temperature

konc. KCl	E vs SHE
___________________________________________________________

nasičena	nas.	0,242 - 7,6x10-4 (t-25)
1 molarna	1.0M	0,280 - 2,4x10-4 (t-25)
0,1 molarna	0,1M	0,334 - 7x10-5 (t-25)
___________________________________________________________

Ag/AgCl elektroda:

AgCl (nas), KCl (xM)/Ag

AgCl + e<===> Ag + Cl-
Eo= 0.222 V, E = 0.197 V (nas KCl, 25oC)

Slika 1.1.5: Shema Ag/AgCl elektrode

Standardni Westonov člen:

Cd (Hg)/ CdSO4.8/3 H2O(nas) / Hg2SO4(nas) / Hg

Reakcije:

Cd(Hg) ---> Cd2+ + Hg +2e

Hg2SO4 + 2e ---> 2 Hg + SO42-

Eo(25oC) = 1,0183 V

Direktna potenciometrija

E = Eref - Eind + Ej

Ej tekočinski potencial, ki nastaja zaradi različnih gibljivosti ionov ob stiku dveh tekočin

K' moramo določiti eksperimentalno s standardnimi raztopinami (pufri).

Potenciometrične titracije

Pri potenciometričnih titracijah merimo med dodajanjem reagenta spremembo potenciala indikatorske elektrode. V začetku titracije so dodatki lahko veliki, v bližini ekvivalentne točke manjši in enaki, titriramo preko ekvivalentne točke. Za potenciometrične titracije potrebujemo instrument za merjenje napetosti (elektronski voltmeter, pH meter), indikatorsko in referenčno elektrodo (Slika 1.1.6 ).

Slika 1.1.6 : Shema aparature za potenciometrično titracijo

Končno točko titracije določimo grafično, računsko (prvi odvod, drugi odvod) ali z eksperimentalnimi tehnikami (tehnika z elektrodami z zapisom ali vnaprej določenim potencialom za konec titracije- avtomatski titratorji). Pri računskem načinu je končna točka titracije pri maksimalni vrednosti E/V ali kadar je 2E/V2 =0. Porabljeni volumen Vx titrne raztopine bo zato:

size 12{V rSub { size 8{x} } =V rSub { size 8{1} } +"ΔV" { {Δ rSup { size 8{2} } E rSub { size 8{1} } } over {Δ rSup { size 8{2} } E rSub { size 8{1} } - Δ rSup { size 8{2} } E rSub { size 8{2} } } } } {}
kjer je V1 volumen titrne raztopine, ki ustreza zadnjemu pozitivnemu 2E/V2 , V konstantni dodatek reagenta in 2E1, 2E2 zadnji pozitivni in negativni 2E/V2 . Slika kaže tipično titracijsko krivuljo.

Potenciometrično določanje končne točke uporabljamo predvsem pri oksidacijsko-redukcijskih, nevtralizacijskih in obarjalnih titracijah, deloma tudi v nevodnih raztopinah.

    Slika 1.6. Titracijske krivulje

  A: Krivulja potenciometrične titracije
  B: Prvi odvod krivulje
  C: Drugi odvod krivulje

1.2. ELEKTROGRAVIMETRIJA

Elektrogravimetrija  je  elektroanalizna metoda,  pri  kateri  izločimo element  iz vodne raztopine na elektrodo, ki jo nato stehtamo in  tako določimo njegovo množino.

Elektrogravimetrične postopke delimo v tri skupine. V prvi so postopki, pri  katerih je jakost toka ali napetost celice konstantna,  pri  drugi skupini je konstanten potencial na delovni elektrodi, v tretjo  skupino pa sodijo elektrogravimetrični postopki brez zunanje napetosti.

Če elektroliziramo raztopino Cu2+ ionov ([Cu2+] = 0,1 mol l-1, 1M H2SO4, površina elektrode = 100 cm2, upornost celice = 0,5 , jakost toka = 1A), ne bi smel teči tok pri napetostih člena, ki so manjše od -0,92 V pri višjih napetostih  pa bi morala upornost celice določati jakost toka (slika 1.2.1).

Slika 1.2.1. Tokovno napetostna krivulja pri elektrolizi

Cu2+ + H2O -------> 1/2 O2 + 2H+ + Cu

Katoda: Cu2+ + 2e -------> Cu
Eo = 0,34 V

Anoda: 1/2 O2 + 2H+ + 2e ------> H2O
Eo = 1,23 V

V resnici pa teče majhen tok že v začetku in začne naraščati šele  pri napetosti -2,3 V
( E = 0,92 - 0,5 - 0,85). ki jo določata  prenapetost kisika  na  platinasti elektrodi in padec  napetosti  zaradi  upornosti celice. Najprimernejše gostote toka pri elektrogravimetriji so od 0,01 do 0,1 A cm-2, zato je v našem primeru za elektrolizo Cu2+ ionov  nape­tost -2,3 V najnižja še primerna napetost.

Elektrolizo  pri konstantni napetosti izvedemo tako, da  pritisnemo na elektrodi primerno  napetost in jo med  poskusom  držimo konstantno. Koncentracija Cu2+ ionov med elektrolizo pada, naraste pa koncentra­cija  H3O+. Nastopi tudi koncentracijska polarizacija na katodi. Zaradi tega  se premakne Ek k bolj negativnim vrednostim. Izločijo se lahko tudi  drugi ioni, razvija pa se vodik. Tehnika je predvsem primerna za določevanje kovin, ki se lahko reducirajo (npr. Cu).

Tudi  pri  elektrolizi s konstantnim tokom  se  zaradi koncentracijske polarizacije zmanjšuje jakost toka. Na določeni vrednosti jo obdržimo  z zviševanjem napetosti celice, razvijati se lahko začne H2. H2 vpliva na kvaliteto  oborin, zato navadno dodajamo snovi, ki se  lažje  reducirajo, npr. NO3-.

NO3- + 10 H+ + 8e ------- NH4+ + 3 H2O

Tabela 1: Elementi, ki jih določamo z elektrogravimetrijo

Ion	OBORINA	pogoji
Cd2+	Cd	alkalna cianidna raztopina
Co2+	Co	amoniakalna, sulfatna raztopina
Cu2+	Cu	HNO3-H2SO4 raztopina
Fe3+	Fe	amoniakalna sulfatna raztopina
Pb2+	PbO2	HNO3
Ni2+	Ni	amoniakalna sulfatna raztopina
Ag+	Ag	cianidna raztopina
Sn2+	Sn	raztopina amonijevega oksalata, H2SO4
Zn2+	Zn	amoniakalna ali NaOH raztopina

Kovinski  ioni  se reducirajo na katodi, lahko pa se izločijo na anodi tudi kot oksidi (PbO2, Co2O3)

Pb2+ + 2 H2O -------> PbO2 + 4H+ + 2e

Elektroliza  pri konstantnem katodnem potencialu nima  prej omenjenih pomanjkljivosti.

[Cu2+]: 0,1 ---> 10-6 Ek +0,21 ----> +0,16V

Če pade koncentracija Cu2+ od 0,1 M do 10-6 M, se spremeni potencial katode od 0,21 V do 0,16 V

Teoretično lahko ločimo Cu od vsakega elementa, ki se ne izloča v tem območju.  Na splošno velja, da lahko izložimo  kvantitativno  (10-1----> 10-6M) M3+, M2+, M+ v potencionalnem območju, ki je približno 0,1 V, 0,2 v oziroma 0,3 V.

Navadno delamo tako, da med elektrolizo kontroliramo potencial katode. Elektrolizo  končamo, ko pade jakost toka na 0. Z elektrolizo pri kontroliranem  potencialu lahko določimo zaporedno več kovin v raztopini. Tako,  na primer, lahko določimo Cu, Bi, Pb in Sn v raztopini. Prve  tri elemente  izločimo iz nevtralne tartratne raztopine (Cu, Ek = -0,2V; Bi,  Ek = -0,4V; Pb, Ek = -0,6V vs SCE), nakar raztopino nakisamo in izločimo Sn pri
Ek = -0,65 V vs. SCE,

Na sliki 1.2.2. in 1.2.3.sta prikazani načelni shemi aparatur za elektrolizo pri kontro­liranem toku oziroma napetosti celice (a) in kontroliranem katodnem potencialu (b).

Slika 1.2.2. Shema aparature za elektrolizo pri kontroliranem toku oziroma napetosti

Slika 1.2.3. Shema aparature pri kontroliranem potencialu delovne elektrode

Tabela 2: Eektroliza s kontroliranim katodnim potencialom

element	možni navzoči elementi
Ag	Cu, težke kovine
Cu	Bi,Sb, Sn, Pb, Ni, Cd, Zn
Bi	Cu, Pb, Zn, Sb, Cd, Sn
Sb	Pb, Sn
Sn	Cd, Zn, Mn, Fe
Pb	Cd, Sn, Ni, Zn, Mn, Al, Fe
Cd	Zn
Ni	Zn, Al, Fe

Spontana elektrogravimetrična analiza

Zn + Cu2+ ------> Zn2+ + Cu

Slika 1.2.4. Shema aparature za spontano elektrolizo

S primerno izbiro elektrod in elektroltov lahko izvedemo elektrogravim­etrično določitev brez zunanjega izvora napetosti

Tabela 3: Spontana elektroliza

Določani element	Anoda	Ne motijo
Ag	Cu, CuSO4	Cu, Fe, Ni, Zn
Cu	Zn, ZnCl2	Ni, Zn
Bi	Mg, MgCl2
Pb	Zn, ZnCl2	Zn
Ni	Mg, MgSO4
Co	Mg, NH4, HCl
Cd	Zn, ZnCl2	Zn
Zn	Mg, NH4Cl, HCl

1.3. POLAROGRAFIJA

Polarografija je pomembna elektroanalizna metoda za določevanje anorganskih in organskih spojin. Z njo lahko določujemo nekatere snovi v zelo širokem koncentracijskem območju, s klasično tehniko od 10-2 M do 10-6 M, z novejšimi tehnikami diferencialne pulzne polarografije in voltametrije pa do 10-10 M. Pri klasični (d.c.) polarografiji dosežemo največjo natančnost, če je koncentracija določene snovi v raztopini od 10-2 M do 10-4 M (r.s.d. = 1-3%), v koncentracijskem območju od 10-3 do 10-6 M pa je natančnost manjša (r.s.d. = 5%).

Klasična polarografija

Zaradi elektrodne in koncentracijske polarizacije daje ion (zvrst) pri polarografiranju i-E krivuljo značilne oblike (polarogram) slika 1.3.1. Lega polarografskega vala (E1/2) zavisi predvsem od iona oziroma zvrsti, višina (jakost mejnega toka) pa od koncentracije zvrsti.

Slika 1.3.1: Oblika polarograma

Tok je posledica oksidacijsko redukcijske reakcije na Hg elektrodi:

Ox + ne <=====> red

Ox - substanca, ki jo reduciramo na Hg mikroelektrodi
Red - reakcijski produkt (kovinski amalgam, oborina na elektrodi, topni ion ali molekula)

Pogoji za elektrodno reakcijo :
Elektrodni proces mora biti hiter in reverzibilen, koncentracija kovinskih ionov v tanki plasti določa potencial elektrode (slika 1.3.2.)

Slika 1.3.2

Poprečni difuzijski tok je po Ilkoviču za živosrebrno kapalno elektrodo:

Id = 607 nD1/2m2/3t1/6c

kjer so:

Id	poprečni difuzijski tok (A)
n	število izmenjanih elektronov
D	difuzijski koeficient (cm2s-1)
m	masni pretok Hg skozi kapilaro (mgs-1)
t	kapalni čas (s)
c	koncentracija določane zvrsti (mmoll-1)

S polarografijo določamo torej koncentracijo zvrsti (depolarizatorja) tako, da merimo limitni (difuzijski, adsorpcijski, katalitični, kinetični) tok. Razen njega pa lahko še nastopijo migracijski in konvekcijki tok, zato jih moramo odstraniti oziroma zmanjšati.

Migracijski tok zmanjšamo z nosilnim elektrolitom, katerega koncentracija mora biti najmanj dvajsetkrat višja, kot je koncentracija zvrsti, ki jo določamo. če se traztopina med merjenjem ne meša, lahko zanemarimo vpliv konvekcijskega toka.
Pri praktičnem delu sta važni še temperatura in višina živosrebrnega stolpa nad kapilaro, ki vplivata na velikost difuziskega toka, zato morata biti med delom konstantni. Višina Hg stolpa naj bo taka, da bo kapalni čas 2-5 sekund.

Polarografski val lahko deformirajo tudi polarografski maksimumi in vali zaradi redukcije kisika v raztopini, pri nizjih koncentracijah pa kapacitivni tok (slika 1.3.3.).

Polarografske maksimume odstranjujemo z dodatkom površinsko aktivnih snovi (želatina, Triton X-100). Te snovi vplivajo tudi na mejni difuzijski tok, zato mora biti njihova koncentracija vedno enaka.

Slika 1.3.3: Maksimum 1. reda

Vodne raztopine vsebujejo kisik (cca 1.10-3 mol/l). Kisik daje dva polarografska vala, zato ga moramo odstraniti. Navadno uvajamo čiste pline (N2, H2, Ar) ali pa ga reduciramo (npr. v alkalnem z Na2S2O3).

Redukcija kisika na Hg elektrodi (dva vala):

O2 + 2H+ + 2 e -------> H2O2 0 do -0,4 V vs SCE
H2O2 + 2H+ + 2 e -----> 2 H2O -0,5 do -1,6 V vs SCE

Pri klasični polarografiji lahko kapacitivni tok le kompenziramo, zaoto z njo ne moremo določevati depolarizatorjev, ki so v koncentracijah pod 10-5 mol/l.

Aparatura

Načelno shemo aparature za polarografijo (polarografa) kaže slika 1.3.4.
Polarograf mora omogočati kontinuirni dviganje napetosti na elektrodah s pomočjo potenciometra in merjenje difuzijskih tokov (A, mA). Kapalna živosrebrna elektroda sestoji iz steklene kapilare in nivojske cevi, da je nivo Hg stalen.

Pojem polarografije je vezan z uporabo živosrebrne kapalne elektrode kot delovne elektrode ( tkap. = 3-6 sek)
Zakaj je Hg primeren elektrodni material?

·	Velika prenapetost H2,
·	površina se obnavlja,
·	dobro se ponavljajo poprečne jakosti tokov,
·	delovno območje od +0,4 do - 2,8 V vs. SCE;

Ostale delovne elektrode, ki jih uporabljamo v voltametriji so Pt rotirajoča elektroda, ogljikove elektrode (grafitna pasta, steklasti grafit).

Referenčne elektrode: SCE, živo srebro na dnu polarografske celice, Ag/AgCl

Slika 1.3.4. Načelna shema polarografa (J. Heyrovsky 1922):

Sestava raztopine, ki jo polarografiramo:

a) depolarizator: 10-2 - 10-5
b) nosilni elektrolit 10-1 - 10-3 M; nosilni elektrolit praktično odstrani vpliv migracijskega toka na višino polarografskega vala, včasih tudi loči vale.
c) supresor maksimumov (slika 1.3.6): 0,01% želatina, Triton X-100
d) pufer (pri organskih substancah)
e) odstranjevanje kisika (N2, Ar, Na2SO3);

Polarografija anorganskih spojin

kovinski ioni:
Redukcija lahko poteče do nižje oksidacijske stopnje ali do elementarne kovine, pri čemer s Hg nastane amalgam:

M2+ + e ---------> M+
      M+ + e -------->Mo

Oblika porarograma pri polarografiranju raztopino, ki vsebuje več kovinskih ionov je prikazana na sliki 1.3.5.

Slika 1.3.5: Polarogram raztopine, ki vsebuje več kovinskih ionov

b) Polarografiramo lahko tudi alkalije, uporabljati moramo nosilni elektrolit z dovolj negativnim razkrojnim potencialom ( tetraalkil- amonijevi halogenidi), anione, ki se na elektrodi reducirajo ( BrO3-, JO3-, Cr2O62-, VO3-, SeO32-, NO2- ), anione, ki tvorijo komplekse ali oborine s Hg (Br-, J-, SCN-,CN-)

2Hg(I) + 2 Cl- <====> Hg2Cl2 + 2e

Hg(I) + 2S2O32- <=====> Hg(S2O3)22- + 2e

ter nekatere zvrsti brez naboja: O2, H2O2, N2H4, S, SO2

Polarografija organskih spojin

Na Hg elektrodi lahko oksidiramo ali reduciramo mnoge funkcionalne skupine in tako določimo spojine, ki vsebujejo te skupine. Reakcije so navadno počasne in bolj zapletene, na polvalni potencial redukcije ali oksidacije pa vpliva pH, saj vodikovi ioni navadno sedelujejo pri reakcijah na elektrodi.

Odvisnost polvalnega potenciala od pH raztopine:

1. E1/2 = f (pH) : R + nH+ + ne <===> RHn

2. Pri različnih pH so mehanizmi elektrodnih reakcij lahko različni:

a) alkalna raztopina ( E1/2 = 1,4 V)
C6H5CHO + 2H+ + 2 e <======>C6H5CH2OH
benzaldehid	benzilalkohol

b) pH<2 (E1/2 = -1,0 V ): val je polovico manjši
2 C6H5CHO + 2H+ + 2e <======> C6H5CHOHCHOHC6H5
        hidrobenzoin

Topila, ki so primerna za polarografijo organskih substanc, so glikol, dioksan, alkoholi, ocetna kislina, etilenglikol, formamid.
Nosilni elektrolit: tetraalkilamonijeve soli
Reakcije so često ireverzibilne.

Funkcionalne skupine, ki so polarografsko"aktivne":

1. Karboksilna skupina (aldehidi, ketoni, kinoni)
2. Karboksilne kisline (ne enostavne alifatske in aromatske monokarboksilne kisline)
3. Peroksidi i eposkidi
4. Nitro, nitozo, N-oksidne in azo-skupine
5. Organske halogenidne skupine (zamenjava halogena z vodikom)
6. C=C skupina, če je konjugirana z drugo dvojno vezjo, aromatskim
obročem ali nenasičeno skupino
7. Hidrokinoni in merkaptani (anodni val)

Določevanje koncentracij depolarizatorjev

Ilkovičeva enačba kaže, da je mejni difuzijski tok premo sorazmeren koncentraciji depolarizatorja. Z merjenjem difuzijskega toka in poznavanjem ostalih količin (D, n, m, t) lahko izračunamo koncentracijo depolarizatorja. Pri kvantitativni analizi je sestava raztopine odvisna od analiznega vzorca in zato se spreminjajo tudi te količine, kar onemogoča direkten izračun koncentracije depolarizatorja po Ilkovičevi enačbi. Pri praktičnem delu določujemo koncentracijo na več primerjalnih načinov. Navedli bomo dva, ki ju navadno uporabljamo.
Način z umeritveno krivuljo: Ta način je primeren ze serijske analize in za zelo različne koncentracije depolarizatorja v analiznem vzorcu. Raztopine za umeritveno krivuljo, katerim dodajamo točne množine standardene raztopine depolarizatorja, pripravimo na enak način in po enakem postopku kot pri vzorcu. Ostali pogoji (temperatura, kapilara, osnovni elektrolit, višina Hg stolpa) morajo biti pri polarografiranju analiznega vzorca.

Način standardnega dodatka z dvema raztopinama: Ta način je predvsem uporaben pri analizi vzorcev, pri katerih ne motemo predvideti vpliva posameznih sestavin (npr. adsorpcija, koprecipitacije itd.). Pri tej metodi postopamo takole: zatehtamo dvakrat analizni vzorec in jih po raztapljanju prelijemo v dve merilni buči. V obe dodamo vse predpisane kemikalije in nato dodamo eni raztopini še znan volumen znane koncentracije standardne raztopine depolarizatorja. Obe raztopini polarografiramo pri enakih pogojih.

Neznano koncentracijo izračunamo po enačbi:

size 12{c rSub { size 8{x} } = { {c rSub { size 8{s} } "." V rSub { size 8{s} } "." h rSub { size 8{x} } } over {V left (h - h rSub { size 8{x} } right )} } } {}
cx	iskana koncentracija
cs	koncentracija standardne raztopine depolarizatorja
Vs	volumen dodane standarden raztopine
V	volumen merilne buče
hx	višine mejnega difuzijskega toka pri polarografiranju raztopine brez dodatka standardne raztopine
h	višina mejnega difuzijskega toka pri polarografiranju raztopine z dodatkom standardne raztopine

PULZNA POLAROGRAFIJA

Zaradi večje občutljivosti je diferencialna puzna polarografija danes povsem nadomestila klasično tehniko. Razumevanje te tehnike pa terja poznavanje teoretskih osnov klasične –d.c. polarografije (elektrodni procesi, izbira osnovnega elektrolita in ostalih pogojev).
Omenili smo že, d.c. polarografiji narašča potencial delovne elektrode linearno s časom. Tok merimo neprekinjeno, zato ima polarogram obliko, ki je prikazana na sliki 1.3.7.

Slika 1.3.7: Primerjava konvencionalnega "d.c." polarograma s polarogramom, ki ga dobimo pri diferencialni pulzni polarografiji

Pri diferencialni pulzni polarografiji ob koncu vsake kapljice (zadnjih 60 ms) superponiramo kratke napetostne pulze z amplitudo med 5 in 100 mV na linearno spreminjajoči se potencial, kot je prikazano na sliki 1.3.8.

Slika 1.3.8

Kapljico nato prekinemo z mehanskim sunkom. Tok merimo pred pulzom in ob koncu (zadnjih 17 ms) ter zabeležimo razliko tokov posameznih meritev, ki jo opazujemo v odvisnosti od potenciala delovne elekrode. Rezultat meritev je polarogram, ki ima obliko vrha, kar je posledica načina merjenja tokov (odvajanje) (slika 1.3.7.).
Velikost maksimalnih tokov je odvisna od amplitude superponiranih pulzov. V primerjavo s klasično tehniko je diferencialna pulzna polarografija mnogo bolj občutljiva. Večja občutljivost je posledica povečanega Faradayevega toka (tok zaradi elektrodne reakcije) in
zmanjšanja kapacitivnih tokov, ki predstavljajo omejitev v klasični tehniki. razmerje Faradayevega in kapacitivnega toka med meritvijo je prikazano na sliki 1.3.9.

Slika 1.3.9.

Večji tokovi so prav tako posledica načina merjenja, saj merimo tokove ob koncu posamezne kaplice, ko je površina elektrode največja.

VOLTAMETRIJA

Kot delovno elektrodo uporabimo stacionarno mikro elektrodo (stacionarna živosrebrna elektroda, elektroda iz grafitne paste ali steklastega grafita)

Stripping voltametrija

Občutljivost polarografskih metod lahko v znatni meri izboljšamo, če pred merjenjem izvedemo ustrezno predkoncentriranje komponente, ki jo želimo določevati. Tako pri stripping voltametriji zvrsti, ki jih določujemo, v prvi stopnji z elektrolizo izločimo na delovno elektrodo. Tako lahko npr. kovinski kation reduciramo do kovine, ki se akumulira na delovni elektrodi. Če uporabimo kot delovno elektrodo stacionarno Hg elektrodo in je kovina, ki se je na elektrodi izločila topna v živem srebru, bo nastal kovinski amalgam.

Mn+ + ne ----> Mo(Hg) koncentriranje

Po elektrolizi s spreminjanjem potenciala izločeno kovino raztopino ter merimo anodni tok, ki je posledica oksidacije kovine (slika 1.3.10).

Mo(Hg)--------> Mn+ + ne
voltametrična določitev (raztapljanje kovine - oksidacija)

Slika 1.3.10.

Oblika voltamograma je prikazana na sliki 1.3.11.

Slika 1.3.11.

Halide in nekatere druge anione lahko določamo, če uporabimo elektrodo, ki reagira z anionom. Tako npr. Hg pri oksidaciji tvori v prisotnosti halidni anionov težkotopno sol, ki se v stopnji predkoncentriranja akumulira na elektrodni površini. Po predkoncentriranju nastalo zvrst reduciramo ter opazujemo nastale katodne tokove (katodna stripping voltametrija).

Reakcije:

2 Cl- + 2 Hg - 2e -------> Hg2Cl2 predkoncentriranje

Hg2Cl2 +2e -------> 2 Hg + 2 Cl- voltametrična določitev (redukcija)

Ker je koncentracija izločene kovine na elektrodni površini (v amalgamu) večja, kot je njegova koncentracija v analizni raztopini, bodo tokovi, ki so posledica oksidacije elementa bistveno večji od ustreznih redukcijskih tokov.

Z elektrolizo iz raztopine izločimo le del elementa, ki ga določamo, zato je pomembno, da so elektrolizni pogoji konstantni (velikost elektrode, hitrost mešanja, potencial elektrode, čas elektrolize). Tehnika je relativna, zato vrednotimo rezultate kot pri polarografiji t.j. s pomočjo umeritvene krivulja in/ali tehniko standardnega dodatka..
Anodna stripping voltametrija omogoča tudi hkratno določitev več kovinskih ionov, terja pa popolno mineralizacijo vzorca. S to tehniko največ določujemo sledove bakra, bizmuta, svinca, talija, kadmija in cinka v vodah, bioloških vzorcih in čistih materialih.

Delovne elektrode:
Najpogosteje uporabljamo stacionarno živosrebrno elektrodo, večjo občutljivost meritev pa dosežemo z uporabo trdne elektrode iz steklastega grafita, na katero je nanešena tanka plast živega srebra. Za delo v anodnem področju so primerne elektrode iz grafitne paste in steklastega grafita.

AMPEROMETRIČNE TITRACIJE

Amperometrične titracije so titracije, pri katerih merimo med dodajanjem reagenta jakost toka med dvema elektrodama. Na elektrodi pritisnemo konstantno napetost. Glede na to ali se lahko polarizirata ena ali obe elektrodi govorimo o amperometrični titraciji z eno polarizirano elektrodo ali amperometrični titraciji z dvema polariziranima elektrodama.

Amperometrična titracija z eno polarizirano elektrodo
Pri amperometrični titraciji merimo jakost limitnega toka pri vsakem dodatku reagenta. Za metodo veljajo zakonitosti polarografije, oziroma voltametrije ter titrimetrije, saj ugotavljamo končno točko titracije z merjenjem polarografskih (voltametričnih) limitnih tokov.

Amperometrične titracijske krivulje imajo značilne prelome pri končni točki titracije, ki jo lahko določimo grafično (slika1.3.12). Njihova oblika zavisi od elektrokemijskih lastnosti zvrsti, ki jo določamo, reagenta ter od pritisnjene napetosti.

Slika 1.3.12: Titracijske krivulje pri amperometrični titraciji
a)Titracija Pb2+ s Cr2O72- (E=-1,0 V vs.SCE)
b) Titracija Pb2+ z SO42- (E = -0,6 V vs. SCE)
c)Titracija SO42- s Pb2+ (E= -0,6 V vs. SCE)

Za amperometrično titracijo potrebujemo izvor konstantne napetosti, občutljivi amperometer ter indikatorsko in referenčno elektrodo. Indikatorska (polarizirana) elektroda je lahko živosrebrna kapalna ali rotirajoča platinska elektroda, referenčna pa je navadno nasičena kalomelova elektroda. Amperometrično titracijo lahko izvedemo tudi s polarografom (slika 1.3.13).

Slika 1.3.13: Shema aparature ta amperometrično titracijo z eno polarizirano elektrodo (rotirajoča Pt elektroda)

Amperometrična titracija z dvema polariziranima elektrodama (dead-stop titracija, biamperometrična titracija)
Amperometrična titracija z dvema polariziranima elektrodama temelji na ugotavljanju končne točke titracije s pomočjo merjenja toka, ki teče med dvema elektrodama, na kateri smo pritisnili ustrezno, navadno majhno napetost (15-200 mV). Tok, ki teče, ko je v raztopini oksidacijsko-redukcijski sistem, ki reagira na elektrodah reverzibilno in dovolj hitro. Jakost toka določa elektrodna komponenta, ki je v raztopini v nižji koncentraciji. Tok med elektrodama ne teče, ko ene od obeh elektroaktivnih komponent ni v raztopini. To je lahko v začetku titracije, vedno pa je v ekvivalentni točki, kar dosežemo z dodatkom titrirnega reagenta. Tipične titracijske krivulje, ki jih dobimo pri titraciji, so prikazane na sliki 1.3.14.
Za biamperometrično titracijo rabimo dve enaki mikroplatinski elektrodi, izvor napetosti in instrument za merjenje jakosti toka.

Slika 1.3.14: Titracijske krivulje pri amperometrični titraciji z dvema polariziranima elektrodama; titracija Fe2+ s K2Cr2O7
a) E dovolj velik b) E majhen
1. v začetku Fe3+ > Fe2+, 2. v začetku Fe3+ = 0