IZPIT 5.9.2003
Opomba: za rešitve ne garantiram. Nekatere naloge sem na hitro reševal, tako da sem recimi nekje dobil dvakrat različen rezultat. Rešitve so v oglatih oklepajih [1;2;3...]. Vse rešitve je potrebno jemati kritično. e pomeni eksponent. Npr.: k=6,63*10-34=6,63e-34
Vaš A.J. :)
1) Koliko ml 0,421 M HCl moramo dodati k 50,0 ml 0,055 M dinatrijevega malonata Na2A (sol malonske kisline), da bo imela raztopina pH a) 6,00 b) 3,20?
Malonska kislina (H2A):
pK1=2,847
pK2=5,696
[Va=2,17 ml; Vb= 8,47 ml]

2) 20,00 ml 0,0532 M KBr titriramo z 0,05110 M AgNO3. Izračunajte pAg+ po dodatku naslednjih volumnov AgNO3: a) 20,00 ml b) v E.T. c) 22,60 ml.
Izračunajte potencial srebrove elektrode po dodatku 22,60 ml AgNO3!
Ksp (AgBr)= 5e-13
E°Ag/Ag+= 0,799 V
[pAg+a=9,32; pAg+b= 6,15; pAg+c= 2,69; E Ag/Ag+= 0,641V]

3) Mešanica, ki vsebuje 80,0 nM iodoacetona (substanca A) in 64,0 nM p-diklorobenzena (substanca B) daje relativno razmerje kromatografskih vrhov (A/B) 0,71. Raztopina vzorca, ki vsebuje neznano koncentracijo substance A in 930 nM substance B, daje razmerje signalov (A/B) 1,21. Izračunajte koncentracijo A v vzorcu!
[cA=1,98 μM]

4) V vzorcu vode določujemo baker z AAS in uporabimo tehniko standardnega dodatka, pri čimer dodamo v 1,00 L vzorca 1 ml standardne raztopine s koncentracijo 1 mg/ml.
Podatki meritev:
Slepa vrednost: A=0,050
Vzorec: A=0,550
Vzorec + standard A=1,050
Izračunajte koncentracijo bakra v vzorcu!

Kasneje smo ugotovili, da smo napravili napako pri določitvi slepe vrednosti. Prava vrednost je bila 0,200. Izračunajte napako, ki smo jo napravili s prvo meritvijo!
[γCu=998 μg/L. Napaka ki smo jo napravili znaša 43%]

5) Polarografiramo 20,0 ml 3,65e-3 M raztopino Cd+2. Izmerjeni difuzijski tok je 31,3 μA. Za koliko % se zmanjša koncentracija Cd v raztoppini, če pustimo, da tok teče 30 min? Kakšwn bo difuzijski tok v tem primeru? Narišite načelno shemo polarografa!
[Δc~0,4%; I~31,2 μA]

6) Molarni absorbcijski koeficient snovi X in Y so pri 272 nm in 327 nm naslednji:
	272 nm	327 nm
X	16400	3990
Y	3870	6420

Mešanica obeh komponent ima pri 272 nm v 1 cm kiveti absorbanco 0,957. Pri 327 nm pa je v isti kiveti absorpcija 0,559. Izračunajte koncentracijo X in Y v mešanici! kakšno enoto ima molarni absorpcijski koeficient?
[cX = 4,43e-5 M; cY=5,59e-5 M; 1/mol*cm]