Kapilarna elektroforeza – določitev ciprofoksacina (CF) v krvni plazmi

Opis metode:
Kapilarna elektroforeza je proces, kjer se nabiti delci ločujejo pod vplivom električnega polja. Konca kapilare, ki je napoljnjena s pufrom, sta potopljena v rezervoarja. V kapilaro na poseben način vnesemo vzorec in preko elektrod priključimo vir enosmerne napetosit. Prvi pri tem dosežejo detektor kationi z najvišjim razmerjem naboj/masa, nato kationi z nižjim razmerjem. Sledijo jim nevtralni delci, kot zadnji pridejo do detektorja anioni z nizkim razmerjem naboj/masa in nato še anioni z najvišjim razmerjem naboj/masa.

Potek dela:
V tri epruvete damo po 0,5 mL plazme. V drugo epruveto damo še 200μl, v tretjo pa 400μl standardne raztopine CF skoncentracijo 1.10-2M. Nato damo v vse tri še 1ml acetonitrila, da oborimo proteine, premešamo in centrifugiramo 15 min pri 3500 rpm. Po centrifugiranju prenesemo v vsako vial 100 μl bistre raztopine in dodamo 400 μl destilirane vode. V četrto vialo odmerimo 500 μl standardne raztopine CF s koncentracijo 2.10-4M.

Meritve in računi:
	tr	površina
standard	9,7	191396
vzorec	0	0
1. dodatek	9,7	167996
2. dodatek	9,7	185045

	vzorec	1.dodatek	2. dodatek
kvna plazma	1	1	1	ml
standard 1.10-2 M	0	0,2	0,4	ml
acetonitril	1	1	1	ml
			
viale	0,1	0,1	0,1
destilirana voda	0,4	0,4	0,4

c(standarda v viali)	/	0,00018	0,00033	M

c(standarda-4viala)	0,0002	M

Preračunano konc.	/	0,000176	0,000193	M
Izkoristek	/	96,6	58,0	%

Rezultat:
Površina pika pri vzorcu je enaka 0, kar pomeni, da ni CF v krvni plazmi.
Izkoristek glede na standardno raztopino CF je pri dodatku 0,2ml standardne raztopine enak 96,6% pri dodatku 0,4ml standardne raztopine pa 58%.