Plamenska atomska emisijska spektroskopija
Plamenska atomska emisijska spektroskopija

---
Uvod v spektralno analizo
Uvod v spektralno analizo
- Žareča trdna telesa oddajajo belo svetlobo
- Razklon bele svetlobe na optični prizmi
- Kontinuirni spekter
- Različne barve z različnimi valovnimi dolžinami
- Odklon pod različnim kotom (različna hitrost)
- Vzbujeni atomi oddajajo črtasti spekter
- Vidna svetloba - optični spekter
- Ker gre za atome - atomski spekter

---
Princip delovanja AES
Princip delovanja AES
- Atomizacija vzorca
- Atomi preidejo na višje energijsko stanje
- Atomi se spustijo na osnovno energijsko stanje
- Pri tem oddajo (emitirajo) svetlobo
- Vsak element emitira samo zanj značilen spekter
- AAS – atomi svetlobo absorbirajo

---
Atomizacija
Atomizacija
- Kaj je “atomizacija”
- Vir atomizacije:
        - Plamen
        - Električni lok
        - Iskra
        - Induktivno sklopljena plazma

---
Atomska spektroskopija
Atomska spektroskopija
Metoda	Atomizacija	Zveza z koncentracijo
Atomska absorpcijska spektrometrija (AAS)	Plamen, elektrotermično	Absorpcija monokromatske svetlobe
Atomska emisijska spektrometrija (AES)	Plamen, električni lok, iskra, plazma	Intenziteta spektralne črte
Rentgenska fluorescenca (XRF)	Ni potrebna	Intenziteta fluorescence
AAS: Vir sevanja je zunanji (žarnica)
AES: Vir sevanja je notranji (vzbujeni atomi v plamenu)

---
Vrste plamenov in temperature
Vrste plamenov in temperature
Gorivo/Oksidant	Temperatura (ºC)
Propan/zrak	1750-1850
Butan/zrak	1750-1850
Acetilen/zrak	2200-2400
Acetilen/kisik	3060-3135
Acetilen/N2O	2060-2800
Mešanica (plinsko) gorivo/oksidant:
  - Gorilni plini:propan, butan, acetilen, ipd.
  - Oksidanti: zrak, kisik, N2O, ipd.
- Kontrola temperature plamena
- Temperatura je stalna
- Stalna sestava plamena

---
Spekter
Spekter

---
Širina spektralnih črt
Širina spektralnih črt
Običajno so širine črt reda 10-5nm.
Dve stvari pa vplivata na širino črt:
  - Dopplerjev pojav (nihanje in premikanje atomov)
  - Višji tlak (razlike med energijami osnovnega stanja/ vzbujenega stanja)
- Efekt obeh raste z temperaturo
- Enako je pri AAS

---
Shema aparature
Shema aparature
Plamen
Reža
Filter ali monokromator (prizma ali uklonska mrežica)
Detektor svetlobe (fotografska plošča, fotopomnoževalka ali niz fotodiod)
Svetlobo pretvori v električni tok in ga ojača.

---
Fotografija aparature
Fotografija aparature

---
Uporaba
Uporaba
- Kvalitativna in kvantitativna analiza
- Kvantitativno določamo samo elemente z nizko energijo vzbujanja
- Alkalijske in zemljoalkalijske kovine
- Prepričljivost, hitrost, (relativna) svoboda pred motnjami

---
Motnje
Motnje
Spektralne motnje:
    Spektralne črte se prekrivajo ali pa so zelo skupaj, da jih ni mogoče razlikovati
Kemične motnje:
    - Rezultat kemijskih procesov med atomizacijo analita
    - Lahko jih zelo zminimaliziramo:
        - Izbira primernih pogojev
        - Dodajanje ligandov, ipd

---
PowerPoint Presentation
Hvala za pozornost!
!Konec!