IZPIT  PRAH  dne 12.6.2007

- Pri teh vprašanjih je možnih več odgovorov(+6 ali -6 točk)

Hitrost gibanja nabitega delca pod vplivom električnega polja ve, je večja pri:

- manjšem premeru delca

- večji viskoznosti sredstva

- večji električni poljski jakosti

Stopnja odpraševanja ciklona je:

- nižja kot stopnja odpraševanja usedalne komore

- višja za velike delce

- nizka za ciklone z velikim polmerom

- je nizka za visoke hitrosti zraka v ciklonu

Za odstranjevanje delcev s premerom 0,5-5µm iz zraka so najbolj učinkoviti:

- elektrofiltri in mokri odpraševalniki

- multicikloni

- usedalne komore

- Kaj predstavlja slika? Bila pa je slika iz poglavja Električni merilniki na koncu skripte. Slika pa govori o merjenju koncentracij vlaken v zraku, ki jih analiziramo z optičnim mikroskopom s povečano ločljivostjo.

- Kdaj (za kako velike delce) je Cunninghamov koeficient potrebno upoštevati. Katero količino z njim korigiramo?

- Kaj je inhalabilna frakcija delcev? Kako je definirana (nariši graf).

- Kaj je tehnično dosegljiva koncentracija (TDK)? Za katere snovi se uporablja?

NALOGE

ηzrak=1,8*10-5Pa s

ρzrak=1,29kg/m3

eo=1,6*10-19As

g=9,8m/s2

- Izračunajte Reynoldsovo število, Cunninghamov koeficient in aerodinamični premer za sferični delec kremena(ρ=2,6kg/dm3) s premerom 10µm, ki pada v zraku. Povprečna prosta pot molekul v zraku je 0,07µm. Ali se delec giblje laminarno ali turbulentno?  Formula: C cun=1+(2,46+0,82*e-44*(d/λ))λ/d

- Zaprašeni zrak na 60cm dolgi poti skozi presek dimnika, zmanjša intenziteto vhodnega žarka za 92%. Kolikšna je koncentracija delcev v zraku, če je njihov ekstinkcijski koeficient 0,05m2/mg. Za odpraševanje dimnih plinov uporabite elektrofilter, pri katerem je Ciz=0,012mg/m3. Kakšna je stopnja odpraševanja elektrofiltra?

- V mizarski delavnici ste izmerili koncentracijo lesnega prahu 6mg/m3. Proizvajalec odpraševalnika (ciklon: zunanji premer je 0,7m, notranji premer pa 0,6m) zagotavlja 90% stopnjo odpraševanja  za lesni prah (ρ=900kg/m3), pri hitrosti kroženja zraka 15m/s in 10 obhodih. Kakšna bo izstopna koncentracija prahu v zraku. Ocenite premer najmanjših delcev, ki jih še odstranimo.