ČLOVEK IN OKOLJE; *lovek reagira kot celota na hkrati celo vrsto dra*ljajev, ki izzovejo reakcijo. Okolje je delovno in zunanje. Delovno je do nedavnega bolje raziskovano, ukrepi se nanašajo na izbrano populacijo zdravih, odraslih ljudi, dopustne meje se zato ve*je kot za zunanje okolje. V zunanjem okolju pa se ukrepi nanašajo tudi na bolj ob*utljive populacije. DELOVNO OKOLJE: fizikalni dejavniki (toplotne razmere, hrup, vibracije, razsvetljava, sevanja), kemijski (hlapi, plini v zraku, nevarne škodljive snovi, aerosoli (prah)), biogeni (mikroorganizmi, favna, flora). VARSTVO PRI DELU: pravni ukrepi, zdravstveni ukrepi, izobra*evanje, socialno varstvo, tehni*ni ukrepi (pred mehanskimi poškodbami, pred dotikom elektri*en napetosti, po*arno varnost, pred eksplozijami, z nevarnimi snovmi, varen transport, osebno varovalno sredstva, delovno okolje). PRAH: nastaja in se širi zaradi proizvodnje na prostem (transport, kamnolomi, asfaltne baze, zemeljska dela) in v delovnih prostorih (brušenje, presipavanje, varenje…). Najprej deluje na delavca, vendar se širi v okolico in vpliva na rastlinstvo, *ivalstvo, vodo in ozra*je. KINETI*NA TEORIJA PLINOV: Plin obravnava kot sistem biljardnih krogel: molekule majhne toge krogle z zanemarljivim volumnom, se naklju*no gibljejo, pride do trkov-energija se ne izgublja. DIFUZIJA: prenos snovi zaradi koncentracijskega gradienta. Tok dolo*a gradient (koncentracija, tlaka, potenciala..). Tok je pozitiven, *e je gradient negativen. VISKOZNOST: Kineti*na teorija plinov: viskoznost sila, s katero hitrejše plasti plina pospešujejo po*asnejše in po*asnejše zavirajo hitrejše. Za oceno razmer in uvedbo potrebnih ukrepov je potrebno poznati: transport delcev, odlaganje delcev, inhalacija, odlaganje v *loveškem dihalnem traktu, vzor*evanje, odstranjevanje.GIBANJE TRANSPORT DELCEV: Za stabilnost zmesi prahu in zraka je hitrost gibanja delca bistvenega pomena, od nje je odvisno kako hitro se prah izlo*a iz zraka, zunanja sila (delec v gravitacijskem polju, v polju centrifugalne sile, v elektri*nem polju, v polju temperaturnega gradienta). MORFOLOGIJA DELCEV: oblika je pomembna, vpliva na obnašanje delcev v zraku in v dihalih; sferi*ni (idealne krogle), nepravilne oblike (izometri*ni), ploš*ice (kamnolomi, rudniki) vlakna. VELIKOST DELCEV: pomembna, za sferi*ne enostavno-geometrijski premer, za ostale oblike so izhodiš*a za dolo*anje velikosti delcev geometrijske karakteristike: enodimenzionalne (dol*inske mere), dvo (površina) in tro (prostornina). Statisti*ni premeri: dolo*eni z merjenjem velikega števila delcev (populacije). Vrednost dolo*ena za vsak delec posebej z mikroskopijo, smer opazovanja ista za vsa izmerjena zrna. Ekvivalentni premeri: Definicija velikost v relaciji z neko drugo karakteristiko. Smer opazovanja ni pomembna. Dolo*amo z mikroskopijo in z vsemi drugimi metodami merjenja velikosti delcev: premer ekvivalentne projecirane površine dp – enak premer, premer ekvivalentne površine ds – enaka površina, premer ekvivalentnega volumna dv – enak volumen. AERODINAMI*NI PREMER: je enak premeru namišljenega sferi*nega delca z gostoto 1000 kg/m3, ki pada z enako sedimentacijsko hitrostjo kot opazovan delec z gostoto in ekvivalentnim volumnom. MOLEKULARNI POJAVI IN GIBANJE DELCA V ZRAKU: Zrak je obi*ajno kot enotna snov, dejansko pa je sestavljen iz molekul in atomov, ki se gibljejo neurejeno. BROWNOVO GIBANJE: Naklju*no gibanje delcev, posledica trkov med plinskim molekulami, ki se termi*no gibljejo tudi v navideznem mirnem toku, gibanje ni odvisno od konvekcije. Manjši delci naj bi bili v zraku stabilni, vendar zaradi B.G. naraš*a difuzijska hitrost za zelo majhne delce, ki zato lahko uidejo s prvotnega mesta oz. tokovnice, zadanejo ob oviro in se izlo*ijo. Greenfieldova vrzel je to vmesno podro*je velikosti delcev (0,1<d<0,5) , ki jih zelo te*ko izlo*imo iz zraka. Difuzija delcev v gibajo*em se zraku. Konvektivna difuzija. DELEC V OKOLJU S TEMPERATURNIM GRADIENTOM: Termoforeza je posledica termi*nega gibanja molekul plina, ki delec obdajajo. Hitrost molekul plina je odvisna od temperature. Delec ve*krat zadenejo molekule plina, ki imajo višjo temperaturo,višjo energijo. SEPARACIJSKI KOEFICIENT: Razmerje med silo na delec, ki jo prou*ujemo in silo te*e. Separacijski koeficient SK torej meri u*inek dodatne sile na hitrost izlo*anja prašnih delcev v primerjavi z izlo*anjem (usedanjem) zaradi lastne te*e. STOKESOVI DELCI: Gibanje je odvisno od Reynoldsovega števila. Razmerje med relaksacijskim *asom delca in *asom, potrebnim da fluid preide moteno podro*je toka – indikacija za zmo*nost delca za odziv na spremembe v hitrosti in smeri toka. KOAGULACIJA: Delci prahu se naklju*no gibljejo, lahko se zadevajo in ob trku zlepijo – konglomerat. Koncentracija delcev se tako zmanjša, nastanejo pa ve*ji delci z ve*jo maso, ki imajo ve*jo sedimentacijsko hitrost in se torej hitreje izlo*ajo iz zraka z usedanjem. OPTI*NE LASTNOSTI AEROSOLOV: velikost, zakoni gibanja (gravitacijskem polju, polju centrifugalne sile, elektri*nem polju, polju termi*nega gradienta). FIZIKALNE OSNOVE: svetloba: elektromagnetno valovanje z valovnimi dol*inami, ki jih *lovek preko o*esa zaznava v vidnem centru velikih mo*ganov kot barve. Spektralne barve: posamezni svetlobni elektromagnetni valovi, meje dokaj negotove (razli*ne za razli*ne ljudi). SIPANJE SVETLOBE: Pri prehodu skozi sredstvo, ki svetlobo siplje (raztopina z velikimi delci, zaprašeni zrak) prvotni *arek oslabi tudi zaradi sipanja. KLASIFIKACIJA PRAHU: Nastali prah-ves spekter velikosti delcev. Najve*ji delci se izlo*ijo iz zraka *e v neposredni bli*ini nastanka – ne dospejo do dihal. Manjši – lebdijo v zraku-prodrejo v dihala, razli*no globoko. INHALABILNA FRAKCIJA: Inspirabilna ali groba frakcija. Prah, ki ga vdihnemo skozi nos ali usta. Pomembna je pri snoveh, ki škodljivo delujejo *e v zgornjih dihalnih poteh. ALVEOLARNA FRAKCIJA: (respirabilna, fina). Del inhalabilne frakcije, ki uide zaš*itnemu mehanizmu zgornjih dihalnih poti in se odlo*i v ni*jih dihalih. Pomembna za prahove, ki povzro*ajo poškodbe, bolezni, okvare globoko v plju*ih. TORAKALNA FRAKCIJA: (traheobronhialna) Frakcija prahu, ki prodre globlje od grla samo*istilni mehanizem ta del prahu lahko odstrani. Pomembna pri prahu, ki u*inkuje škodljivo v predelu sapnika in bronhijev. INHALACIJA AEROSOLOV: V *loveško telo zaidejo skozi ko*o, s prehranjevalno verigo in z inhalacijo (velikost in porazdelitev delcev dolo*a na*in vdora v telo in odlaganje v dihalih; koncentracija prahu dolo*a koli*ino, ki se lahko odlo*i; oblika, kemi*na sestava dolo*a, kako se biološki sistem odziva na tujek). *e delci vdrejo v respiratorni trakt in se tam odlo*ijo se te*ave za*nejo; bolehanje, pataloške spremembe. Samo*istilni mehanizem dihalnega sistema: Prvi prašni filter, ki zadr*i najve*je tujke so nosne dla*ice. Potem je vla*na sluznica nosu in *rela, tu se lahko zadr*i do 50% prahu, pove*a se izlo*anje sluzi, ki ve*e prašne delce, ki se izlo*ijo s kašljem. Ciliarni migetali*ni epitelij: v zgornjih dihalnih poteh skrbi za transport prašnih delcev prit dihalnim odprtinam. SPIROMETRIJA: Tehnika, ki se uporablja za diagnozo nepravilnosti v plju*ih in njihovem delovanju iz meritev stati*na (volumna) in dinami*na (*asovnih sprememb volumna in tlaka vdihanega in izdihanega zraka). RAZVRSTITEV PRAHU PO ŠKODLJIVOSTI: Prah ima v primerjavi s plini in parami pri delovanju na organizem nekatere posebnosti. Obi*ajno jih razvrš*amo po na*inu delovanja na organizem: Inertni prah: Obremenitev reverzibilna. Fibrogeni prah: Povzro*a razraš*anje in brazgotinjenje plju*nega veznega tkiva, trajno, pogosto napredujo*e. Prah s specifi*nim delovanjem na zgornje dihalne poti: Grobi prah, ki se v teh predelih usede. Povzro*a specifi*no reakcijo organizma. Alergogeni prah: Alergi*ne reakcije v zgornjih dihalnih poteh ali v plju*ih. Daljša izpostavljenost, preob*utljivost na dolo*ene snovi, poklicna brnhialna astma, alergeni alveolitis, seneni nahod. Toksi*ni (strupeni) prah: Prehaja iz dihal v organe in tkiva z raztapljanjem na sluznici dihalnih poti, prebavnem traktu. Se prenaša po organizmu s krvjo in drugimi telesnimi teko*inami. Dra*ljivi prah: Dra*i sluznico dihal, tudi o*i, ko*o. Kancerogeni prah: azbest (plju*ni rak), kromati, saje, dim, katran, cigaretni dim. Mutageni prah: mutacije, škodljiv vpliv na potomce, pesticidi, organske spojina, snovi pri izdelavi zdravil. Teratogeni prah: škodljivo delovanje na plod, pesticidi, organske spojine. VLAKNO: l/d>3 in l>5, d<3 AZBEST:serpentinski, amfibolni. Kristali imajo obliko vlaken, se zdru*ujejo v snope. S predelavo ali mehansko obremenitvijo se vzdol*no cepijo v tanjše snopi*e, tudi do izjemno tankih vlaken. Vlakna zelo odporna proti telesnim teko*inam, lahko ostanejo nespremenjeni ve* *asa. TVEGANJE ZA OBOLENJE ZARADI IZPOSTAVLJENOSTI PRAHU: Odvisno je od koncentracije prahu, vrste, oblike delcev, granulacijskega spektra prahu, trajanje izpostavljenosti, na*in dela. MV: Koncentracija škodljivih snovi v zraku, ki ne povzro*i zdravstvenih okvar zaradi izpostavljenosti za odraslega zdravega ob fizi*no lahkem delu za kumulativno delujo*e snovi (pri obremenitvi 8 ur na dan, 40 ur na teden celo delovno dobo pri povpre*ni c<MV ni verjetna zdravstvena okvara), akutno delujo*e snovi (škodljiva posledica lahko nastane *e pri kratkotrajni izpostavljenosti, zato MV ne sme biti prese*ena nit za kratek *as), kancerogene snovi (praviloma ne bi smeli biti izpostavljeni, MV ni primeren kriterij. KANCEROGENE SNOVI: Ni mejne koncentracije, pod katero ni tveganja, MV ne velja,ni smiselna, praviloma: delavec ne sme biti izpostavljen. TDK: tehni*no dosegljiva koncentracija: ne zagotavlja varnosti pred obolevanjem, kot to predpostavlja MV, pomeni dogovor, do katere meje je onesna*enosti še mo*no tolerirati, nad to mejo so obvezni varnostni ukrepi. DOLO*ANJE KONCENTRACIJE PRAHU: Merjenje; poznavanje tehnologije, dela in snovi, izbira postopka za vzor*enje in analizno vzorca, izbira kraja in *asa merilnih mest, kalibracija instrumentov, priprava na vzor*enje, vzor*enje na terenu, in analizni postopki; kriti*na ocena rezultatov meritve, uporaba rezultatov meritve. MERILNIKI: mesto (stacionarni, osebni, prenostni), trajanje (trenutni, merilniki povpre*en koncentracije), postopek (direktno od*itavanje, dodatna obdelava), vrsta vzorca (inhalabilni, alveolarni prah, vlakna), na*in delovanja (aktivni, pasivni). STACIONARNI MERILNIKI: postavimo na dolo*eno mesto in pustimo ves *as merjenja. Delavec dela ves *as na istem mestu, koncentracija se v prostoru ne spremeni. Zajamejo veliko mno*ino prahu, ki ga je la*je analizirati tudi z manj ob*utljivimi metodama. OSEBNI DOZIMETER: Pripnemo na obleko, zato je manjši, napaja se z baterijo. Ima manjšo zmogljivost, manjša koli*ina zbranega prahu, te*ja analiza. Dolo*imo povpre*no koncentracijo prahu tudi pri delovnih fazah, kjer se delavec giblje, spreminja delovno mesto. PRENOSNI MERILNIKI: razmeroma natan*ni, merijo lahko *eleno frakcijo, razli*ne metode, dragi. TRENUTNI MERILNIK: Rezultat ka*ejo zvezno ali omogo*ajo od*itek v kratkem *asovnih intervalih, dolo*amo vršne koncentracije, hitre kontrole zaprašenosti, niso najbolj primerni za dolo*anje povpre*ne koncentracije. MERILNIKI POVPRE*NE KONCENTRACIJE: Merimo vsaj 1 uro ali cel delovnik, povpre*je v tem *asovnem intervalu, za prah s kumulativnim delovanje. AKTIVNI NA*IN DELOVANJA: Vgrajena mehanska naprava za *rpanje vzorca onesna*enega zraka. PASIVNI (DIFUZIJSKI): nimajo lastnega mehanskega pogona za zajem vzorca, snov difundira v medij, kjer se ve*e, prete*no za pline in pare, v delovnem okolju se malo uporabljajo. CIKLON: Ekscentri*na vstopna odprtina v ustju usmeri vsesani prah proti obodu ciklona, kjer nastane vrtinec, zaradi centrifugalne sile se grobi delci prahu izlo*ijo na stenah ciklona in padejo v silos, alveolarni (fini) prah nadaljuje pot z zrakom proti filtru, ki ga zadr*i. RADIALNI SISTEM: Vsesani zrak enakomerno porazdeli po celi površini filtra. Tokovnice se ukrivijo-delci ne sledijo, na središ*ni del filtra se usedejo ve*ji. HORIZONTALNI ELUTRIATOR: Paket horizontalnih ploš*, skozenj vodimo zaprašeni zrak, veliki delci imajo ve*jo sedimantacisjko hitrost, se usedejo prej, predno pripotujejo do konca. Majhni delci potujejo dlje, se usedejo proti koncu paketa ali uidejo. KASKADNI IMPAKTOR: Omogo*a podrobno granulacijsko analizo prahu, vrsta zaslonk oz.lamel s šobami, razporeditev taka, da se na dolo*eno lamelo pri dolo*enem pretoku usedejo samo delci z dolo*enim aerodinami*nim premerom. VRSTA MERILNIKOV: gravimetri*ni, opti*ni, elektri*ni, termi*ni, število delcev v zraku. GRAVIMETRI*NI MERILNIKI: merilnik na piezoelektri*ni kristal. Princip piezoelektri*ne mikrotehtnice. Kristala spravimo v nihanje z visoko stabilno lastno frekvenco. Lastna frekvenca je odvisna od mase kristala, zato vsak kristal niha s svojo lastno frekvenco. Pred meritvijo dolo*imo razliko med lastnima frekvencama primerjalnega in *istega merilnega kristala. OPTI*NI MERILNIKI: Opti*ni (scintilacijski števci) Štetje svetlobnih impulzov, ki jih ustvarjajo delci, ki zaidejo v merilno podro*je. Merilniki na osnovi merjenja intenzitete sipane svetlobe. ELEKTRI*NI MERILNIK: Zaprašeni zrak vodimo skozi merilni valj ali med dvema ploš*ama, kjer se delci zaradi mo*nega elektri*nega polja naelektrijo, se uidejo na notranjo stran valja ali jih štejemo, merimo porazdelitev velikosti in elektri*nega naboja. PREDHODNE RAZISKAVE: Pred pri*etkom rednega obratovanja, med poskusnim obratovanje, koje proizvodni postopek ute*en, proizvodnja dose*e polno kapaciteto, razmere ekvivalentne razmeram tekom rednega obratovanja. PERIODI*NE RAZISKAVE: Po za*etku rednega obratovanja najmanj vsake tri leta, kjer je nevarnost ve*ja-najmanj na dve leti. NAMEN MERITEV: orientacijske (vpogled v stanje, predhodne ali periodi*ne), podrobne (po kon*anih predhodnih ali periodi*nih, na mestih kjer ocenimo da rezultati meritev niso dovolj zanesljivi za oceno obremenitve delavca, vrednost MV, domnevamo da stanje med meritvijo ni bilo obi*ajno), posebne (ne sodijo v okvir obi*ajnih meritev, namenjene izboljšanju spremembi tehnologije projektiranje, za izbiro ukrepov). VAROVALNI UKREPI: Upoštevati: u*inkovitost ukrepa, ceno, pove*anje obratovalnih stroškov, zanesljivost, vpliv na okolico. Preventivni ukrepi: najcenejši, najbolj u*inkoviti, predvidimo jih ob izbiri postopka, na*rtovanja in priprave projektne dokumentacije. Prednostni red ukrepov glede na ceno in u*inkovitost. 1.izbira postopka: Pri katerem nastaja *im manj nevarnih snovi in prahu. 2.izbira ali zamenjava snovi: npr: z manjši nevarnostjo po*ara ali eksplozij, drugo vrednostjo MV. 3.omejevanje prašenja v okolico: *e pri viru (lokalno odpraševanje). 4.kabine za delavce: *e je to mo*no. 5.razporeditev delovnih mest: delavci v obmo*ju sve*ega zraka, vir prahu v toku zraka, ki te*e v smeri od delavca proti izstopu. 6.organizacija dela: *im krajši *as *im manj delavcev v zaprašenem okolju 7.uvedba ali pove*anje splošnega odpraševanja: pove*anje prezra*evanja, izmenjava zraka 8.avtomatizacija in robotizacija proizvodnega postopka 9.osebna varovalna oprema: zadnji in izjemni ukrep v primeru *e ukrepi 1-8 niso izvedljivi, kot za*asni ukrep v *asu od ugotovitve ogro*enosti delavca do izvedbe enega izmed prej naštetih ukrepov. OSEBNA VAROVALNA SREDSTVA PRED PRAHOM: razlikujejo se po namenu in po u*inkovitosti, imamo posebne oznake v skladu s standardi. Ustrezna varovalna obleka in izolacijske naprave (maska z dotokom *istega zraka) sta za zelo nevarne snovi in velike koncentracije. Priklju*ek omejuje gibanje, potrebna je primerna temperatura, vla*nost in *istost zraka. Nepravilna uporaba osebnega varovalnega sredstva je zelo nevarna – delavec ima ob*utek, da je zavarovan, zato je manj pazljiv. POSTOPKI ZA ZMANJŠEVANJE ZAPRAŠENOSTI: odsesovanje prahu (odsesovalne šobe, nape, prašne komopre), postopki z majhnim prašenjem: postopki s pibkim virom prašenja (rezanje namesto drobljenja, stru*enje namesto brušenja, mokro brušenje, *im manj drobnega prahu), postopki z omejevanjem raznašanja prahu v okolico (vla*enje, zmanjšanje induciranega toka zraka).OMEJEVANJE RAZNAŠANJA PRAHU V OKOLICO: vla*enje: adhezija med delci, nastanek agregatov, zadostuje *e 5% vlage v sipkem materialu, za netopne vrste prahu, za prah, ki z vodo ne reagira. Omejevanje toka induciranega zraka: tok zraka induciramo pri npr. pretresanju sipkega materiala. ODSESOVANJE ZRAKA: zajemamo *im bli*e mesta nastanka, odsesovalne šobe, nape, prašne komore, digestoriji. ODSESOVALNE ŠOBE: na kakšni razdalji od ustja je zajemanje in odsesovanje škodljivih snovi u*inkovito.DIGESTORIJI: v laboratorijih za lokano odvajanje nevarnih snovi, glede na namen razli*ne izvedbe: za delov z oksospojinami halogenov, rokavi*ni, destilacijski, s prostorom za *loveka. ODPRAŠEVANJE: odstranjevanje prašnih delcev, pomembno je stopnja odpraševanja, temperaturno obmo*je uporabe, kemi*na odpornost. Izkoriš*anje zakonitosti gibanja delcev v polju gravitacije, centrifugalne sile, elektri*nega polja, impakcije, prestrezanje. Na*in delovanja:usedalne komore, mehanski zbiralniki (cikloni), elektrofiltri, mokri odpraševalniki, tkaninski filtri. STOPNJA ODPRAŠEVANJA: je odvisna od vrste in konstrukcije odpraševalnika, lastnosti dolo*ene vrste prahu. USEDALNA KOMORA: usedanje najbolj enostavna metoda odstranjevanja prahu iz zraka, delci se v motnem toku odlagajo. CIKLON: pogostejši kot usedalna komora, z obliko zaprašeni zrak prisilimo, da se giblje po kro*nici, zaradi radialnega pospeška se delci izlo*ijo. ELEKTROFILTER: gibanje delca v elektri*nem polju, nabiti delci se pod vplivom elektri*nega polja gibljejo k zbiralni površini. Zelo u*inkovite odpraševalne naprave, tudi za fin prah, grob prah, deluje pri visokih temperaturah, za veliko koncentracije, za veliko pretoke, tudi za teko*e aerosole, primerni za odpraševanje vro*ih plinov z veliko drobnega prahu, dragi, relativno visoki obratovalni stroški, potrebno vzdr*evanje. VENTURIJEV ODPRAŠEVALNIK: vodo injeciramo v obmo*je kjer hitrost zraka naraš*a, vodni curek tok zraka zaradi velike hitrosti razprši, vodne kapljice ne morejo slediti tokovnicam zraka v zo*enem obmo*ju in pride do visoke relativne hitrosti med kapljicami vode in delci aerosola v *asu ko se kapljice poskušajo uskladiti s tokom, delci se nalagajo na vodne kapljice, princip torej podoben kot za izpiralni stolp. TKANINSKI (PLASTNI) FILTRI: zrak te*e skozi filtersko snov, ki ima lastno strukturo, zra*ni tok potuje okrog ovir, delci zaradi vztrajnosti ne morejo vedno slediti krivini tokovnic in se zato izlo*ijo, izlo*ijo prah s svojo maso in volumnom dopolni strukturo filterskega materiala, u*inek filtra s tem naraš*a, hkrati pa tudi zra*ni upor, dokler se filter ne zamaši.