PLAMENIŠČE

Plamenišče je najnižja temperatura pri tlaku 1 bar, pri kateri se iz tekočine razvijajo hlapi v taki količini, da se pomešani z zrakom (ali drugim oksidacijskim sred-stvom) lahko vnamejo, če se nad površino pojavi vir vžiga. Če vir vžiga odstranimo, plamen ugasne.