| Razred | Opis razreda skladiščenja |
| --- | --- |
| 1 | Eksplozivne snovi (skupine od 1.1 do 1.4) |
| 2 A | Stisnjeni, utekočinjeni ali pod tlakom raztopljeni plini |
| 2 B | Embalaža s stisnjenimi plini (aerosoli) |
| 3 A | Vnetljive tekočine (plamenišče do 55oC) |
| 3 B | Vnetljive tekočine (A III razred vnetljivih tekočin) |
| 4.1 A | Vnetljive trdne snovi (skupine od I do III) |
| 4.1 B | Vnetljive trdne snovi (po EC metodi A 10) |
| 4.2 | Samovnetljive snovi. |
| 4.3 | Snovi, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline. |
| 5.1 A | Oksidativne snovi (skupina 1) |
| 5.1 B | Oksidativne snovi (skupini 2 in 3) |
| 5.1 C | Oksidativne snovi (skupine A-C) |
| 5.2 | Organski peroksidi |
| 6.1 A | Strupene in vnetljive snovi |
| 6.1 B | Strupene in nevnetljive snovi |
| 6.2 | Gabljive in kužne snovi |
| 7 | Radioaktivne snovi |
| 8 | Jedke (korozivne) snovi |
| 9 | Prazno, nezasedeno, prosto |
| 10 | Vnetljive tekočine, ki niso v skupinah 3 A ali 3 B |
| 11 | Vnetljive trdne snovi |
| 12 | Nevnetljive tekočine v negorljivi embalaži |
| 13 | Nevnetljive trdne snovi v negorljivi embalaži |
| 10-13 | Vnetljive tekočine, ki niso v skupinah 3 A ali 3 B; Vnetljive trdne snovi; Vnetljive tekočine v negorljivi embalaži; Vnetljive trdne snovi v negorljivi embalaži |