DELOVNI LISTI

### ZA LABORATORIJSKE VAJE 1

#### UVODNA NAVODILA

- Za udeležbo na vajah je potrebno biti pripravljen, s seboj je potrebno imeti komplet Delovnih listov, ki jih dobite na spletni strani za fiziko in Navodil za vaje, ki jih dobite v fotokopirnici.

- Na vajah je poleg tega obvezno imeti tudi lasten kalkulator, ravnilo, trikotnik in pisalo.

- Poročila od vseh vaj se oddajo v enem ovitku, ki mora biti strojniška A3 pola z ustrezno glavo.  Ostali ovitki ali mape niso dovoljeni.

- Poročilo od vsake vaje mora vsebovati:

- naslov vaje

- namen

- prepisane meritve z delovnih listov

- odgovore na vsa vprašanja

- Na koncu vseh petih poročil morate v ovitek obvezno priložiti spete originalne delovne liste.

- Poročila so lahko narejena s pomočjo računalnika, vendar jih mora narediti vsak zase, saj bo v primeru posojanja datotek poročilo zavrnjeno za vse udeležene.

- Grafi morajo biti narisani na milimetrskem papirju. Če so narejeni s pomočjo računalnika, morajo imeti pravilno označene osi in merske točke ter ne smejo biti ˝nalomljeni˝.

- Termin za oddajo poročil bo določen na vajah.

- Na koncu vaj mora asistent obvezno podpisati delovne liste.

- Ne zamujajte na vaje, ker druge možnosti za njihovo opravljanje v tem šolskem letu več ne boste imeli.

Ime in priimek                              Skupina                     Datum                                Podpis asistenta

__________________                    _______                 _________                         ______________

POLARIZACIJA

Namen vaje: 	Pri vaji izmerimo gostoto energijskega toka prepuščene svetlobe z analizatorja v odvisnosti od medsebojnega kota zasuka polarizatorja in analizatorja. Rezultate predstavimo v grafu.

    - Izpolnite tabelo

| ( [°] | I [(A] |
| --- | --- |
| -20 |  |
| -15 |  |
| -10 |  |
| -5 |  |
| 0 |  |
| 5 |  |
| 10 |  |
| 15 |  |
| 20 |  |
| 25 |  |
| 30 |  |
| 35 |  |
| 40 |  |
| 45 |  |
| 50 |  |
| 55 |  |
| 60 |  |
| 65 |  |
| 70 |  |
| 75 |  |
| 80 |  |
| 85 |  |
| 90 |  |

- Vprašanja:

- Meritve in rezultati naj bodo prikazani v tabeli

- Nariši graf odvisnosti prepuščenega svetlobnega toka (j-j0) od cos2(

- Poišči v literaturi, kako iz nepolariziranega dobimo polarizirano valovanje

- Ali smemo pri vaji zamenjati polarizator in analizator?

- Zakaj tok skozi ampermeter ne pade na nič, ko sta polarizator in analizator postavljena pravokotno?

Opomba:   j0 = jozadja

INTERFERENCA IN UKLON LASERSKE SVETLOBE

Namen vaje: 	Pri vaji opazujemo interferenco uklonjene svetlobe na različnih uklonskih mrežicah in na tanki nitki.

- Izpolni tabelo, pri čemer so oznake:

D – razdalja med režami v mrežici

L – razdalja med mrežico in zaslonom

N – red maksimuma, ki ga opazuješ

aN – razdalja od centralnega do opazovanega maksimuma

|  | D [mm] | L [mm] | N | aN [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. mrežica | 0,02 |  |  |  |
| 2. mrežica |  |  |  |  |

- Oglej si še uklon na lasu! (Opomba: tukaj ničesar ne meriš.)

- Na laserju odčitaj natančen λ.

- Vprašanja:

- S pomočjo literature izpeljite enačbo za uklonske maksimume uklonske mrežice.

- Poiščite v literaturi pogoj za minimum pri uklonu na reži in pogoj za minimum pri uklonu na okrogli odprtini.

- Koliko maksimumov lahko opazimo pri uklonu na eni in na drugi uklonski mrežici? Pozor: Odgovor mora biti utemeljen z računom.

- Poiščite na laserju točno vrednost za valovno dolžino svetlobe in jo primerjaj z izmerjeno.

##### HITROST ZVOKA V PALICI

Namen vaje: 	Izmerimo hitrost zvoka v kovini.

- Meritve:  Izpolnite spodnjo tabelo, kjer je pomen oznak:

l – dolžina palice

t – čas potovanja n impulzov

n – število impulzov na peizoelektričnem senzorju

| SNOV | l (mm( | t (ms( | n |
| --- | --- | --- | --- |
| jeklo |  |  |  |
| medenina |  |  |  |

- Vprašanja:

- Rezultate predstavite v tabeli:

| SNOV | l mm | t ms | n | E GPa | (km-3 | Cizm ms-1 | Cizr ms-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jeklo |  |  |  |  |  |  |  |
| medenina |  |  |  |  |  |  |  |

- Za koliko procentov se spremeni čas med n impulzi, če se v laboratoriju poveča temperatura za (T = 10 K? Za začetno temperaturo vzemite T0 = 20  0C. Vse potrebne podatke poiščite v literaturi.

- Primerjajte izmerjeno in izračunano hitrost zvoka in pojasnite odstopanja-

KARAKTERISTIKA FOTODIODE

Namen vaje: 	Izmerimo karakteristiko fotodiode

- Meritve: Na merilnem uporniku odčitajte barvne oznake (vrednosti najdete v literaturi,

npr. Krautov strojniški priročnik).

Upornost žarnice Rž= 30(

Meritev karakteristike fotodiode: Napetost na žarnici nastavite na 10 V. Žarnica naj bo oddaljena od diode za 3 centimetre, kar je ravno tedaj, ko je drsnik spuščen na dno. Napetost na viru spreminjajte od 0 V do 5 V in odčitavajte tok skozi fotodiodo. Meritve vpisujte v tabelo:

| Ug (V) | Id (mA) |
| --- | --- |
| 0,0 |  |
| 0,1 |  |
| 0,2 |  |
| 0,3 |  |
| 0,4 |  |
| 0,5 |  |
| 0,6 |  |
| 0,8 |  |
| 1,0 |  |
| 1,5 |  |
| 2,0 |  |
| 2,5 |  |
| 3,0 |  |
| 3,5 |  |
| 4,0 |  |
| 4,5 |  |
| 5,0 |  |

Meritev toka nasičenja v odvisnosti od razdalje:

Nastavite napetost na žarnici na 12 V. Razdaljo med žarnico in diodo spreminjajte od 3 cm do 12 cm in odčitavajte tok skozi diodo, meritve pa naj bodo vpisane v tabelo. Pazite, da med meritvijo ne premikate diode!

| l (cm) | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Vprašanja:

  - Karakteristiko fotodiode prikažite v tabeli in grafu, kjer naj bo na X osi napetost na diodi, na Y osi pa tok skozi diodo.

  - Odvisnost toka nasičenja skozi diodo od gostote vpadlega svetlobnega toka predstavite v tabeli in grafu, pri čemer na X os nanašate j, na X os pa tok skozi diodo

  - Ocenite napako meritev zaradi osvetljenosti delovnega prostora.

GORIŠČNA   RAZDALJA   LEČE

Namen vaje:  Na preprost način izmerimo goriščno razdaljo zbiralne leče.

- Izmerite sledeče podatke:

  - Razdalja slike predmeta od ogledala (brez vode) – fV = __________ cm

  - Razdalja slike predmeta od ogledala (z vodo) –  fVL = __________ cm

  - Debelina leče d = _________ mm

  - Debelina ogledala  D = _________ mm

- Vprašanja:

- Določite goriščno razdaljo leče.

- Določite lomni količnik stekla, iz katerega je narejena leča. Pri tem poznate lomni količnik vode, ki znaša 1,33.

- Ocenite popravek h goriščni razdalji steklene leče, če upoštevate, da ima ogledalo neko debelino, zaradi česar leča in navidezna leča nista staknjeni.