Vzorec izpitnih vprašanj za pisni del izpita pri predmetu:
# MERILNA TEHNIKA - UNI

Pojasnite v sliki in besedi na poljubno izbranem primeru merjene veličine pomen sledečih metroloških parametrov: eksperimentalni standardni odmik, merilna negotovost in merilna sledljivost. Odg: 10 točk

2. Pojasnite v sliki in besedi temeljne pojme s področja merilne dinamike kot so: lastna frekvenca zaznavala, prehodna funkcija zaznavala ter fazni zamik. Odg.: 10 točk

3. Opredelite in razložite v sliki in besedi delovanje merilnega sistema, ki uporablja kot primarna zaznavala piezouporovna merilna zaznavala. Posebej komentirajte signalne in merilno-tehnične značilnosti zaznaval ter celotne merilne verige. Odg.: 10 točk.

4. Pojasnite v sliki in besedi fizikalne posebnosti, omejitve in načelo delovanja optičnih merilnih zaznaval in sistemov za brezdotikalno merjenje temperatur. Komentirajte merilno-tehnične ter metrološke posebnosti merilne opreme. Odg.:10 točk.

5.	Skicirajte shemo in pojasnite fizikalno izhodišče delovanja ter popišite pomen termistorja. Kakšen pomen ima napajanje tovrstnih merilnih zaznaval. Odg.: 10 točk.

6. Popišite in pojasnite teoretično-fizikalna izhodišča delovanja Coriolisovega merilnika masnega toka tekočin. Skicirajte poenostavljeno shemo merilnika. Odg: 10 točk.

7. Pojasnite temeljne dejavnike ter atribute, ki so odločujoči za izbiro ustreznega merilnika
pretoka enofaznih tekočin. Primer ustrezne izbire pojasnite na poljubno izbranem primeru. Odg.: 10 točk.

8.	Pojasnite v sliki in besedi delovanje, fizikalne ter metrološke posebnosti rosiščnega higrometra. Ponazorite delovanje omenjenega merilnika v h-x diagramu za vlažen zrak. Odg.: 10 točk.

9.	Pojasnite v sliki in besedi fizikalna izhodišča delovanja, signalne posebnosti in omejitve pri uporabi vrtinčnega merilnika pretoka tekočin. Kateri dejavniki generirajo metrološke značilnosti tovrstne opreme pri praktični uporabi. Odg.: 10 točk.

Temperaturo plina v cevi, ki se pretaka z hitrostjo 180 m/s, smo merili s termoparom
premera 0,5 mm. Izmerjena vrednost temperature znaša 500 ºC. Kolikšna je resnična vrednost temperature plina ter kolikšna je vrednost faktorja zastojnega učinka?. Ostali podatki so: kinematična vizkoznost plina znaša 78. 10-6 m2/s, specifična toplota plina 1090 J/kgK in Prandtlovo število 0,673. Odg.: 10 točk.

Pogoj za ustni izpit je zbranih najmanj 60 točk pisnega dela izpita ter pozitivno ocenjene laboratorijske vaje.