Opišite princip delovanja absorpcijskega spektrofotometra.
Absorpcijski spektrofotometer je naprava, ki meri intenziteto žarka, ki gre skozi vzorec, ter jo primerja z intenziteto vpadnega žarka. Vir sevanja je zadostna moč in stabilno sevanje v uporabi s kontinuiranimi viri: VIS – volframova žarnica, volfram/halogenska žarnica
        UV – vodikova, devterijeva žarnica

Valovno dolžino merimo na filtru (fotometru), monokromatorju, uklonski mrežici in prizmi. V stekleno in plastično kiveto damo vzorec za merjenje VIS spektra v kiveto s kvarčnim steklom, pa damo vzorec za merjenje UV spektra. Tako detektor pretvori e.m. valovanje v impulz primeren za detekcijo. Fotonski detektorji (fotocelice, fotopomnoževalke, silicijeve fotodiode itd.), so detektorji, ki omogočajo sočasno merjenje absorbance pri vseh valovnih dolžinah.

Zapišite in razložite Beer – Lambertov zakon.
Absorpcijski zakon ali Beer-Lambertov zakon opisuje absorpcijo svetlobe pri prehodu skozi obarvano raztopino oz. ne povsem prozorno snov. Oslabitev vpadlega žarka dI v tanki plasti je premo sorazmerna debelini te plasti (dx) in jakosti vpadle svetlobe I, sorazmernostni koeficient, pa imenujemo absorpcijski koeficient μ. Absorpcijski koeficient določene raztopine je odvisen od valovne dolžine svetlobe λ in koncentracije topljenca c: dI = -μ(λ,c)Idx.
Za majhne koncentracije barvila v prozornem topilu velja, da je absorpcijski koeficient, kar premo sorazmeren koncentraciji barvila c: μ = k`(λ)c.
Beer – Lambertov zakon velja le za majhne koncentracije (manjše od 0,001 M), saj pri večjih koncentracijah zaradi spremembe lomnega količnika in medmolekulskih interakcij zveza ni več linearna, torej velja:

A= log (I0/ I) = a * b * C = -log T
T = (I / I0)

A = absorbanca
a = absorptivnost [L/(cm*g]
b = dolžina svetlobne poti [cm]
C = koncentracija [g/L]
I0 = intenziteta vpadne svetlobe
I = intenziteta izhodne svetlobe
T = prepustnost

1. Zakaj so meritve absorbance normalno izvajajo pri valovni dolžini maksimalne absorvance.
2. V katerem absorpcijskem območju se na spektrofotometru meri absorbanca raztopin?
3. Kaj določimo iz umeritvene krivulje in kdaj bi jo v praksi uporabili? Ali bi se njena priprava v čem razlikovala od naše?