Študij. leto: 2008/2009
Skupina:

Pregledal:
Ocena:
Datum:
UNIVERZA V MARIBORU

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, / RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO / 2000 Maribor, Smetanova ul. 17

MERITVE
LABORATORIJSKE VAJE

Vaja št.: 4.1 Določanje induktivnosti z meritvijo napetosti, toka, frekvence in moči
Datum:
Priimek in ime:

BESEDILO NALOGE: Določite induktivnost tuljave z železnim jedrom z merjenjem toka, napetosti, frekvence in moči v petih merilnih točkah ob enakomernem večanju toka.
POROČILO NAJ VSEBUJE
1. besedilo naloge
2. vezalni načrt
3. popis instrumentov, naprav in elementov
4. vplivne veličine
5. opis poteka meritev in izračunov
6. prikaz merilnih rezultatov (tabele, grafi)
7. komentar
# Vezalni načrt

# Popis instrumentov, naprav in elementov
Hz	frekvencmeter,
A	ampermeter,
V	voltmeter,
W	vatmeter,
TT	tokovni transformator,
VIR	izmenična napetost iz laboratorijske mize,
RT	regulacijski transformator ELM tehnika,
XL	tuljava z železnim jedrom
# Vplivne veličine
Temperatura prostora
Tlak v prostoru
Vlažnost zraka v prostoru
# Potek meritev in izračunov
Z regulacijskim transformatorjem (v merilni mizi) nastavljamo napetost tako, da steče izbrani tok delovne točke. V vsaki merilni točki odčitamo odklone instrumentov ter izračunamo induktivnost.

Izgubna moč na tuljavi z železnim jedrom brez upoštevanja porabe voltmetra in napetostne veje vatmetra je:

Pri tem je pI prestavno razmerje tokovnega transformatorja.
Nadomestno upornost Re na kateri se troši izgubna moč sestavljata upornosti RCu (upornost navitja) in RFe (nadomestna upornost zaradi izgub v železu):

Ocena meje pogreška izračuna LX upoštevajoč razrede instrumentov in naprav je:

Pri tem so meje pogreškov instrumentov in naprav:
mejni relativni pogrešek prestave tokovnega transformatorja,
mejni relativni kotni pogrešek tokovnega transformatorja
,
mejni kotni pogrešek tokovnega transformatorja (v minutah).
eTT in  sta podana v tabeli 1.2 na strani 17.
fazni kot bremena,

Pri računanju so meje pogreškov:
meja pogreška posrednega merjenja URe,
meja pogreška Re,
meja pogreška ampermetra,
meja pogreška voltmetra,
meja pogreška frekvencmetra in
meja pogreška delovne moči.
Izračunana induktivnost z upoštevanjem meje pogreška je:

## Izračun za zadnjo merilno točko

Izračunana induktivnost z upoštevanjem meje pogreška je:

# Prikaz merilnih rezultatov
Tabela 1:	Tabela izmerjenih vrednosti.

Tabela 2:	Tabela izračunanih vrednosti.

Slika 1:	Induktivnost v odvisnosti od toka LX(I).
# Komentar