MERITVE

LABORATORIJSKE VAJE

Vaja št.: 2.3 Primerjava kazanja različnih instrumentov

Datum:

Priimek in ime:

BESEDILO NALOGE: Primerjajte merilne rezultate voltmetra z vrtljivo tuljavico, voltmetra z mehkim železom, digitalnega voltmetra in osciloskopa z izračunanimi vrednostmi za polvalno in polnovalno usmerjeno mrežno napetost. Meritev izvedite na enosmernem merilnem območju instrumentov pri petih različnih napetostih.

# Vezalni načrt

# Popis instrumentov, naprav in elementov

V1		instrument z vrtljivo tuljavico,

V2		instrument z mehkim železom,

V3		digitalni instrument,

OSC		osciloskop,

D		diodni mostič,

RN		dekadni upor,

VIR		izmenična napetost iz laboratorijske mize,

TR		ločilni transformator,

RT		regulacijski transformator,

# Vplivne veličine

Temperatura prostora

Tlak v prostoru

Vlažnost zraka v prostoru

# Potek meritev in izračunov

Napetost nastavljamo z regulacijskim transformatorjem. Večamo jo od 20 do 60 V po 10 V. V vsaki merilni točki odčitamo vrednosti, ki jih kažejo posamezni instrumenti, ter jih vpišemo v tabelo. V tabelo vnesemo tudi izračunane vrednosti napetosti, ki bi jih pokazali instrumenti, če bi bili neoporečni in bi bila oblika signalov sinusna.

Izračun napetosti:

Polvalno usmerjanje:

Polnovalno usmerjanje:

## Izračun za zadnjo merilno točko

Polvalno usmerjanje:

Polnovalno usmerjanje:

# Prikaz merilnih rezultatov

Tabela 1:	Tabela izmerjenih in izračunanih vrednosti.

# Komentar

# Text boxes

|  | UNIVERZA V MARIBORU |
| --- | --- |
|  | FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 2000 Maribor, Smetanova ul. 17 |

Študij. leto: 2008/2009

Skupina:

Pregledal:

Ocena:

Datum:

POROČILO NAJ VSEBUJE

1. besedilo naloge

2. vezalni načrt

3. popis instrumentov, naprav in elementov

4. vplivne veličine

5. opis poteka meritev in izračunov

6. prikaz merilnih rezultatov (tabele, grafi)

7. komentar