Študij. leto: 2008/2009
Skupina:

Pregledal:
Ocena:
Datum:
UNIVERZA V MARIBORU

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, / RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO / 2000 Maribor, Smetanova ul. 17

MERITVE
LABORATORIJSKE VAJE

Vaja št.: 2.3 Primerjava kazanja različnih instrumentov
Datum:
Priimek in ime:

BESEDILO NALOGE: Primerjajte merilne rezultate voltmetra z vrtljivo tuljavico, voltmetra z mehkim železom, digitalnega voltmetra in osciloskopa z izračunanimi vrednostmi za polvalno in polnovalno usmerjeno mrežno napetost. Meritev izvedite na enosmernem merilnem območju instrumentov pri petih različnih napetostih.
POROČILO NAJ VSEBUJE
1. besedilo naloge
2. vezalni načrt
3. popis instrumentov, naprav in elementov
4. vplivne veličine
5. opis poteka meritev in izračunov
6. prikaz merilnih rezultatov (tabele, grafi)
7. komentar
# Vezalni načrt

# Popis instrumentov, naprav in elementov
V1	instrument z vrtljivo tuljavico,
V2	instrument z mehkim železom,
V3	digitalni instrument,
OSC	osciloskop,
D	diodni mostič,
RN	dekadni upor,
VIR	izmenična napetost iz laboratorijske mize,
TR	ločilni transformator,
RT	regulacijski transformator,
# Vplivne veličine
Temperatura prostora
Tlak v prostoru
Vlažnost zraka v prostoru
# Potek meritev in izračunov
Napetost nastavljamo z regulacijskim transformatorjem. Večamo jo od 20 do 60 V po 10 V. V vsaki merilni točki odčitamo vrednosti, ki jih kažejo posamezni instrumenti, ter jih vpišemo v tabelo. V tabelo vnesemo tudi izračunane vrednosti napetosti, ki bi jih pokazali instrumenti, če bi bili neoporečni in bi bila oblika signalov sinusna.

Izračun napetosti:

Polvalno usmerjanje:

Polnovalno usmerjanje:

## Izračun za zadnjo merilno točko
Polvalno usmerjanje:

Polnovalno usmerjanje:

# Prikaz merilnih rezultatov
Tabela 1:	Tabela izmerjenih in izračunanih vrednosti.

# Komentar