UNIVERZA V MARIBORU

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

ELEKTRODINAMIKA
Vaja 5 : Enofazni transformator

 Maribor, April 2011

Besedilo vaje:
V programskem paketu MATLAB/SIMULINK preizkusite simulacijski model enofaznega transformatorja z nelinearno magnetno karakteristiko. Model vzbujajte s sinusno napetostjo nazivne amplitude in frekvence u1 =U1 cos(t ¡). Izvedite naslednje preizkuse vklopa transformatorja:
a) odprte sekundarne sponke pri kotu:
² = 0 in
² ==2,
b) kratko sklenjene sekundarne sponke pri kotu = 0 in
c) obremenitev z impedanco ZL = (U2 n =Sn) pri kotu = 0.
Rišite časovne odzive primarne in sekundarne napetosti u1(t) in u2(t), primarnega, sekundarnega in magnetilnega toka i1(t), i2(t) in im(t), ter ˇcasovne odzive dovedene, odvedene in izgubne moči p1(t), p2(t), pizg(t) in energijeW1(t),W2(t),Wizg(t). Izrišite tudi nelinearno magnetno karakteristiko transformatorja m(Im) in odziv m(im).

2.0 Simulacijski model:
% PARAMETRI NUMERIČNEGA RAČUNANJA:
tstop= 80e-3; % Končni čas
T0= 20e-6; % Korak izračuna
% Parametri sistema:
R= 0.5; % Upornost:
L= 5e-3; % Induktivnost:
C=500e-6; %kapacitivnost:

% Vzubjanje:
Um=1; % Vrednost napetosti:
izp=0; %Začetni pogoj za tok:

Um=1; % vrednost napetosti
delta=0; % kot pri vklopu
% delta=pi/2
T=5e-3;
omg=1/(sqrt(L*C)); % krožna frekvenca
izp=0;

% Zagon izračuna
% (brez da bi bilo potrebno klikati start simulation)
sim ('vaja6_sim')

% IZRAČUN MOČI IN ENERGIJE
pd=u.*i; %izračun moči
pizg=i.^2*R;
pmag=e.*i;
pel=Uc.*i;

wd = integral(pd,T0);
wizg=integral(pizg,T0);
wmag=integral(pmag,T0);
wel=integral(pel,T0);

% IZRIS REZULTATOV
figure(1)
subplot(3,1,1)
plot(t,u,'r')
grid on % mreža na grafu
xlabel('t(s)') % označiš stranice
ylabel ('u(V)')
title ('casovni odziv RL vezja')
legend ('u')
ylim ([-1.1, 3.1]) % spreminjanje y osi

% Tokovni graf
subplot(3,1,2)
plot(t,i,'b')
grid on
xlabel('t(s)')
ylabel ('i(A)')
legend ('i')
%ylim ([-0.1, 2.1])
%axis square % naredi kvadraten graf

% Inducirano napetostni graf
subplot(3,1,3)
plot(t,e,t,Uc,'g')
grid on
xlabel('t(s)')
ylabel ('e(V)')
legend ('e','Uc')

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% IZRAČUN MOČI IN ENERGIJE

%Izris moči in energije
figure(2)
subplot(2,1,1) % moči
plot(t,pd,'b',t,pizg,'r',t,pmag,'m',t,pel,'k') % barve so opcionalne
grid on
ylabel('moči [W]')
legend ('p_d','p_{izg}','p_{mag}','p_(el)')
%ylim([-0.1,2.1])

subplot(2,1,2) % energije
plot(t,wd,'b',t,wizg,'r',t,wmag,'m',t,wel,'k')
grid on
ylabel('energija [J]')
xlabel('t (s)')
legend ('w_d','w_{izg}','w_{mag}','w_(el)')
%ylim([-0.1,2.1])

3.0. Prikaz rezultatov:

3.1. Shema časovnih odzivov napetosti in toka

3.2 Shema časovnih odzivov moči in energij

4.0. Komentar:

Opazili smo, da lahko z preprosto nadgradnjo predhodnih vaj napravimo precej zanesljivo simulacijo enofaznega transformatorja, ki bi nam lahko prikazala vse potrebne veličine pri izdelavi pravega transformatorja. Glavno vlogo je imelo simulacijsko vezje v SIMULINK-u, ki je predstavljalo enačbeni model transformatorja. To enačbo smo izpeljali iz osnovnih enačb za induktivnost in upornost, ter z malo znanja o sestavi transformatorja.