Erudio, Višja strokovna šola
Program: Varstvo okolja in komunala
Predmet: Odvajanje in čiščenje odpadne vode
Pisni del izpita
Točkovanje izpita: seminarska naloga do 20 točk, pisni izpit do 80 točk.
Pretvorba točk v ocene: do 65 %: 5; 65-69 %: 6; 70-75 %: 7; 76-83 %: 8; 84-93 %: 9; 94-100 %:10.

Primer izpitne pole 4 (februar 2013)	Priimek in ime:

1. (10 TOČK): Opišite, narišite v vzdolžnem profilu in primerjajte mešani in ločeni sistem kanalizacije.
2. (10 TOČK): Pojasnite razliko med padavinskimi vodami, ki odtekajo s streh in tistimi, ki odtekajo z vozišč. Kako naj bi jih odvajali?
3. (10 TOČK): Primerjajte delovanje vakuumske in tlačne kanalizacije.
4. (10 TOČK): Predstavite in med seboj primerjajte cevi, ki jih uporabljamo za gradnjo kanalov.
5. (10 TOČK): S skico in opisom predstavite priključitev hišne kanalizacije na javno. Kakšen premer cevi uporabimo? Kakšen padec?
6. (10 TOČK): Narišite vzdolžni profil kanalizacije (ki je del projekta PGD) risani in pisni del.
7. (10 TOČK): Predstavite ponikanje padavinskih voda. Kaj smemo ponikati? Kako ponikamo? Narišite skico.
8. (10 TOČK): Po mešanem sistemu kanalizacije je odtok hišne odpadne vode 15 l/s, padavinske vode pa 125 l/s in tuje vode 10 l/s (priložena je razpredelnica za dimenzioniranje cevi in razpredelnica s koeficienti polnitve in hitrosti).
1. (3 točke): dimenzionirajte cev (izberite premer cevi) – zapišite izbrani pretok in padec polne cevi.
2. (7 točk): Izračunajte hitrost vode in polnitev (višino vode) za sušni odtok ter ugotovite njuno ustreznost.