Erudio, Višja strokovna šola
Program: Varstvo okolja in komunala
Predmet: Odvajanje in čiščenje odpadne vode
Pisni del izpita
Točkovanje izpita: seminarska naloga do 20 točk, pisni izpit do 80 točk.
Pretvorba točk v ocene: do 65 %: 5; 65-69 %: 6; 70-75 %: 7; 76-83 %: 8; 84-93 %: 9; 94-100 %:10.

Primer izpitne pole 5 (februar 2013)	Priimek in ime:

1. (10 TOČK): Med seboj primerjajte značilnosti odpadnih (hišnih, industrijskih, …), padavinskih in tujih voda.
2. (10 TOČK): Pojasnite in primerjajte prednosti in pomanjkljivosti mešanega in ločenega sistema kanalizacije.
3. (10 TOČK): Pojasnite, kaj sta hidravlični radij in omočeni obod. Zapišite povezavo. Čemu ju potrebujemo?
4. (10 TOČK): V jašku se samo poveča premer cevi s 400 na 500 mm. S skico in opisom pojasnite in primerjajte obe možnosti izvedbe.
5. (10 TOČK): Skicirajte in opišite cestni požiralnik. Katera izvedba je pogostejša? Zakaj?
6. (10 TOČK): V približnem merilu narišite kaskadni jašek (kota pokrova 305,000 m, kota dna 300,500 m) na katerega je priključen dotok (cev premera 300 mm (padec 30 o/oo) na koti 303,000). Za odtok je prav tako uporabljena cev premera 300 mm). Ves jašek kotirajte.
7. (10 TOČK): Opišite uporabo in gradnjo malih čistilnih naprav.
8. (10 TOČK): Po mešanem sistemu kanalizacije je odtok hišne odpadne vode 11 l/s, padavinske vode 135 l/s in tuje vode 3 l/s (priložena je razpredelnica za dimenzioniranje cevi in razpredelnica s koeficienti polnitve in hitrosti).
1. (3 točke): dimenzionirajte cev (izberite notranji premer tako, da bo padec približno 10 o/oo) – zapišite pretok in padec polne cevi.
2. (7 točk): Izračunajte hitrost vode in polnitev (višino vode) za skupni odtok ter ugotovite njuno ustreznost.