Analiza pasivnih elektronskih vezij

2. Vaja: Meritve na RL in LR vezju

Navodila za delo:

### Meritve na RL in LR vezju

Izberite upor 470Ω in tuljavo (5 mH÷10 mH), sestavite RL vezje in opravite sledeče meritve:

- Na generatorju nastavite primerni nivo sinusnega vhodnega signala (npr. 0dB)
- na podlagi primerne nastavitve frekvenc* izmerite nivoje izhodne napetosti (v dB) in fazni kot ( φ) med vhodno in izhodno napetostjo,
- opravite od 5 do 10 meritev in sicer več v tistem delu, kjer se vrednosti močneje-hitreje spreminjajo,
- rezultate vnesite v logaritemsko mrežo in narišite napetostno ter fazno karakteristiko ,
v obeh karakteristikah označite mejno frekvenco fm vezja (-3dB, 45o),

* Za meritev izberite »okrogle vrednosti frekvenc, ki so enostavno razvidne iz logaritemske porazdelitve (npr.: 1kHz, 2kHz,…10kHz, 20kHz, 50 kHz,..).

Napetostno slabljenje je: AU (dB)= Uizh (dB) - Uvh (dB)

Napetostno slabljenje je: AU = Uizh (V) / Uvh (V)

Meritev na RL vezju:

Tabela za vnos izmerjenih oz. izračunanih vrednosti:

f [Hz]					fm=
UVh [dB]
UIzh [dB]
Au [dB]
 [ ]

2) Meritev na LR vezju:

Zamenjajte med sabo tuljavo in upor ter ponovite meritev pri istih frekvencah. Primerjajte karakteristike obeh vezij in analizirajte vpliv lastne (med ovojne) kapacitivnosti tuljave.

Rezultati meritev:
Tabela za vnos izmerjenih oz. izračunanih vrednosti:

f [Hz]					fm=
UVh [dB]
UIzh [dB]
Au [dB]
 [ ]

Grafični prikaz merilnih rezultatov:

Frekvenčna odvisnost amplitude (za obe vezji)

Frekvenčna odvisnost faze (za obe vezji)

### 3. Meritev časovne konstante

- Na generatorju nastavite izbiro za signal pravokotne oblike in nastavite takšno frekvenco, da bo na zaslonu prehodni pojav izhodne napetosti dosegel končno vrednost,
- časovno bazo nastavite tako, da bo vidna čez cel zaslon samo 1 perioda signala izhodne napetosti,
- na generatorju nastavite tako velikost signala, da bo amplituda signala na izhodu vezja obsegala 5 razdelkov – (v tem primeru je možno oceniti trenutno vrednost signala v procentih),
- s pomočjo horizontalnega premikanja slike po zaslonu (X position) izberite primerno postavitev prehodnega pojava
- ocenite čas v katerem signal naraste na 63% končne vrednosti oz. 37% začetne vrednosti,
- preverite kalibriracijo časovne baze in iz oscilograma izmerite velikost časovne konstante t vezja
- primerjajte velikost izmerjene časovne konstante z izračunano.

 tLRizr =L/(R+RLS)=__________________; fm izr = _________________

   tLR izm. =__________________________; fm izm. =__________________