# Analiza pasivnih elektronskih vezij

# 3.Vaja: Meritve na zaporednem nihajnem krogu

Navodila za delo

Izberite primeren kondenzator npr. 47nF, tuljavo (5mH ÷ 20mH) in upor 47Ω, ter sestavite zaporedni nihajni krog, izmerite značilne parametre (neposredno oz. posredno) in sicer:.

- Meritev pri vsiljenem  nihanju

- Meritev pri lastnem nihanju

- Opravite izračune na podlagi podatkov in jih primerjajte z izmerjenimi vrednostmi

- Meritve pri vsiljenem nihanju

Nastavite sinusno napetost na funkcijskem generatorju in s spreminjanjem frekvence poiščite resonančno frekvenco f0 (največja napetost na uporu). Izmerite zgornjo in spodnjo frekvenčno mejo (napetost pade za 3dB) in izračunajte pasovno širino. Iz dobljenih rezultatov izračunajte še kvaliteto nihajnega kroga (lahko tudi iz razmerja UC/UR  (z dig. Vm) pri f0 in dušenje nihajnega kroga.

Izmerite:

- resonančno frekvenco  (f0) in posnemite frekvenčno ter fazno (UVh/I) karakteristiko,

- zgornjo (fzg) in spodnjo (fsp) mejno frekvenco,

- izračunajte pasovno širino B,

- kvaliteto nihajnega kroga Q z merjenjem napetosti UR in UL oz. UC.

Izbrane vrednosti:   R= ______ (;  L= _______  mH;  RL= ______ (;  C= _____ nF

POZOR! Korigirajte upad nivoja  signala na generatorju okrog f0  zaradi    močnega znižanja impedance nihajnega kroga

Tabela za vnos izmerjenih oz. izračunanih vrednosti:

| f [Hz] | 1k | 2k | 5k | fsp= | f0= | fzg= | 20k | 50k |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UVh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UIzh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( [ (] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Rezultati meritev:

URfo= ____V ,  UCfo= ____V   …..uporabite digitalni voltmeter (ocenite pravilnost rezultata)

f0= ____kHz   ;  fsp= ____kHz ;     fzg= ____kHz ;     B= fzg  -  fsp= ______kHz ,

;

- Meritev pri lastnem nihanju

Na generatorju izberite pravokotni signal in nastavite primerno frekvenco, da bo dobro vidno  nekaj period iznihavanja. Iz oscilograma pri kalibrirani časovni bazi izmerite periodo T0 in sosednji amplitudi U1 in U2. Na podlagi teh vrednosti lahko izračunate frekvenco dušenega nihanja fd in faktor dušenja δ. Določite še vrednost kritične upornosti Rk tako, da s potenciometrom nastavite kritično dušenje in z ohmmetrom izmerite pripadajočo upornost.

- Izračuni

S pomočjo enačb za nihajne kroge   izračunajte in primerjajte  z rezultati  meritev:

- resonančno frekvenco nedušenega nihanja f0,

- kvaliteto nihajnega kroga Q,

- pasovno širino B,

- valovno upornost ZC,

- faktor dušenja d,

- faktor dušenja frekvence (,

- frekvenco dušenega nihanja fd,

,

_________  ,               ________

________,                  ,

,

____________

# Text boxes

Meritev fazne  odvisnosti  med vhodnim in izhodnim signalom

Meritev frekvenčne odvisnosti izhodnega signala

Td= _____ [(s],    U1=_____[V],

U2= _____[V],

______

______