ELEKTRIČNE MERITVE

- Opiši in nariši oplaščeno industrijsko sondo Pt 100 ?

- Kaj pomeni oznaka Pt 100 ?

- Kako zmanjšamo odzivne čase RTD temperaturnih senzorjev ?

- Opiši značilnosti polprevodniškega temperaturnega senzorja KTY 10 !

- Katere prednosti imajo avtomatski merilni sistemi?

- Kaj določa SCPI standard?

- Opiši komunikacijo z merilnim instrumentom preko RS 232 !

- Katere mehanske in električne lastnosti ima GPIB vodilo?

- Kakšna je konstrukcija vodila IEEE 488.2 ?

- Opiši funkcijske linije GPIB vodila !

- Nariši in opiši standardni konektor IEEE488.2 vodila !

- Opiši signale Handshake linije!

- Opiši Interface Managemment linije !

- Katere zahteve morajo biti izpolnjene za nadzorno napravo GPIB sistema ?

- Kakšne so prednosti ultrazvočnih senzorjev ?

- Kakšen je princip delovanja UZ senzorjev  in kakšne tipe ločimo ?

- Kakšna so območja občutljivosti UZ senzorjev ?

- Kakšna je naloga svetlobnih zaves , kako so zgrajene in kje je njihova uporaba ?

- Razloži oznako IPTS !

- Katere kovine uporabimo za RTD temperaturne senzorje, kolikšno je njihovo območje in linearnost ?

- Kateri so izvori napak pri RTD temp. senzorjih ?

- Opiši sestavo termistorja, občutljivost in kako je z linearnostjo ?

- Opiši fizikalni princip termočlena !

- Opiši, kako so po ANSI ali IEC standardu definirani termopari, njihove lastnosti in uporabnost !

- V kakšne vezave vežemo termočlene in zakaj ?

- Zakaj in kako napravimo temperaturno kompenzacijo termočlenov ?

- Kaj nam pove dinamična karakteristika temperaturnega pretvornika in kako jo izmerimo , če ni podana ?

- Kakšne brezkontaktne metode merjenja temperature poznaš ?

- Opiši IC temperaturne lastnosti senzorja !

- Opiši turbinski merilnik pretoka in njegove karakteristične lastnosti !

- Kakšen je princip delovanja UZ merilnikov pretoka in kje srečamo njihovo uporabo ?

- Naštej kontinuirane oblike merjenja pretoka in jih kratko opiši !

- Naštej in  opiši elastične pretvornike tlaka in kako tlak pretvoriš v električno veličino ?

- Opiši princip delovanja Piezo električnega pretvornika in njegovo uporabnost !

- Kako umerjamo merilnike tlaka ?

- Kakšne metode merjenja tlaka poznaš: opiši jih ?

- Opiši induktivne pretvornike pomika !

- Kakšen je princip delovanja diferencialnega transformatorja ?

- Kako vežemo sekundar LVDT ?

- Naštej tehniške lastnosti diferencialnega tranformatorja !

- Definiraj absolutno in relativno vlago in naštej metode merjenja !

- Opiši princip merjenja vlage z električno izvedbo psihrometra !

- Opiši princip delovanja uporovnih merilnikov vlage !

- Opiši princip delovanja kapacitivnih  merilnikov vlage !

- Opiši princip delovanja Piezoelektričnih merilnikov vlage !

- Opiši princip delovanja infra rdečih merilnikov vlage !

- Katero metodo za merjenje vlage bi izbral za merjenje sipkih materialov ?

- Katera metoda merjenja je primerna za merjenje vlage v zraku ?

- Kakšne so lastnosti SMART merilnih pretvornikov?

- Kakšne naloge imajo SCXI sistemi?

- Nariši merilno verigo merjenja temperature!

- Katere lastnosti so važne pri izbiri DAQ kartice pri merjenju procesnih veličin?

- Kolikšna je resolucija DAQ, če meriš na napetostnem nivoju 10V in imaš 12 bitnoi AD ?

- Kaj pomeni podatek 100.000 S/s ?