ELEKTRIČNE MERITVE

ELEKTRIČNE MERITVE: zbirka izpitnih vprašanj

- Opiši osnovne vplivne veličine v osnovni shemi merjenja!

- Opiši vrste merilnih metod s poudarkom na prednostih posameznih merilnih  metod !

- Katere so bistvene lastnosti merilnih naprav ?

- Nariši in opiši blok shemo merilne naprave!

- Navedi osnovne razlike med analognim in digitalnim merilnim postopkom!

- Naštej in opredeli lastnosti merilnih naprav!

- Opiši mednarodni merski sistem enot !

- Definiraj absolutni, relativni, sistematski in naključni pogrešek !

- Kako statistično obdelamo merilne rezultate ?

- Kako podajamo meje pogreška pri analognem in digitalnem merilniku?

- Kaj se zgodi, če z instrumentom z vrtljivo tuljavico meriš nesinusno obliko toka?

- Kako razširimo merilno območje voltmetra?

- Opiši lastnosti analognih merilnih instrumentov: instrument z vrtljivo tuljavico, instrument z

vrtljivim železom, elektrodinamični instrument, indukcijski instrument ! (simbol, princip

delovanja, sestavni deli, katere veličine meri)!

- Zaokroži mejo pogreška ................in merilni rezultat.................... !  (računski primeri)

- Definiraj  CF, DF, THD !

- Na kakšne načine odkrivamo harmonske komponente ?

- Kako se prepričaš, da merilnik meri RMS ?

- Katere funkcije in lastnosti ima sodoben digitalni multimeter ?

- Koliko je resolucija 16 bitnega ADC pretvornika?

- Katere pogreške ima ADP, ki so pomembni pri digitalnih voltmetrih?

- Pojasni vpliv sofaznih in protifaznih motenj pri merjenju z digitalnim merilnikom!

- Na kaj moramo paziti ob vklopu neznanih signalov na vhod osciloskopa ?

- Želimo imeti napetostno delilno sondo 1:10 . Vhodna upornost osciloskopa 1M(, kapacitivnost 30pF, kapacitivnost  kabla zanemarimo. Izračunaj elemente sonde !

- Katere faktorje moraš upoštevati pri izbiri sonde za osciloskop ?

- Kateri so važni podatki za izbiro sonde iz kataloga ?

- Opiši delovanje digitalnega spominskega osciloskopa z enkratnim proženjem !

- Kaj pomeni roll-mode pri digitalnem načinu delovanja osciloskopa !

- Kje uporabljamo predproženje pri spominskih osciloskopih in kako deluje ?

- Kaj nam omogoča Forierjeva transformacija ?

- Kako izračunavamo Furierjeve koeficiente ?

- Kakšna je razlika med kvaziharmoničnem in diskretnim spektrom ?

- Opiši in nariši enote spektralnega analizatorja z zaporednim načinom delovanja ?

- Pojasni delovanje digitalnega spektralnega analizatorja ?

- Kakšne možne načine prikazovanja informacije imajo analizatorji logičnih stanj ?

- Naštej značilnosti analizatorja logičnih stanj !

- Katere meritve lahko opraviš s funkcijskimi preiskuševalniki logičnih stanj ?

- Kakšne merilnike uporabiš in kako izmerimo CF in DF ?

- Opiši postopek merjenja z merilnikom popačenja z ustreznimi nastavitvami !

- Izračunaj, kolikšno napetost pomeni napetostni nivo 102dB(V ?

- Izračunaj, koliko je napetostni nivo 89dB(V  v  mV ? (računski primeri)

- Katere prednosti imajo avtomatski merilni sistemi?

- Kaj določa SCPI standard?

- Opiši komunikacijo z merilnim instrumentom preko RS 232 !

- Kakšne lastnosti ima USB vodilo?

- Katere mehanske in električne lastnosti ima GPIB vodilo?

- Kakšna je konstrukcija vodila IEEE 488.2 ?

- Opiši funkcijske linije GPIB vodila !

- Nariši in opiši standardni konektor IEEE488.2 vodila !

- Opiši signale Handshake linije!

- Opiši Interface Managemment linije !

- Katere zahteve morajo biti izpolnjene za nadzorno napravo GPIB sistema ?

- Katere lastnosti so važne pri izbiri DAQ kartice pri merjenju procesnih veličin?

- Kolikšna je resolucija DAQ, če meriš na napetostnem nivoju 10V in imaš 12 bitni ADC ?

- Kaj pomeni podatek DAQ kartice 100.000 S/s ?

- Definiraj  CF, DF, THD !

- Kako merimo DF?

- Nariši blokovno shemo instrumenta za merjenje DF!

- Zakaj uporabljamo logične analizatorje?

- Naštej značilnosti analizatorja logičnih stanj !

- V kakšni obliki analizatorji logičnih stanj prikazujejo rezultate?