ELEKTRIČNE MERITVE

ELEKTRIČNE MERITVE: zbirka izpitnih vprašanj

1. Opiši osnovne vplivne veličine v osnovni shemi merjenja!
2. Opiši vrste merilnih metod s poudarkom na prednostih posameznih merilnih metod !
3. Katere so bistvene lastnosti merilnih naprav ?
4. Nariši in opiši blok shemo merilne naprave!
5. Navedi osnovne razlike med analognim in digitalnim merilnim postopkom!
6. Naštej in opredeli lastnosti merilnih naprav!
7. Opiši mednarodni merski sistem enot !
8. Definiraj absolutni, relativni, sistematski in naključni pogrešek !
9. Kako statistično obdelamo merilne rezultate ?
10. Kako podajamo meje pogreška pri analognem in digitalnem merilniku?
11. Kaj se zgodi, če z instrumentom z vrtljivo tuljavico meriš nesinusno obliko toka?
12. Kako razširimo merilno območje voltmetra?
13. Opiši lastnosti analognih merilnih instrumentov: instrument z vrtljivo tuljavico, instrument z
      vrtljivim železom, elektrodinamični instrument, indukcijski instrument ! (simbol, princip
      delovanja, sestavni deli, katere veličine meri)!
1. Zaokroži mejo pogreška ................in merilni rezultat.................... ! (računski primeri)
2. Definiraj CF, DF, THD !
3. Na kakšne načine odkrivamo harmonske komponente ?
4. Kako se prepričaš, da merilnik meri RMS ?
5. Katere funkcije in lastnosti ima sodoben digitalni multimeter ?
6. Koliko je resolucija 16 bitnega ADC pretvornika?
7. Katere pogreške ima ADP, ki so pomembni pri digitalnih voltmetrih?
8. Pojasni vpliv sofaznih in protifaznih motenj pri merjenju z digitalnim merilnikom!
9. Na kaj moramo paziti ob vklopu neznanih signalov na vhod osciloskopa ?
10. Želimo imeti napetostno delilno sondo 1:10 . Vhodna upornost osciloskopa 1M, kapacitivnost 30pF, kapacitivnost kabla zanemarimo. Izračunaj elemente sonde !
11. Katere faktorje moraš upoštevati pri izbiri sonde za osciloskop ?
12. Kateri so važni podatki za izbiro sonde iz kataloga ?
13. Opiši delovanje digitalnega spominskega osciloskopa z enkratnim proženjem !
14. Kaj pomeni roll-mode pri digitalnem načinu delovanja osciloskopa !
15. Kje uporabljamo predproženje pri spominskih osciloskopih in kako deluje ?
16. Kaj nam omogoča Forierjeva transformacija ?
17. Kako izračunavamo Furierjeve koeficiente ?
18. Kakšna je razlika med kvaziharmoničnem in diskretnim spektrom ?
19. Opiši in nariši enote spektralnega analizatorja z zaporednim načinom delovanja ?
20. Pojasni delovanje digitalnega spektralnega analizatorja ?
21. Kakšne možne načine prikazovanja informacije imajo analizatorji logičnih stanj ?
22. Naštej značilnosti analizatorja logičnih stanj !
23. Katere meritve lahko opraviš s funkcijskimi preiskuševalniki logičnih stanj ?
24. Kakšne merilnike uporabiš in kako izmerimo CF in DF ?
25. Opiši postopek merjenja z merilnikom popačenja z ustreznimi nastavitvami !
26. Izračunaj, kolikšno napetost pomeni napetostni nivo 102dBV ?
27. Izračunaj, koliko je napetostni nivo 89dBV v mV ? (računski primeri)
28. Katere prednosti imajo avtomatski merilni sistemi?
29. Kaj določa SCPI standard?
30. Opiši komunikacijo z merilnim instrumentom preko RS 232 !
31. Kakšne lastnosti ima USB vodilo?
32. Katere mehanske in električne lastnosti ima GPIB vodilo?
33. Kakšna je konstrukcija vodila IEEE 488.2 ?
34. Opiši funkcijske linije GPIB vodila !
35. Nariši in opiši standardni konektor IEEE488.2 vodila !
36. Opiši signale Handshake linije!
37. Opiši Interface Managemment linije !
38. Katere zahteve morajo biti izpolnjene za nadzorno napravo GPIB sistema ?
39. Katere lastnosti so važne pri izbiri DAQ kartice pri merjenju procesnih veličin?
40. Kolikšna je resolucija DAQ, če meriš na napetostnem nivoju 10V in imaš 12 bitni ADC ?
41. Kaj pomeni podatek DAQ kartice 100.000 S/s ?
42. Definiraj CF, DF, THD !
43. Kako merimo DF?
44. Nariši blokovno shemo instrumenta za merjenje DF!
45. Zakaj uporabljamo logične analizatorje?
46. Naštej značilnosti analizatorja logičnih stanj !
47. V kakšni obliki analizatorji logičnih stanj prikazujejo rezultate?