IZPIT IZ ELEKTRICNIH  MERTTEV

•   čas izpita 45 minut

•   vprasanja odgovarjajte po vrsti

•   veliko uspeha!

1- Kako proizvajalci merilnih instrumentov podajajo točnost univerzalnih analognih in digitalnih

merilnikov?                                                 
^2. Naštej načine, kako statistično obdelujemo merilne rezultate !

3. Voltmeter ima naslednje tehnične podatke: CF=5, NMRR=(-120)dB. Kaj pomenijo ti podatki za meritev napetosti v razredu mV prekrmiljenega napetostnega ojačevalnika ?

4. Kakšen je postopek umerjanja spektralnega analizatorja pred meritvijo m na katere posebnosti

moramo biti pozomi ob priključitvi na merjenec? -
5. Zakaj priključujemo RTD upore pri merjenju temperature tro ali štirižično na merilne

pretvomike?

^6. Naštej vrste termočlenov po IEC standardu m glede na kaj so razdeljeni?
^7. Kako priključimo GPIB»merilnike na PC ?
^8. Naštej sestavne enote merilnega sistema za merjenje temperature, če ga izdelaš z LabVGEV/ !