- Digitalni voltmeter ima merilni doseg 2V, izmerjena vrednost je 1,204V. Deklarirana meja pogreška je ( (0,05%Ui+0,02%Ud). Izračunajte mejo pogreška v mV in %, ter podajte merilni rezultat!

- Katere oblike prikazovanja merilnih vrednosti lahko uporabimo pri analizatorju logičnih stanj?

- Kako izmerimo THD in kako je definiran?

- Narišite shemo digitalnega spektralnega analizatorja in pojasni način prikazovanja spektra na osnovi FFT !

- Naštejte, glede na katere lastnosti po IEC normativu definirajo termočlene in naštejte tipe!

- Kako lahko povežemo merilne instrumente z GPIB vodilom med sabo in računalnikom ?

- Kakšne je konstrukcija linij GPIB vodila IEEE 488.2?

- Kakšne principe merjenja tlaka poznamo?

- Naštejte osnovne strojne enote za merjenje temperature s pomočjo LabVIEW programa!

- Katere osnovne naloge imajo SCXI moduli pri merjenju temperature z RTD senzorji?

- Na katere programske in strojne nastavitve je potrebno biti pozoren na DAQ kartici, pri merjenju z virtualnimi merilnimi instrumenti ?

- Katere funkcijske in programske nastavitve rabimo pri avtomatizaciji merilnega sistema za merjenje temperature?

- Katere merilne lastnosti imajo SMART merilni sistemi?