Analiza in sinteza digitalnih vezij

#### 17. Vaja: Meritve na PLL vezju CD 4046
# 1. Temeljito proučite tehnične podatke integriranega vezja CD 4046, ki vsebuje fazni primerjalnik in VCO. Na prototipni plošči sestavite testno vezje (pazite na pravilno priključitev integriranega vezja CD 4046), vezje vezje priključite na stabiliziran napajalnik (8-9 V) in ga usposobite za delovanje. Na generatorju izberite TTL izhod in priključite signal na vhod PLL vezja. Z višanjem oz. nižanjem frekvence generatorja ugotavljajte sinhroniziranost PLL zanke (enaki frekvenci na instrumentih) in izmerite značilne frekvence. Pri teh frekvencah z drugim kanalom osciloskopa izmerite tudi napetostne nivoje USF. Izmerite naravno frekvenco f0 VCO-ja. Izračunajte frekvenčni obseg VCO-ja (fmin, f0 in fmax) na osnovi vrednosti upora R1 in kondenzatorja C1. Frekvenco generatorja približujte naravni frekvenci f0 z obeh strani. Velikost te frekvence odčitajte na displeju frekvenčnega generatorja, izhodno frekvenco VCO-ja pa merite s pomočjo digitalnega števca. Frekvenco generatorja spreminjate v tolikšnem obsegu, da se vrednosti frekvenc na displeju funkcijskega generatorja in digitalnega števca izenačita (PLL zanka je sklenjena oz. sinhronizirana). Pri nadaljnem spreminanju frekvence generatorja, fazno sklenjena zanka v nekem trenutku izpade oz. je tik pred izpadom sinhronizacije in takrat očitamo eno od mejnih vrednosti za fLOCK ali fCAPTER ( fL zg, fL sp, fC zg, fC sp,). V diagram fLOCK in fCAPTER vpišite vrednosti vhodne frekvence za: fL zg, fL sp, fC zg, fC sp, fLOCK in fCAPTER. Razmislite in poskusite ugotoviti, kaj se zgodi z frekvenco VCO-ja, če povečamo C1 na npr. na dvojno vrednost.

2. Vezje preuredite v frekvenčni demodulator. Nastavite frekvenco generatorja v območje sinhronizacije PLL vezja in vklopite generator s preletom frekvence (potenciometra Sweep in Width). Spreminjajte frekvenčno deviacijo in pri tem opazujte žagasto napetost USF kot demodulirani signal. V primeru prekoračitve frekvenčnih omejitev opazujte izpad sinhronizacije.
Razpored priključkov CD 4046:
Kratek opis in nekaj osnovnih podatkov za CD 4046:

The HEF4046B is a phase-locked loop circuit that consists
of a linear voltage controlled oscillator (VCO) and two
different phase comparators with a common signal input
amplifier and a common comparator input. A 7 V regulator
(zener) diode is provided for supply voltage regulation if necessary.
- Output Drive Capability: 10 LSTTL Loads
- Low Power Consumption Characteristic of CMOS Devices
- Operating Speeds Similar to LSTTL
- Wide Operating Voltage Range: 3.0 to 6.0 [V]
- Low Input Current: 1.0 A Maximum (except SIG IN and COMP IN )
- In Compliance with the Requirements Defined by JEDEC Standard No. 7A
- Low Quiescent Current: 80 [A] Maximum (VCO disabled)
- High Noise Immunity Characteristic of CMOS Devices
- Diode Protection on all Inputs
- Chip Complexity: 279 FETs or 70 Equivalent Gates

Vezalna shema
Blokovna shema CD 4046:

Opomba:
Napajalni filter je potreben za preprečitev, da ne bi napajalnik zanihal.
Frekvenčno napetostna karakteristika PLL vezja CD 4046

 Časovne karakteristike faznih komparatorjev:
TIP1:	TIP2:

IZRAČUNI IN REZULTATI MERITEV:

Preverjanje mejnih frekvenc VCO-ja:
Oscilogram modulacijske (demodulirane) napetosti US:

Pogoji:
size 12{"10"k %OMEGA <= ital "Rx" size 8{1 <= }1M %OMEGA } {}
size 12{"10"k %OMEGA <= ital "Rx" size 8{2 <= }1M %OMEGA } {}
size 12{"100" ital "pF" <= C size 8{1 <= }"10" ital "nF"} {} Rx1=R1, Rx2=
size 12{f size 8{"min"}= { {1} over { ital "Rx" size 8{2} \( C size 8{1}+"32" ital "pF" \) } } = { {1} over {~~~~~~~} } ="______"` \[ ital "Hz" \] } {} size 12{f size 8{"max"}= { {1} over { ital "Rx" size 8{1} \( C size 8{1}+"32" ital "pF" \) } } +f size 8{"min"}="__________" \[ ital "Hz" \] } {}
size 12{f rSub { size 8{o} } = { {f rSub { size 8{"min"} } +f rSub { size 8{"max"} } } over {2} } ="______"` \[ ital "kHz" \] } {}
Izmerjene vrednosti:
a) fL zg =__________ [kHz]
     fL sp=__________ [kHz] 	fL=fL zg – fL sp=________ [kHz]
b)
fC zg =__________ [kHz]
fC sp=__________ [kHz]		fC=fC zg – fC sp=__________ [kHz]
t Žage = ______ [ms]; f Žage =_______ [Hz]