Tematska vprašanja za izpit

- Narišite blokovno shemo in pojasnite delovanje odprtozančnega reguliranega sistema.

- Narišite blokovno shemo in pojasnite delovanje zaprtozančnega reguliranega sistema.

- Kakšna razlika je med reguliranim sistemom in vodenim sistemom?

- Katere so standardne napetostne in tokovne vrednosti senzorjev oz. merilnih pretvornikov?

- Na kakšen način lahko tokovni signal spremenimo v napetostnega?

- Narišite in pojasnite  shematski primer za elektro-hidravlični izvršni sistem

- Narišite in pojasnite shematski primer za elektro-pnevmatični izvršni sistem

- Kakšne prednosti imajo elektro-pnevmatski aktuatorji in za kakšne pogoje delovanja so primerni?

- Narišite shematski primer za elektro-motorni  izvršni sistem

- Pojasnite razliko in navedite praktični primer za  servosistemom in pozicioner.

- Katere glavne  prametre lahko nastavljamo pri pozicioniranju z enosmernim servomotorjem?

- Na kakšnem principu deluje »mehki zagon« in kdaj ga uporabimo?

- Ali lahko frekvenčni pretvornik uporabimo za funkcijo » mehkega zagona«?

- Kako deluje induktivni  linearni dajalnik pozicije (narišite shematski prikaz in pojasnite delovanje)

- Kako  deluje in na kaj je občutljiv induktivni senzor?

- Kako  deluje in na kaj je občutljiv kapacitivni  senzor?

- Kakšna je razlika med vgrezno in nevgrezno izvedbo ohišja senzorja?

- Na kaj je potrebno biti pozoren pri planiranju uporabe fotoelektričnih senzorjev

- Kakšna je razlika med evropskim in ameriškim načinom priključevanja senzorjev na krmilnik?

- Na kakšen način lahko »zajamemo« merilni signal  iz merilnega senzorja in pripadajoče tokovne zanke za potrebe dodatne instrumentacije? (pojasnite s shematskim prikazom)

- Ali je pri električni komunikaciji nujno uporabiti galvansko ločitev na oddajni in sprejemni strani?

- Na kakšen način se prenašajo podatki po industrijskem podatkovnem vodilu (serijsko, paralelno, enosmernoo, dvosmerno, kaj v okviru povezave  vpliva na hitrost pretoka podatkov?

- Kaj je značilno za PCM moduliran signal.

- Kaj pomeni »simbol« pri PSK  modulaciji

- Kakšno je pravilno zaporedje faz in pripadajočih postopkov pri razvoju mehatronske naprave

- Katere  splošne preizkuse je potrebno opraviti na prototipu naprave

Opomba: Nekatera vprašanja so oblikovana širše,  pri izpitnih nalogah pa bodo definirana ožje in ponekod opremljena s sliko ali risbo.

Velenje, april 2011                                                                                                Predavatelj:

Franc Štravs, univ.dipl. inž.