Seminarska naloga

Tehnično navodilo za uporabo in nastavitev frekvenčnega pretvornika

OMRON ….

Tehnično navodilo za programiranje upravljalnega panela

s programom NQ designer

Tehnično navodilo za   programiranje krmilnika Omron…

v povezavi z upravljalnim panelom in servo-pogonom Junma drive

Tehnično navodilo za   uporabo   servo-pogona Junma drive in

priključitev na krmilnik……

Študent: _______________

Velenje, …………….

Navodila:

- Seminarska naloga mora predstavljati skrajšani povzetek originalnih navodil in sicer tako, da uporabniku predstavi  bistvene značilnosti naprave, prikazan način/e priključitev, pojasnitev nastavitev in značilnejše primere uporabe (če so nakazani v originalnem navodilu).

- Seminarska naloga naj bo koncipirana tako, da  uporabniku omogoča hiter vpogled kako se naprava priključi, da je v njej predstavljena groba razvrstitev parametrov in pripadajoča pojasnitev načina  nastavitev/programiranja oz. uporabe.

- Tekst naj bo Times New Roman 12pt, dvostransko poravnan in nastavljeni zrcalni robovi. Vsaka stran naj bo optimalno izpolnjena, enostavnejše slike/risbe naj ne bodo prevelike, bolj komplicirane slike/risbe pa ustrezno velike, da bo v njih razviden tudi tekstualni del. Predlagam, da slike uvozite v prej pripravljen okvir (okvirček za besedilo-neviden ), da jih Word ne razmetuje po svoje.

- Koncept uporabniških navodil praviloma obsega:

- Kazalo naslovov, podnaslovov,

- Uvod ( kakšen je namen vsebine in kaj opisuje),

- Pojasnitev na nivoju blokovne sheme z vrisanimi signalnimi  in drugimi povezavami med bloki in periferijo (lahko se uvozi originalna shema v tujem jeziku s tem da je potrebno spodaj napisati pripadajoče pojasnitve),

- Značilnejši tehnični podatki in način priključitve naprave (dimenzijskih podatkov, način montaže in  drugih splošnih podatkov NI potrebno navajati),

- Razvrstitev in pojasnitev parametrov, nastavitev ali programskih možnosti pri programiranju  krmilnika,  upravljalnega panela ali frekvenčnega pretvornika (lahko se uvozi originalna tabela-ali smiselni deli tabele v tujem jeziku s tem, da je potrebno spodaj kratko, a razumljivo napisati pripadajoče pojasnitve),

- Predstavitev značilnejših aplikacij, režimov  oz. možnosti delovanja,

- Predstavitev opcijskih možnosti (razširitve, dalj. upravljanje, povezovanje,…),

- Zaključek in navajanje virov,

- Seminarsko nalogo pred tiskanjem dobro preglejte, da bo pred oddajo brez napak in napisana tako, da ima uporabno vrednost. Število strani ne definirano, vendar je pričakovana obsežnost  15 do 30 strani.

Kazalo

1	BLOKOVNI  PRIKAZ  ZGRADBE  SERVO-SISTEMA	4

1.1	IZVEDBA DIDAKTIČNEGA  PANELA:	4

2	PRIKAZOVALNI TERMINAl:	5

3	OMRON NQ 3 –TQ 000 – B	5

3.1	OPIS UPORABNIŠKEGA VMESNIK	6

3.1.1	Komunikacijski port:	7

3.2	Povezava RS232:	7

3.3	Programirljivi  krmilnik OMRON   CP1L	9

3.4	Tehnične značilnosti:	9

3.5	Povezava z USB:	9

3.6	Motion Control z točnost in natančnost	9

3.6.1	Pojasnitev parametrov za nastavitev števcev in vhodov	11

3.7	Izhodni in vhodni  priključki	11

11

12

3.8	Napajalnik za krmilnik in krmilni panel	12

3.8.1	Tabela z tehničnimi podatki  za napajalnik	12

3.9	……..:	13

4	.	15

5	.	15

6	.	15

7	Zaključek	15

8	Literatura in drugi  viri	15

Primer:

# BLOKOVNI  PRIKAZ  ZGRADBE  SERVO-SISTEMA

Slika 1: Blokovni prikaz …

Pojasnitev….

## IZVEDBA DIDAKTIČNEGA  PANELA:

# PRIKAZOVALNI TERMINAl:

Prikazovalni terminal NQ3 služi kot uporabniški vmesnik, preko njega nastavljamo

vse vitalne parametre, ki vplivajo na delovanje servosistema. Terminal je povezan preko

MODBUS povezave z krmilnikom, katerega naloga je pretvarjanje sprejetih podatkov v

pulze za vodenje servomotorja.

Slika 2:  ….

# OMRON NQ 3 –TQ 000 – B

PRIKAZ SERVOSISTEMA:

## OPIS UPORABNIŠKEGA VMESNIK

Slika 4: …..

Pojasnitev  priključkov in povezav

### Komunikacijski port:

Zaporedna komunikacijska vrata imajo dve funkcije:

če želite povezati z načrtovanjem naprav, v konfiguraciji

če želite komunicirati s PLK in druge naprave v načinu delovanja

NQ- series komunikacijska vrata podpirajo različne vrste serijskih komunikacij.

COM 1 je integriran, RS 232 IN RS-485/RS-422 komunikacijska vrata. Zato komunicira z zunanjimi napravami periferne naprave pri hitrosti prenosa od 4800 kbps 187,5 kbps z nič, celo ali liho pariteto.

RS-485/RS-422 se lahko uporablja v multi-drop (omrežje z več kot eno NQ-series ali PLC)

Komunikacijsko mrežo.

Priključek je standardni D-tip 9-pin ženski konektor .

(3 pinski konektor)

Napajanje  +24V  DC , 0V

## Povezava RS232:

(Oblika signala RS232)

COM 1 je integriran, RS 232 IN RS-485/RS-422 komunikacijska vrata. Zato komunicira z zunanjimi napravami periferne naprave pri hitrosti prenosa od 4800 kbps 187,5 kbps z nič, celo ali liho pariteto.

Pojasnitev ali legenda….

## Programirljivi  krmilnik OMRON   CP1L

Uvodna predstavitev..

## Tehnične značilnosti:

- 4 visokohitrostni vhodi, 2 visokohitrostna izhoda

- Možnost enosmernega ali izmeničnega napajanja

- 14, 20, 30 ali 40 vhodno/izhodnih priključkov

- Inštrukcijska množica je združljiva s CP1H, CJ1, CS1

- Možnost  dodatnega RS 232, ali  RS 422A/485 serijskega priključka

- USB priključek za programiranje

Pojasnitev….

## Povezava z USB:

Slika 5 USB

Pojasniteev….

## Motion Control z točnost in natančnost

Pulse Output

serija CP1L prihaja z dvema osi nadzor impulzni izhod na 100kHz (max). To podporo Full paleto funkcij za nadzor gibanja, kot so poreklo Search funkcija, Trapezni pospeševanje in

Zaviranje.

ModBus RTU

Slika 7: prikaz povezave preko ModBus komunikacije

Pregled uporabljenih vhodov in izhodov:

Uporabljeni so prvi trije vhodi

Uporabljeni izhodi

### Pojasnitev parametrov za nastavitev števcev in vhodov

Input bits: CIO 0.00 to CIO 0.03

- Način….

- Način….

- Način ……

Input bits: CIO 0.04 to CIO 0.09

## Izhodni in vhodni  priključki

## Napajalnik za krmilnik in krmilni panel

### Tabela z tehničnimi podatki  za napajalnik

Pojasnitev ….

## ……..:

Uvodni tekst in pojasnitev….

Slika 12 Opis CP1L

Legenda:

- Prostor za spominsko kartico. Spominska kartica (15) nam omogoča prenos programa med CPU-ji brez računalnika in programskega orodja.

- USB port, se uporablja za povezavo z računalnikom, za programiranje in nadzor

- Potenciometer za nastavljanje časovnikov in števcev brez programskega orodja

- Konektor za zunanje analogne nastavitve

- DIP stikala, za nastavitev branja, pisanja v pomnilnik

- Baterija, ohranja notranjo uro in spomin, ko CPU ni priključen na napajalno napetost

- LED indikatorji, kažejo status naprave

- Priključne sponke za napajanje in vhode

- LED indikatorji za vhode

- Prostor za namestitev dodatne komunikacijske ploščice (16, 17)

- Konektor za razširitveni modul

- LED indikatorji za izhode

- Izhodne priključne sponke

- Montažna DIN sponka

Slika 14 Notranja zgradba CP1L

Taka slika npr. NI potrebna!

# .

# .

# .

# Zaključek

# Literatura in drugi  viri

# Text boxes

230V AC

KRMILNIK

TOUCH PANEL

NAPAJALNIK

SERVO

KRMILNIK

SERVO MOTOR

DAJ.

POZICIJE

RS 232

I/O

I/O kabel

Slika 11:  Notranja izvedba izhoda