# ŠC Velenje VSŠ

Program: Elektronika, Mehatronika
Predmet: KRP, SIM2

Laboratorijske vaje – Vaja št. 2

##### Tekst naloge

S pomočjo programskega paketa Winfact – BORIS (Windos Fuzzy And Control Tools – Blokovno orientiran simulacijski program) simulirajte delovanje regulacijske proge danega termičnega procesa. Posnemite in analizirajte stopnične odzive karakterističnih zveznih in stopenjskih regulacijskih algoritmov.

##### Opis simulacije

Simulacijo izvedite v blokovno orientiranem simulacijskem programu BORIS s pomočjo elementov:
- signal generator (generator stopnične reference),
- sumator,
- regulacijski algoritemski blok (P, PI, PID, dvostopenjski on-off),
- regulacijska proga je termični proces PT1,
- odzivni analizator.

##### Opis delovanja proge

Temperatura prostora se po vklopu grela 5 kW poveča iz T0 = 15 C (zunanja temperatura) na temperaturo 25C. Po izklopu grela se temperatura zaradi izgub vrne na začetno T0. Odzivna karakteristika temperature je tipa PT1, Tm = 0.2 ure,

##### Naloge

Za termični proces določite značilne dinamične parametre (Kr, S).

Določite prenosno funkcijo in izdelajte regulacijsko blok shemo za primer uporabe zveznega in stopenjskega regulatorja.

Z regulacijskimi algoritmi (P, PI, PID) posnemite odzive regulirne in regulirane veličine na dani stopnični rerefenčni signal, določite primerni zvezni regulacijski algoritem in optimirajte regulacijske parametre.

Za dani regulacijski sistem in on-off regulacijski algoritem določite s pomočjo empiričnih enačb karakteristične parametre: Xd, Tp, Xsr in Xe za naslednje podatke delovanja regulacijskega kroga:
- histereza regulatorja: Xh = 2 C
- vrednost želene temperature je 22 C.

Regulacijski sistem s stopenjsko regulacijo simulirajte v Winfact-u in primerjajte vrednosti karakterističnih parametrov simulacije z izračunanimi.