# ŠC Velenje  VSŠ

Program: Elektronika, Mehatronika

Predmet: KRP, SIM2

Laboratorijske vaje – Vaja št. 4.2

##### Tekst naloge

Regulacijsko progo parnega pritiska krmilimo z vhodno vzbujevalno funkcijo povečanja ogrevanja iz  P = 5 na 10 kW. Odziv regulacijske proge je naslednji:

| t (min) | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 15,0 | 18,0 | 20,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p (bar) | 3,0 | 3,2 | 4,3 | 6,8 | 11,0 | 15,0 | 17,5 | 19,1 | 20,4 | 21,1 | 22,8 | 22,9 | 23,0 |

##### Naloge

- Definirajte tip procesa, določite simulacijski blok WINFACT in izvedite identifikacijo sistema!

- Za sistem  posnemite in analizirajte odzive na enotin impulzni, stopnični in linearno naraščajoči vhodni signal ter določite značilne parametre!

- S pomočjo simulacije določite potrebni zvezni regulacijski algoritem in optimirajte parametre izbranega regulacijskega algoritma za regulacijsko delovanje v primeru nastopa motnje upada pritiska za 2 bara, če je referenčna vrednost pritiska 15 barov!