Vaja št. 3a: Zajemanje analognih signalov

Tekst naloge

S pomočjo analognega vhodnega modula CQM1-CPU41-AD041 oziroma s krmilnikom CQM1-CPU45 izvedite zajemanje in 12 – bitno A/D pretvorbo analognih napetostnih signalov 0 – 10 V in (1) (0) – 5 V!

S pomočjo analognih vhodnih kanalov krmilnika zajemite vhodne napetostne vrednosti in jih pretvorite v digitalne vrednosti:

1. kanal: 0 – 10 V 	a) 0000 BCD (0000 H) – 4095 BCD (0FFF H)
b) 0048 BCD (0030 H) – 4048 BCD (0FD0 H)

2. kanal: 1 (0) – 5 V		c) 0000 BCD (0000 H) – 4095 BCD (0FFF H)
        d) 0048 BCD (0030 H) – 4048 BCD (0FD0 H

Za simulacijo vhodnih napetostnih signalov uporabite napetost stabiliziranih usmernikov, izvedite povezavo kanalov in posnemite diagram A/D konverzije v najmanj 10 točkah. Merilne točke podajte kot izmerjene vrednosti v V in pretvorjene digitalne vrednosti BCD, heksadecimalne in binarne vrednosti. Dobljene pretvorjene vrednosti preverite z izračunom.

S pomočjo funkcije SCL in CMP izdelajte in preverite aplikacijski program, ki bo v primeru vhodnega signala, ki je manjši od 5V DC (50%) vklopil izhodni kanal 000.00, ko pa signal preseže vrednost 5V DC (50%), pa se vklopi še kanal 000.01.

### Naloge

1. Za navedeno nalogo izdelajte adresni plan za vhodne in izhodne kanale krmilnika CQM1,
2. Izvedite krmilni vezalni načrt
3. Posnemite diagrame A/D pretvorb a, b, c in d
4. Za dani primer izdelajte aplikacijski SW za CQM1 z orodjem Syswin 3.0
5. Izvedite testiranje krmiljenja
- povezava sistema
- testiranje
1. Aplikacijo preizkusite z načinom delovanja On – line / Monitor
2. Izdelajte tehnično poročilo vaje