Šolski Center Velenje Skupina: A

Višja Strokovna šola
Trg mladosti 3
3320 Velenje

Predmet: MAE
Datum izvajanja vaje: 15.3.2007 Študent:

VAJA 8: Merjenje faktorja dušenja pri umetnem optičnem vlaknu

# Besedilo naloge:

S pomočjo oddajnega modula v katerem se nahajata dve LED diodi in sprejemnega modula izmeri dušenje v optičnem vodniku.Uporabi tri optične vodnike 0,5m, 5m, 20m. Optični vodnik z dolžino 0,5m uporabitr kot referenčni.
Na zhod sprejemnega modula priklopi V-meter in nastavi s potenciometrom DC OFFSET napetost na V-metru 0V. Izmeri izhodno napetost.
Na koncu izračunaj faktor dušenja in nariši graf.

# Seznam opreme:

- TRANSMITTER BOARD
- RECIEVER BOARD
- Optični vodniki

# Rezultati meritev:

Tabela1:
660nm LED dioda, nastavljen tok: (mA)
l/m	UOUT(V)	PE(dBm)	PE(µW)	A(dB)
0,5	3	-18,5	15	0
5	2,57	-19	12	0,67
20	1,23	-22,5	6	3,87

Tabela2:
820nm LED dioda, nastavljen tok: (mA)
l/m	UOUT(V)	PE(dBm)	PE(µW)	A(dB)
0,5	8,27	-15	35	0
5	8,26	-15	35	5,3
20	6,43	-14,3	32	1,1

A= 10 log ( Ua( 0,5m) / Ua( Xm )) dB
A= P0 - P1,2 ( dB )

Graf tabela 1:

Graf tabela 2: