R V P 2
Predavanje 05
Kreiranje programskih modulov - Scripts
[Speaker Notes: 1 4]

---
Programski moduli -Scripts
Možnosti:
  - Omogočajo:
    - Izvajanje ukazov
    - Izvajanje logičnih operacij
      - Ob določenih pogojih (Event driven)
    - Avtomatsko izvajanje sistemskih in specifičnih funkcij
[Speaker Notes: 2]

---
Vrste programskih modulov
  - Aplikacijski (Application)
  - Programski moduli oken (Window)
  - Programski moduli tipk (Key)
  - Programski moduli objektov občutljivih na dotik (Touch Pushbutton/Action )
  - Pogojni (Condition)
  - Moduli, ki se izvedejo le ob spremembi vrednosti spremenljivke ali polja (Data change)
[Speaker Notes: 3]

---
Aplikacijski programski moduli
  - Deluje v celotni aplikaciji. Uporablja se za zagon drugih aplikacij, izračun vrednosti internih spremenljivk…
  - Tipi:
    - Ob zagonu aplikacije (On Startup)
    - Med delovanjem - ves čas (While Running)
    - Ob zaustavitvi (On Shutdown)
[Speaker Notes: 4]

---
Aplikacijski programski moduli
Ob zagonu aplikacije (On Startup)
  - Se izvede le enkrat ob zagonu aplikacije
  - Uporablja se predvsem za:
    - vzpostavitev začetnih pogojev
    - Zagon drugih programov...
    - Povezava na sistem podatkovne baze
[Speaker Notes: 6]

---
Aplikacijski programski moduli
Med delovanjem (While Running)
  - Se izvaja med delovanjem aplikacije. Izvajanje se ponavlja v časovnih intervalih.
  - V polje “Every” vpišemo pogostost izvajanja v ms
[Speaker Notes: 5]

---
Aplikacijski programski moduli
Ob zaustavitvi (On Shutdown)
  - Se izvede le ob zaustavitvi aplikacije.
  - Uporablja se predvsem za:
    - Prekinitev povezave s sistemom podatkovne baze.
  - Ni možno zagnati drugih programov.
[Speaker Notes: 5]

---
Kreiranje aplikacijskih programskih modulov
  - V meniju izberemo: Special/Scripts/Application Scripts
  - Izberemo tip
  - Vpišemo časovni interval ponavljanja izvajanja (le za While running tip)
  - Vpišemo ukaze programskega modula
1
2
3

---
Kreiranje aplikacijskih programskih modulov
4
5 Izberemo tip
6 Vpišemo interval izvajanja
8
7 Vpišemo programski
modul

---
Programski moduli oken
  - Delovanje programskih modulov oken je odvisno od oken, ki so trenutno odprta v aplikaciji. Uporabljamo jih za tiste funkcije, ki naj se izvajajo le takrat, ko so posamezna okna odprta.
  - Tipi:
    - Ob prikazu okna (On Show)
    - Med prikazovanjem okna (While Showing)
    - Ob zaprtju okna (On Hide)

---
Programski moduli oken
Ob prikazu okna (On Show)
  - Se izvede le enkrat, ko prikažemo - odpremo okno
  - Uporablja se za vzpostavitev začetnih pogojev ko okno odpremo.
[Speaker Notes: 5]

---
Programski moduli oken
Med prikazovanjem okna (While Showing)
  - Se izvaja ves čas, dokler je okno odprto. Izvajanje se ponavlja v časovnih intervalih.
  - V polje “Every” vpišemo pogostost izvajanja v ms
  - Uporablja se za funkcije, ki se morajo izvajati ves čas dokler okno prikazujemo.

---
Programski moduli oken
Ob zaprtju okna (On Hide)
  - Se izvede le enkrat, ko zapremo okno
  - Uporablja se za vzpostavitev pogojev ko okno zapremo.

---
Kreiranje programskih modulov oken
  - Ko je izbrano okno odprto, izberemo v meniju :
    - Special/Scripts/Window Scripts
    - Desno kliknemo v prazno polje odprtega okna, izberemo Window Scripts
    - V raziskovalcu aplikacije desno kliknemo na ime okna in izberemo Window Scripts
  - Izberemo tip
  - Vpišemo časovni interval ponavljanja izvajanja (le za While Showing tip)
  - Vpišemo ukaze programskega modula
1
2
3

---
Kreiranje programskih modulov oken
4
5 Izberemo tip
6 Vpišemo interval izvajanja
8
7 Vpišemo programski
modul

---
Programski moduli tipk
  - Povezani so na eno tipko ali kombinacijo tipk tipkovnice
  - Izvedejo se (tipi):
    - Ko pritisnemo tipko (On Key Down)
    - Medtem ko držimo tipko pritisnjeno (While Key Down) Izvajanje se ponavlja v časovnih intervalih
    - Ko tipko spustimo (On Key Up)
[Speaker Notes: 5]

---
Kreiranje programskih modulov tipk
  - V meniju izberemo: Special/Scripts/Key Scripts
  - Izberemo tipko ali kombinacijo tipk tipkovnice, ki prožijo izvajanje programskega modula
  - Izberemo tip
  - Vpišemo časovni interval ponavljanja izvajanja (le za While Down tip)
  - Vpišemo ukaze programskega modula
1
2
3
[Speaker Notes: 5]

---
Kreiranje programskih modulov tipk
6 Izberemo tip
7 Vpišemo interval izvajanja
8 Vpišemo programski
modul
4 Izberemo kombinacijo tipk
5
9
10

---
Programski moduli objektov
  - Vezani so na objekte , ki smo jim dodelili dinamično lastnost občutljivosti na dotik (Touch Pudhbutton/ Action)
  - Izvedejo se, ko izberemo (kliknemo) poljuben objekt, ali pritisnemo tipko
  - Izvedejo se (Tipi):
    - Ko pritisnemo tipko (On Key Down)
    - Medtem ko pritiskamo tipko (While Key Down) Izvajanje se ponavlja v časovnih intervalih
    - Ko tipko spustimo (On Key Up)
[Speaker Notes: 5]

---
Kreiranje programskih modulov objektov
  - Narišemo objekt
  - Dvokliknemo objekt, ali pa objekt označimo in v meniju izberemo: Special/Animation links.
  - Izberemo lastnost: Touch Pushbutton/Action
  - Izberemo tipko ali kombinacijo tipk tipkovnice, ki prožijo izvajanje programskega modula
  - Izberemo tip
  - Vpišemo časovni interval ponavljanja izvajanja (le za While Down tip)
  - Vpišemo ukaze programskega modula
1
2

---
Kreiranje programskih modulov objektov
3
6 Izberemo tip
7 Vpišemo interval izvajanja
8 Vpišemo programski
modul
4 Izberemo kombinacijo tipk
5
9

---
Pogojni programski moduli
  - Izvajajo se le, ko je izpolnjen pogoj, ki ga določimo. Pogoj je lahko stanje diskretne spremenljivke, ali vrednost izjave.
  - Izvedejo se (Tipi):
    - Ko se pogoj izpolni (On True)
    - Medtem ko je pogoj izpolnjen (While True) Izvajanje se ponavlja v časovnih intervalih
    - Ko pogoj preneha (On False)
    - Medtem ko pogoj ni izpolnjen (While False) Izvajanje se ponavlja v časovnih intervalih
[Speaker Notes: 5]

---
Pogojni programski moduli
  - Pozor: Stanje pogoja se mora spremeniti, da se programski modul izvede
    - Če je stanje pogoja resnično ob zagonu InTouch-WindowViewer-ja, mora postati napačno in zopet resnično, da se izvede OnTrue programski modul

---
Kreiranje pogojnih programskih modulov
  - V meniju izberemo: Special/Scripts/Condition Scripts
  - Vpišemo pogoj
  - Izberemo tip
  - Vpišemo časovni interval ponavljanja izvajanja (le za While True, While False tip)
  - Vpišemo ukaze programskega modula
  - Programski modul shranimo
1
2
3

---
Kreiranje pogojnih programskih modulov
6 Izberemo tip
7 Vpišemo interval izvajanja
8 Vpišemo programski
modul
4 Vpišemo pogoj
5
9
10

---
Sprememba vrednosti spremenljivke
  - Programski modul se izvede le ob spremembi vrednosti spremenljivke (Tagname) ali polja spremenljivke (Tagname.field).
    - Sprememba vrednosti mora biti večja kot je mrtvi pas, določen v podatkovni bazi spremenljivke.

---
Kreiranje progr. mod. Sprememba vrednosti
  - V meniju izberemo: Special/Scripts/Datachange Scripts
  - Vpišemo ukaze programskega modula
  - Programski modul shranimo
1
2
3

---
Kreiranje progr. mod. Sprememba vrednosti
5 Vpišemo programski
modul
4 Vpišemo spremenljivko
ali polje
6
7

---
Izvajanje programskih modulov (Script Engine)
Vrstni red izvajanja
  - Application On-Startup
    Scripts
  - Data Change Scripts
  - Condition Scripts
  - Home Window(s)
    On-Show Scripts
  - Data Change Scripts
  - Condition Scripts
  - Application
    While -Running Scripts
  - Data Change Scripts
  - Condition Scripts
  - Open Window(s) While
    Showing Scripts
  - Data Change Scripts
  - Condition Scripts
  - Windows On-Close Scripts
  - Data Change Scripts
  - Condition Scripts
  - Application On-Shutdown
    Scripts
  - Data Change Scripts
  - Condition Scripts

---
Sintaksa
Kreiranje in sintaksa:
  - Oblika prireditvene izjave:
  a = (b - c)/(2+x)*xyz;
  - Izjava se mora končati s podpičjem
  - Operandi so lahko spremenljivke ali konstante
  - Na levi strani je lahko le ena spremenljivka
  - {To je komentar}
[Speaker Notes: 5]

---
Operatorji
  - ~ Komplement (eniški komplement 32b Int.)
  - -	Negacija (pretvori pozitivno št. v negat.)
  - NOT Logični NE
  - * Množenje
  - / Deljenje
  - + Seštevanje
  - - Odštevanje
  - = Prireditev
  - MOD Modulo (ostanek)
[Speaker Notes: 5]

---
Operatorji
  - SHL Pomik levo
  - SHR Pomik desno
  - & AND (32 bit int.)
  - ^ Exclusiv OR
  - | Inclusive OR
  - ** Potenca
  - <	Manjši
  - > Večji
  - <= Manjši ali enak
  - >= Večji ali enak
[Speaker Notes: 5]

---
Operatorji
  - ==	Ekvivalenca (ali je enako)
  - <> Ni enako
  - AND	Logični AND
  - OR	Logični OR
[Speaker Notes: 5]

---
Programski moduli
Preprosti stavki:
  - React_Temp = 150;
  - Nivo = (Nivo1 + Nivo2)/2;
  - Show “Okno1”;
[Speaker Notes: 5]

---
Kompleksni programski moduli
IF - THEN brez ELSE:
    IF a <> 0 THEN
      a = a + 100;
    ENDIF;
[Speaker Notes: 5]

---
Kompleksni programski moduli
IF - THEN - ELSE z enim ELSE:
    IF Temp > 500 THEN
      Grelec = 0;
      Real = 43.5;
    ELSE
      Grelec = 1;
    ENDIF;
[Speaker Notes: 5]

---
Kompleksni programski moduli
IF - THEN - ELSE z enim ELSE IF in ELSE:
    IF Temp > 500 THEN
      Grelec = 1;
    ELSE
      IF Temp < 250 THEN
      Grelec = 0;
      ENDIF;
    ENDIF;
[Speaker Notes: 5]

---
Kompleksni programski moduli
IF - THEN - ELSE z več ELSE IF in ELSE:
  IF temp > 100 THEN temphihi = 1;
  Disc = 50;
  ELSE
  IF temp > 80 THEN temphi = 1;
  ELSE
  IF temp < 30 THEN templo = 1;
  ELSE
  IF temp < 10 THEN templolo = 1;
  ELSE tempok = 1;
  ENDIF;
  ENDIF;
  ENDIF;
  ENDIF;
[Speaker Notes: 5]

---
Kompleksni programski moduli
FOR - NEXT zanka:
    FOR AnalogTag = zač_izjava TO kon_izjava [STEP korak]
      ...stavek...
    IF pogoj THEN
      [EXIT FOR];
      ENDIF;
      ...stavek...
    NEXT;
[Speaker Notes: 5]

---
Kompleksni programski moduli
FOR - NEXT zanka:
  FOR Index = 2 TO 25 STEP 7
    { Nekaj stavkov }
    NEXT;
    Vrednost Indexa bo napredovala kot sledi:
    Iteracija:	Vrednost:	Izračun:
    1	9	2 + 7
    2	16	2 + 7 + 7
    3	23	2 + 7 + 7 + 7
    4	30	2 + 7 + 7 + 7 + 7
[Speaker Notes: 5]

---
Funkcije
  - Za delo z nizi
  - Matematične
  - Sistemske
  - Razne
  - Dodatne
[Speaker Notes: 5]

---
Funkcije
StringMid()	string
Izloči iz danega niza število znakov določeno z	Chars, z začetkom na poziciji StartChar
Sintaksa: MessageResult=StringMid(" Text",StartChar,Chars);
Parameter Opis .
Text	Niz ali ime spremenljivke
StartChar	Določa položaj prvega znaka v nizu,	ki ga želimo izločiti
Chars	Število znakov, ki jih želimo izločiti

---
Kreiranje programskih modulov
Urejevalnik programskih modulov:
  - Javi ustrezno sporočilo o napaki
  - Postavi kazalec na mesto napake
  - Programskega modula ni možno shraniti, dokler ne odpravimo napake (Validate)
  - Če tvorimo hkrati več programskih modulov iste vrste, je potrebno na začetku kreiranja novega izbrati v meniju: Script/New
  - Programski modul shranimo: Script/Save

---
Kreiranje programskih modulov
Vnašanje imen
  - Imena spremenljivk vnesti tako, da jih poiščemo s seznama (Dvoklik v polje ali Insert/Tagname, prikaže seznam)
  - Imena obstoječih polj spremenljivk vnesti tako, da jih poiščemo s seznama (Dvoklik v polje Tagname. , prikaže seznam)
  - Imena funkcij vnesti preko tipk
  - Imena oken vnesti tako da jih izberemo s seznama (Insert/Window)