MES
Manufacturing Execution System
Proizvodni informacijski sistem

---
Položaj proizvodnega IS (MES)
v informacijski piramidi
MES
Proizvodni IS
Programska oprema PLC krmilij
Vizualizacija procesa SCADA
ERP
Poslovni IS

---
Proizvodni IS - MES
Delovne postaje, PC
PLC, PC
PLC, PC
Pogoni
Ventili
Aktuatorji
Sensorji
Nivo Obrata
Tehnološki
oddelek
Procesni nivo
Stroji, naprave
Aktuator-
Sensor
nivo

---
Poslovni informacijski sistem ERP
Grafični uporabniški vmesnik - GUI
poslovnega informacijskega sistema
SAP R/3

---
Trisistemski princip razvoja, testiranja in prenosa aplikacije na produkcijski sistem
R3P - Produkcija
R3D - Razvoj
R3Q - Testni sistem
PESKOVNIK
TEST
PRILAGODITEV
TRNG
QTST
PROD

---
Delovanje Proizvodnega IS - MES
MES+
Scheduler + SCADA
Razvrščanje, alarmi
poročila,
Linije
Stroji
ERP:
SAP R/3,
BAAN..
Delovni nalogi, Teh. postopki
Sestavnice, Proizvod. plan...
Tehnološki
parametri,
Proizv. Nal.
Zajemanje
proizvod.
podatkov,
dogodkov...
Stanje
Realizacija,
Izmet,
Porabljen čas,
Porabljen
material
Sistem podat. Baze
MS SQL..

---
Funkcije MES
- MES zapolnjuje vrzel med poslovnim info. sistemom ERP (Enterprise Resource Planning) in procesnim nivojem
- Povezava na procesni nivo (PLC krmilniki…) je izvedena s pomočjo sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
- Izvaja:
  - Avtomatsko izmenjavo podatkov s poslovnim IS preko standardnih vmesnikov
  - Avtomatsko izmenjavo podatkov s procesnim nivojem
  - Prenos proizvodnih nalogov, matičnih podatkov, tehnoloških parametrov na linije/stroje.

---
Funkcije MES
  - Avtomatski zajem realizacije, izmeta... s pomočjo laserskih čitalcev črtne kode ali s PLC krmilij, povezanih v mrežo
  - Zajem podatkov pomembnih za sledljivost (dejanski tehnološki parametri, dejansko vgrajene komponente…)
  - Detajlno planiranje - razvrščanje proizvodnih nalogov na posamezne montažne linije, stroje (Schedduling)
  - Spremljanje zastojev
  - Spremljanje kakovostnih kazalcev, statistika napak, SPC..
  - Vizualizacija proizvodnega procesa, alarmiranje, spremljanje poteka pomembnih procesnih parametrov (histogrami)

---
Funkcije MES
Vrzel
Korporacija
Poslovni procesi
ERP
Divizija
MES
Podjetje
Celica
Enota
Vodenje v realnem času
Naprava
usek
msek
sek
min
ura
dan
teden
mesec
leto
Časovna enota
SCADA
InTrack
Xfactory
Krmiljenje
SAP
Baan
Oracle...
Stroški
Kakovost
Delovni
nalogi
Inventar
& Viri
Razporejanje
opravil
& Recepti
Trendi
Alarmi
HMI
SPC
Genealogija
SQL
Performance
Neskladja
Proizvodne
poti
Navodila za
delo
Process
Model

---
MES - Orodja
- X-Factory proizvajalca US Data
- InTrack proizvajalca Wonderware
- MS SQL sistem podatkovne baze
- Industrial SQL
- Najpogosteje uporabljena platforma je MS Windows

---
MES - Primer vizualizacije proizvodnega procesa manjše tovarne

---
MES
Podrobnejši prikaz stanja delovanja ene proizvodne linije

---
MES - Prikaz stanja proizvodnih nalogov

---
Arhitektura v diskretni industriji
Poslovno omrežje
Pisarniški strežnik -
poslovni podatki
SQL server, Oracle
Clipper, DBF
povezave s
 industrijskimi podatki
Spremljava
delovanja
FactoryFocus
Analiza podatkov
MS Office
IndSQL Client
IndSQL Analysis
INTERNET
Spremljanje
delovanja
Scout VT
INTERNET
WEB strežnik
Scout Outpost
Data Providers
PISARNIŠKO OKOLJE
INDUSTRIJSKO OKOLJE
Industrijski ethernet
Industrijski strežnik -
shranjevanje podatkov
Industrial SQL server
direktni zajem podatkov
 z I/O gonilniki
SCADA
InTouch
I/O gonilniki
IndSQL Client
SCADA
InTouch
I/O gonilniki
IndSQL Client
Krmiljenje
InControl
InTouch
Industrijsko omrežje
(Profibus)
Krmilno distribuirano omrežje
Krmilna oprema - PLC
Siemens, Modicon, GE, AB, Omron
Distribuirane I/O enote
stikala, senzorji, ventili, motorji..