R V P 2
Računalniško vodeni procesi 2
SCADA - Pregled funkcionalnosti
[Speaker Notes: Pregled funkcionalnosti programskega orodja SCADA, sistemov za vizualizacijo in nadzor industrijskih proizvodnih procesov.]

---
SCADA
MMI (HMI)
Programska oprema
za
nadzor in vodenje
proizvodnih procesov
(Nadzorni računalniški sistem)
[Speaker Notes: SCADA:	Supervisory Control And Data Acquisition (Programska oprema za nadzor, vodenje HMI:]

---
Področja uporabe
Uporaba v šaržnih
industrijskih
procesih
Uporaba v diskretnih
industrijskih
procesih
Uporaba v zveznih
industrijskih
procesih
Zamenjava sinopt. Plošč
in komandnih pultov
z rač. ekrani

---
Pregled vsebine
- Osnovne naloge SCADA/HMI sistemov
- Priporočila za izbiro
- Pregled SCADA sistemov
- InTouch - pregled funkcionalnosti

---
Osnovne naloge SCADA/HMI sistemov
SCADA: Supervisiory, Control And Data Acquisition
  - Programski paket za različna okolja (Windows, UNIX,…)
  - Prilagodljivo orodje za oblikovanje lastnih sistemov za diskretne, šaržne in zvezne industrijske procese
  - Grafični prikaz stanja celotnega procesa v realnem času
  - Spremljanje trenda procesnih veličin
  - Shranjevanje podatkov in pregledovanje zgodovine
  - Alarmiranje nenormalnih stanj

---
Osnovne naloge SCADA/HMI
  - Daljinsko vodenje (ukazi, recepture)
  - Priprava poročil
  - Prenos podatkov v podatkovno bazo poslovnih sistemov
  - Optimiranje
  - Statistične metode

---
Priporočila za izbiro SCADA/HMI
Kriteriji:
  - Zanesljivo delovanje
  - Izvajanje v realnem času
  - Razpoložljivi vmesniki za povezavo s PLC…
  - Razpoložljiva orodja za razvoj vmesnikov
  - Razpoložljivi vmesniki za povezavo nadzornega sistema v mrežo
  - Prenosljivost aplikacije med različnimi platformami
  - Odprtost (vključevanje lastnih programskih modulov) podpora standardnih mehanizmov
    - DDE, OLE, OPC, SQL

---
Priporočila za izbiro SCADA/HMI
  - Skladnost s standardi
  - Uporabniško prijazno okolje
    - razvijalec
    - operater (uporabnik)
  - Modularna zgradba
    - jedro
    - dodani programski moduli
  - Dober priročnik
  - Dobra tehnična pomoč
  - Razširjenost
  - Razmerje: Cena/Zmogljivost

---
Pregled SCADA/HMI
Na našem tržišču:
  - InTouch - Wonderware
  - FIX - Intellution
  - WinCC - Siemens
  - Lookout
  - Factory Link
  - CX-Supervisor - Omron
  - P-CIM
  - Wizcon
  - ...

---
pregled funkcionalnosti

---
InTouch - funkcionalnost
- Sistemske zahteve
- Aplikacije
- Funkcionalnosti
- Zajem podatkov
- Objektna grafika
- Animacija
- Alarmiranje
- Trendi
- Histogrami
- Programiranje
- Zaščita
- Specialne funkcionalnosti

---
InTouch 9.5 - Sistemske zahteve
STROJNA OPREMA-MINIMUM:
  - Pentium III 1,2 GHz procesor
  - 2GB prostega prostora na disku
  - 512MB RAM, plus 5MB/5K spremenljivk
SISTEMSKA PROG. OPREMA:
  - Windows 2000 Professional,
  - Windows 2003 Server,
  - Windows XP.
  - Zadnja verzija sistemskih popravkov

---
InTouch - aplikacije

---
InTouch - aplikacije

---
InTouch - aplikacije

---
InTouch - aplikacije

---
InTouch - funkcionalnosti
Osnovne
  - Zajem podatkov v realnem času
  - Objektna grafika
  - Animacije grafičnih objektov
  - Alarmiraje
  - Trendi, histogrami
  - Programski moduli
  - Varnost, zaščita aplikacije in omejitve dostopa

---
InTouch - funkcionalnosti
Specialne
  - Dinamično naslavljanje
  - Porazdeljene aplikacije: NAD - mrežni razvoj aplikacij
  - Dinamično spreminjanje ločljivosti
  - Recepture
  - SQL povezava s sistemi podatkovnih baz
  - SPC - statistične metode

---
InTouch - zajem podatkov
Zajem podatkov
  - I/O komunikacija z zunanjim okoljem preko I/O Stežnikov
  - Zajem podatkov v realnem času
  - Podprti komunikacijski protokoli:
    - DDE, NetDDE (Win 98)
    - Suite Link (Uporablja TCP/IP protokol)
    - OPC (Le z uporabo dodatnega OPC I/O Strežnika)
  - Nadzor statusa komunikacije s procesno periferijo
  - Izmenjava podatkov z drugimi windows aplikacijami (Excel...)

---
InTouch
NetDDE

---
InTouch - NetDDE
Mrežna razširitev DDE mehanima
  - Povezava aplikacij preko mreže
  - Razvil Wonderware, odkupil Microsoft
  - Ni uporabno samo za InTouch, ampak na vsako DDE aplikacijo
  - Enostavnost uporabe, zanesljivost
  - Neodvisnost od operacijskega sistema (Windows, UNIX, VMS…)

---
InTouch - objektna grafika
Objektna grafika
  - Objektno orentirani grafični elementi
  - Kompleksni objekti (simboli, celice)
  - Čarovniki - Pripravljeni inteligentni simboli
  - Uporabniško prijazen grafični editor
  - Vse standardne grafične operacije
  - Ogromna zbirka simbolov in čarovnikov
  - Možnost kreiranja lastnih čarovnikov
  - Vključevanje ActiveX komponent

---
InTouch - animacije
Animacije
  - Poljubne grafične animacije v povezavi s realnimi podatki
  - Sprememba poljubnih lastnosti objektov: barve, velikosti, premikanje, rotiranje, kroženje,...
  - Kombinacije več animacijskih lastnosti na enem objektu
  - Izvedba animacij brez programiranja
  - Izredno hitra grafika - hitro osveževanje zaslona

---
InTouch - alarmiranje
Obveščanje o nenormalnih dogodkih
  - Standardni alarmni objekti
  - Porazdeljeni alarmi
Kreiranje/pregledovanje alarmov
Pregledovanje alarmov

---
InTouch - alarmiranje
  - Vsaki spremenljivki je možno določiti več različnih alarmov
  - Pregledno in uporabno okno za prikaz alarmov
  - Proženje poljubnih akcij glede na alarm
  - Razvrstitev alarmov v skupine in nivoje
  - Delo z alarmi iz posameznih skupin in nivojev
  - Shranjevanje alarmov na disk v standardnem formatu
  - Tiskanje alarmov

---
InTouch - alarmiranje

---
InTouch - trendi
Trendi
  - Grafični prikaz podatkov v realnem času
  - Štiri pisala v trendu, poljubno število trendov
  - Poljubna časovna os
  - Poljubni čas vzorčenja
  - X-Y trendi, neodvisni od časa

---
InTouch - histogrami
Shranjevanje podatkov
  - Shranjevanje poteka izbranih procesnih veličin
  - Porazdeljeni histogrami
Historizacija
Shranjevanje podatkov
Uporabniki shranjenih podatkov

---
InTouch - histogrami
Histogrami
  - Shranjevanje podatkov v datoteke na disku
  - Določitev časovnega intervala shranjevanja
  - Izvoz podatkov v poljuben format (CSV)
  - Zajemajo iz različnih mrežnih virov
  - Možnost izvedbe historizacije z Industrial SQL
  - Prikaz podatkov v histogramih
  - Osem peres, poljubno število histogramov

---
InTouch - histogrami

---
InTouch - programiranje
  - Enostaven jezik, zelo podoben Basic-u
  - Uporaba funkcij (preko 180 funkcij)
  - Različne vrste programskih modulov:
    - Aplikacijski (On, While, Off)
    - Vezani na okna (On, While, Off)
    - Pogojni (OnTrue, WhileTrue, OnFalse, WhileFalse)
    - Proženi ob spremembah
    - Proženi s tipkami (OnDown, WhileDown, OnUp, WhileUp)

---
InTouch - zaščita
Zaščita aplikacije, varnost in omejitve dostopa
  - Določitev nivoja dostopa za vsak objekt
  - Možnost 9999 nivojev
  - Omejevanje dostopa glede na dodeljeni nivo
  - Uporabniška imena in gesla
  - Prijava uporabnika
  - Možnost avtomatske odjave uporabnika po določenem časovnem obdobju

---
InTouch - Specialne funkcionalnosti
- Vključevanje Active X
- Quick Functions
- Porazdeljeni alarmi, porazdeljeni histogrami
- Dinamično naslavljanje točk
- Dinamično spreminjanje ločljivosti ekrana
- Mrežni razvoj aplikacij
- Recepture
- Povezava s sistemi podatkovnih baz (Industrial SQL...)
- Statistične metode
- Factory Focus: nudi le prikaz stanja procesa
- Suite Voyager: prikaz procesa preko inter/intraneta

---
InTouch Mrežni razvoj aplikacij-NAD
Mrežni razvoj aplikacij

---
InTouch - NAD
Mrežni razvoj aplikacij
  - Aplikacijo razvijamo na strežniku
  - Razvita aplikacija se distribuira na posamezna vozlišča
  - Centralni razvoj aplikacij
  - Lažje obvladovanje velikih mrežnih sistemov
  - Avtomatsko osveževanje aplikacije z novo verzijo med delovanjem sistema

---
InTouch - DRC
Dinamično spreminjanje ločljivosti ekrana
  - Avtomatska sprememba resolucije aplikacije glede na nastavitve
  - Razvoj aplikacije v eni resoluciji in prenos na različne računalnike
  - Posebej uporabno pri NAD razvoju
  - Možnost uporabniško določene resolucije

---
InTouch - Recepture
Prenos receptur
na
procesni nivo

---
InTouch - Recepture
Delo z recepturami
  - Enostavno upravljanje procesov, ki zahtevajo delo po recepturah
  - Povezljivost s vsemi Windows aplikacijami
  - Upravljanje receptur
  - Prenos receptur na krmilno opremo
  - Arhiviranje receptur

---
InTouch - SQL
SCADA
aplikacija
SQL
dostop
Podatkovni
strežnik

---
InTouch - SQL
SQL dostop do relacijskih podatkovnih baz
  - Uporaba standardnega poizvedovalnega jezika SQL
  - Povezava preko ODBC vmesnikov na vse standardne podatkovne baze
  - Razširitev programskega jezika s standardnimi SQL ukazi

---
InTouch - SPC

---
InTouch - SPC
Statistične metode
  - Enostavna uporaba
  - Vse standardne statistične metode
  - Grafične in numerične metode
  - Orientiranost k proizvodni statistiki
  - Direktna povezava z živimi podatki
  - Povezljivost z drugimi programi

---
InTouch - FactoryFocus

---
FactoryFocus
Le spremljanje procesov
  - FactoryFocus je program tipa ‘View Only’
  - Omogoča pregled procesov
  - Ni možno upravljanje procesa, potrjevanje alarmov
  - Namenjen le spremljanju delovanja
  - Uporabno za pisarniško okolje, vodje obratov, ....
  - Mrežna povezava z InTouch sistemi

---
Proizvodni portal

---
Proizvodni portal
InTouch aplikacije v tovarni
Uporabniki
SuiteVoyager Portal Server
Internet/Intranet

---
Verzije - licence

---
InTouch - verzije
- Razvojne verzije - ‘Development’
- Delovne verzije - ‘Run time’
- Delovne verzije brez I/O komunikacije
- FactoryFocus
- Terminal Services For InTouch
- Cenik programske opreme