# VPD Elektro
# Kdaj moramo upoštevati zahteve Pravilnika o VPD pred nevarnostjo električnega toka?
## Pri delu na elektroenergetskih napravah, opremi in instalacijah ter pri njihovi uporabi
# Kaj obsega III. nevarnostno območje za napetosti nad 1 kV?
## To je območje okoli delov pod napetostjo, kjer je razdalja od teh delov manjša od varnostne
## razdalje
##
# Katere vrste dela (kategorije) na elektroenergetskih napravah definira Pravilnik o VPD pred nevarnostjo električnega toka?
## Delo v breznapetostnem stanju,
## delo v bližini naprav pod napetostjo ter
## delo pod napetostjo

# Ali so dela na VN napravah dovoljena tudi pod napetostjo?
## Le izjemoma
# Ali so dovoljena dela na NN napravah pod napetostjo?
## Kadar tok KS ni večji od 3mA oz. 12mA in energija na mestu dela ni večja od 350mJ
## če napetost na mestu dela ni večja od 25V oz. 60V v normalnih razmerah, pri vlažnih razmerah nižje napetosti
## od 25-50V uporaba zaščitnega orodja in varovalne opreme
## če preprečimo večjo škodo

# Kako morajo biti opremljena preizkuševališča?
## izklop v sili
## ograje
## viden izklop
## svetlobna signalizacija prisotne napetosti
## vstop le osebe, ki preizkušajo

# Minimalna višina za vode na prostem, če so pod njimi prehodi za vozila?
## 6m, (za pešce 3,5m, nad delovnimi mesti 2,5m)
# Naštej 5 varstvenih pravil za delo na VN napravah v točnem zaporedju!
## izklop in vidna ločitev naprave pod napetostjo z vseh strani
## preprečiti ponovni vklop
## ugotoviti breznapetostno stanje
## izvršiti ozemljitev in KS povezavo
## ograditi mesto dela od delov pod napetostjo

# Ali lahko vnašamo ločilne in varnostne transformatorje v notranjost dobro vodljivih prostorov
## NE

# Kdaj se mora izdati dovoljenje za delo na VN napravah?
## Kadar gre za dela v breznapetostnem stanju v III. nevarnostnem območju in za dela v bližini delov pod napetostjo
# Pri kateri hitrosti vetra niso dovoljena dela na prostem
## >60 km/h
# Katera dela lahko opravljajo elektrotehnično poučeni delavci?
## menjava uvojnih varovalk do 63A pod napetostjo in
## menjava žarnic do 1000W 250V pod napetostjo
# Kateri so dokumenti za delo na VN napravah?
## delovni program
## delovni nalog
## dovoljenje za delo
## obvestilo o prenehanju del in
## depeša
# Kolikšna je minimalna varnostna razdalja za delo na NN napravah, kadar delo opravljajo elektro osebe v bližini delov pod napetostjo?
## 400 mm
# Kako poteka priprava meritev!
## merilno vezje sestavimo na osnovi v naprej izdelane vezalne sheme v breznapetostnem stanju
## vezje se sestavlja od preizkušanca proti viru energije
## ob sestavi vezja so naprave izklopljene
## vklop napetosti do ˝, nato postopoma do končne vrednosti
## po končanju v obratnem vrstnem redu
# Izvedba zaščit za agregate!
## dalj časa: TN sistem z diferenčnim tokovnim stikalom
## kratek čas: IT sistem, porabniki razreda II ali z električno ločitvijo)
# Kako morajo biti izvedeni 1 fazni podaljški?
## 3 žilno
# Kakšni morajo biti priključni kabli ročnega orodja ?
## Vodniki izolirani z gumo
# Kdaj izvajamo preglede in preizkuse elektroenergetskih postrojev, naprav, instalacij in sredstev za delo?
## pred zagonom
## po spremembi ali vzdrževanju
## periodično

# Na osnovi česa določimo roke preizkusov elektro naprav in instalacij?
## navodil proizvajalca
## predpisih
## na osnovi projekta
# Maksimalno koliko napak lahko ugotovimo pri pregledih naprav, da rok pregledov še ustreza?
## 3 – 4 % napak
# Ali lahko opravljamo delo pod napetostjo na NN napravah, če so instalacije v eksplozijsko ali požarno ogroženih prostorih
## NE

# POŽARNA VARNOST
# Kdaj je potrebno organizirati požarno stražo?
## kadar pretakamo nad 5m3 lahko vnetljivih tekočin
## kadar opravljamo delo varjenja, ali podobnih postopkov v prostorih in času, ki je nevaren za Ex ali požar
## prireditelj javnega shoda, kje je nevarnost požara
## lokalna skupnost ali posameznik ob povečani nevarnosti požara v naravnem okolju)
# Kaj si mora pridobiti uporabnik pred pričetkom eksploatacije objekta, v katerem je vgrajen sistem aktivne požarne zaščite?
## Potrdilo o brezhibnem delovanju sistema
# Kateri 3 pogoji morajo biti prisotni, da pride do gorenja?
## gorljiva snov
## kisik in
## vir vžiga
# Do katere napetosti lahko gasimo z aparati CO2 ali aparati na prah?
## 1000 V
# Kaj je dolžnost tistega, ki opazi, da grozi neposredna nevarnost požara?
## nevarnost odstrani oziroma požar pogasi, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge, sicer obvešča
# TRANSPORT
##
# Kolikšna mora biti osvetljenost nakladalnih površin?
## 80 lx
##
# Kolikšna mora biti osvetljenost križišč na notranjih transportnih poteh?
## 50 lx
# Koliko mora znašati širina transportnih poti?
## Najmanj 1,8m ali pa za 0,8m širše od bremena, ki se prevaža
# Kolikšna je dovoljena hitrost vožnje?
## - znotraj delavnic 5 km/h
## - po zunanjih prostorih 10 km/h
# Naštej prednosti jeklenih vrvi pred verigami!
## So lažje, večja nosilnost, boljše navijanje, večje hitrosti, lažje prenašajo sunke, hitreje ugotovimo napake

# Označba transportnih poti!
## Svetla barva, širina označb 5 cm ali vsajeni klini
# Od česa vse je odvisna dovoljena obremenitev delavcev pri ročnem prenosu materiala?
## faktorja opravil v delovnem dnevu
## faktorja mase bremena
## faktorja položaja telesa
## razmer na delovišču
## temperature v delovnem okolju
# Od česa je odvisna nosilnost večstremenskih vrvi (verig)?
## Od kota med kraki verig
# Katere elektro naprave so zahtevane na vozilih na lasten pogon in so za njih podane zahteve?
## svetlobne naprave primerne delu
## akumulatorji – montaža, razlitje elektrolita, možnost odklop
## zvočne signalne naprave
## svetlobni signalni sistemi

# GRADITEV OBJEKTOV
##
# Katere vrste objektov poznaš?
## Zahtevne objekte
## Manj zahtevne objekte
## Enostavne objekte
# Katere objekte lahko postavljamo na osnovi lokacijske informacije?
## Enostavne objekte, ki niso namenjeni prebivanju,, ki nimajo vpliva na okolico, se ne potrebuje statično tehničnega preverjanja: to so pomožni objekti, začasni objekti, vadbeni objekti (za vadbo na prostem), spominska obeležja in urbana oprema.
# Kakšen je pogoj za postavitev enostavnega objekta?
## Da si investitor pred začetkom gradnje pridobi lokacijsko informacijo, iz katere izhaja, da je takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom,, in če je njegova velikost, način gradnje in rabe ter odmik od meje sosednjih zemljišč v skladu s predpisi
# Kdo vse so udeleženci pri graditvi objektov?
## Investitor, Projektant, Izvajalci del, Nadzornik, Revident
# Kdaj se lahko začne zgrajeni objekt uporabljati?
## Ko je zanj izdano uporabno dovoljenje
# Kdaj mora izvajalsko podjetje sporočiti inšpekciji dan, ko bo začelo z gradnjo?
## 15 dni pred pričetkom del
# Kdaj lahko posameznik ali društvo sam gradi objekt?
## Kadar koristna površina objekta ne presega 250 m2 in je zagotovljeno strokovno nadzorstvo nad gradnjo, za gasilce in planinske domove pa koristna površina ne presega 350 m2.
# Kdo je dolžan voditi dnevnih o izvajanju del?
## Izvajalec del
# Kaj je dolžnost osebe, ki opravlja strokovno nadzorstvo nad gradnjo?
## Da investitorja obvešča o vseh pomanjkljivostih, ki jih ugotovi med gradnjo
# Katere vrste projektov poznaš?
## Idejno zasnovo
## Idejni projekt
## Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
## projekt za razpis
## projekt za izvedbo (PZI)
# Katero projektno dokumentacijo predložimo na tehničnem pregledu?
## Projekt izvedenih del z izjavo, s katero nadzornik potrdi, da so bile med gradnjo v projekt vnesene vse spremembe in so te skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem
## Projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta
# Kdaj se lahko začne z gradnjo?
## Ko je izdano gradbeno dovoljenje
# Kaj mora zagotoviti investitor?
## Strokovno nadzorstvo nad gradnjo

# DELOVNO OKOLJE
# S katerimi prvinami opišemo ekološke razmere v delovnem okolju?
## toplotnimi razmerami
## hrup
## ultrazvok
## vibracije
## osvetljenost,
## EMP
## Ionizirajoča sevanja
## koncentracije prahov in plinov
## biološke škodljivosti
# Kateri so fizikalni parametri, ki določajo toplotne razmere v delovnem prostoru?
## temperatura zraka
## temperatura sevanja
## relativna vlažnost in
## hitrost gibanja zraka
 Kaj je potrebno zagotoviti delavcem, ki delajo na mrazu?
## suho obutev in obleko ter prostor za ogrevanje
# Kaj je potrebno zagotoviti v delovnih prostorih, kjer je temperatura zraka >28°C?
## relativno vlažnost < 55%
# S katerimi veličinami definiramo hrup?
## frekvenco in amplitudo

# Kateri so tehnični ukrepi za zmanjšanje hrupa ?
## zamenjava hrupnih strojev z manj hrupnimi
## izolacija vira hrupa
## namestitev zaslonov
## oblaganje sten
## uvajanje avtomatike
# Koliko mora biti nivo zvočne signalizacije višji od ostalega hrupa v prostoru?
## 10 dB(A)
##
# Kaj je to ultrazvok?
## Zvočno valovanje frekvenc 20 – 500 kHz
# Kje nastaja ultrazvok?
## V nekaterih proizvodnih procesih – čiščenje, vrtanje, raziskave, defektoskopija
## Kot nezaželen (čiščenje, varjenje – šobe)
# Kaj je potrebno zagotoviti delavcem, ki opravljajo delo v mrazu s stroji, ki povzročajo vibracije?
## Da se pred delom ogrejejo
# Kako preprečimo vibracije?
## Z uravnoteženjem vrtečih delov
## dušenjem prenosa vibracij na temelj
## zaščitnimi sredstvi
# Kolikšna je minimalna osvetljenost na stalnih delovnih mestih
## 200 lx
# V koliko skupin delimo laserje?
## V 5 skupin: 1, 2, 3A, 3B, 4
# Kolikšno je maksimalno razmerje osvetljenosti med povprečno in minimalno osvetljenim prostorom
## 3:1
# Od česa je odvisna škodljivost prahu?
## Koncentracije
## velikosti in oblike delcev
## trajanja izpostavljenosti
## kemične sestave
## teže dela
# Kje je meja med finim in grobim prahom?
## Premer delcev 0,5 mikrometra
# Kdaj ni dovoljeno vračanje filtriranega zraka v delovno okolje?
## Kadar gre za strupene ali kancerogene vrste prahov

# Kdaj govorimo o termičnih učinkih delovanja EMS?
## Kadar je dvig temperature v tkivih >1st.Celzija ali
## kadar je stopnja specifične absorbcije SAR nad 1W/kg
# Kaj je enota za aktivnost ionizirajočega sevanja
# Kaj je enota za absorbirano dozo IO sevanja
## aktivnost ion. sevanja (Becqurel Bq)
## absorbirano dozo io.sevanja (Gray Gy)

# ZAŠČITNA SREDSTVA
##
# Kdaj lahko uporabljamo filterske aparate za varovanje dihalnih organov?
## Kadar je v zraku vsaj 16 vol % kisika in stopnja onesnaženosti ni večja kot 1 vol %.
# V koliko kategorij so razporejena osebna varovalna sredstva in katere?
## V 3 kategorije: I, II in III
# Kakšnim namenom so namenjena osebna varovalna sredstva kategorije III?
## Za varovanje pred smrtnimi nevarnostmi
# Katere so dolžnosti delodajalca glede zaščitnih sredstev?
## Da na osnovi ocene tveganja določi točno določen tip zaščitnega sredstva
## Da zaščitna sredstva priskrbi za delavca brezplačno
## Da delavce pouči o pravilni uporabi, vzdrževanju in to znanje preveri
## Da določi rok uporabe
## Da kontrolira uporabo

# VARSTVO OKOLJA
##
# Kaj je potrebno pred posegi v okolje?
## Presoja vplivov na okolje
# Katere vrednosti emisij snovi (v tla, vodo in zrak) morajo biti določene?
## Mejne vrednosti,, Opozorilne vrednosti, Kritične vrednosti
# Kaj je potrebno zagotoviti ob uvajanju tehnologij, ki posegajo v okolje?
## Obratovalni monitoring
# Katera področja varstva okolja so v pristojnosti lokalne skupnosti?
## Oskrba z vodo, Urejanje parkov, zelenic, Odvoz smeti, odlagališča, Dimnikarska služba, Komunalne odplake